南澳富民路23号宿舍维修项目

采购文件

采   购   人：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

采购代理机构：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

日        期：2023年09月

目录

第一册  专用条款	10

第一章  招标公告	10

第二章  招标项目需求	13

第三章 投标文件格式、附件	24

第四章  投标文件格式、附件	32

第五章  合同及履约情况反馈格式	47

附件1：弃标函	61

附件2：询问函格式	62

附件3：质疑函格式	63

招标文件信息

项目名称：  南澳富民路23号宿舍维修项目

项目类型：  工程类

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

采 购 人：  国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

招标代理：  深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告 投标人资格要求）； |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的； |
| 4 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 7 | 投标报价有缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 8 | 法律、法规规定的其他情形。 |

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。

综合评分法评标信息

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 若最后有效投标人大于等于5名时，将满足竞争文件要求的所有投标人的投标报价去掉最后报价中的最高报价和最低报价，取报价算数平均值为竞争基准价，其价格分为满分。 若最后有效投标人小于5名时，将满足竞争文件要求的所有投标人的投标报价取报价算数平均值为竞争基准价，其价格分为满分。 其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 竞争报价得分=（1-｜（最后竞争报价-竞争基准价）／竞争基准价｜）×100%×价格权重 备注：竞争报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

| #### 技术部分（90分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 序号 | #### 评分项目 | #### 评分内容及评分要素 | #### 满分 | #### 实际评分 | #### 评分标准 | #### 评分理由 |
| #### 一 | #### 项目总体概述及理解 | #### 1.项目基本情况和工作内容的理解。 #### 2.项目组织实施的总体思路和综合措施。 #### 优良中差评分标准： #### （1）项目总体概述及理解内容全面； #### （2）项目总体概述及理解内容具体； #### （3）项目总体概述及理解内容详实； #### （4）项目总体概述及理解内容准确； #### （5）项目总体概述及理解内容透彻。 | #### 10 |  | #### 满足五项要求的评价为优，得10分。 #### 满足四项要求的评价为良，得7分。 #### 满足三项要求的评价为中，得5分。 #### 其它情况的评价为差，不得分。 |  |
| #### 二 | #### 施工管理重点、难点分析及应对措施 | #### 对施工管理的重点与难点包括但不限于门窗隔墙拆除、高空作业、临时用电、焊接动火、防水处理等分析准确；有简明、扼要的应对措施。 | #### 20 |  | #### ①重点与难点有错、漏的，每一处扣4分；②应对措施不合理的，每一处扣2分； |  |
| #### 三 | #### 施工质量（安全、环保、工期、服务）保障措施 | #### 施工质量计划及保障措施 #### 施工安全方案及保障措施 #### 环保保障措施 #### 工程进度计划和工期保障措施 #### 服务保障措施 | #### 10 |  | #### ①保障措施错、漏的，每一处扣2分；②保障措施不合理的，每一处扣1分 |  |
| #### 四 | #### 项目管理班子人员配备表及相关说明 |  | #### 15 |  |  |  |
| 4.1 | 项目经理（注册建造师） | 职称、专业、工作经历与个人业绩符合要求，有相应证书、有社保证明（原件） | (5) |  | ①资格不符合要求的，扣5分； ②职称、专业、工作经历、个人业绩、社保有相应证书、或证明，每缺少一项扣1分（注：社保局出具的社保证明原件并加盖社保局公章的，或所列成员社保卡复印件并加盖该投标人公章的，均可视为社保证明原件）。 |  |
| 4.2 | 项目技术负责人 | 职称、专业、工作经历与个人业绩符合要求，有相应证书、有社保证明（原件） | (5) |  | ①资格不符合要求的，扣5分； ②职称、专业、工作经历、个人业绩、社保有相应证书、或证明，每缺少一项扣1分（注：社保局出具的社保证明原件并加盖社保局公章的，或所列成员社保卡复印件并加盖该投标人公章的，均可视为社保证明原件）。 |  |
| 4.3 | 项目管理机构设置及其他人员配备 | 职称、专业符合要求，有相应证书、有社保证明（原件） | (5) |  | ①提供的资格证明无效的或提供的资格证明模糊不清无法辨认的，每一人扣1分； ②每一人缺社保证明扣0.5分（注：社保局出具的社保证明原件并加盖社保局公章的，或所列成员社保卡复印件并加盖该投标人公章的，均可视为社保证明原件）。 |  |
| 五 | 施工总体部署、施工资源需求计划表及相关说明 |  | 20 |  |  |  |
| 5.1 | 施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明 | 施工总体部署应包括：对施工标段进行合理的分片分区安排配置。对各片区的主要施工方法和施工工艺进行简要说明；对应工期安排和场地布置，简要说明总的施工流向、施工程序及施工顺序。 施工总平面布置图应包括主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局；主要施工阶段总平面图齐全合理。 | (5) |  | 施工总体部署合理：布局经济、合理且有补充措施；生活区、办公区、材料加工堆场分设明显，水、电接驳点布置合理，消防通道和设施符合要求，施工机械布置满足施工要求。 |  |
| 5.2 | 施工进度的横道图及相关说明 | 工期目标明确、有明确的里程碑；工序时间参数安排正确。 关键线路明确且合理。 | (5) |  | 要求有横道图即可，要求做到“业外人能看懂，业内人能看清”。无提供的为0分。 |  |
| 5.3 | 主要机械设备需求计划表及相关说明 | 主要机械设备配置数量合理且性能恰当 | (4) |  | 有下列偏差之一的，各扣1分：①机具设备配置不能满足施工需要；②不需的机具设备盲目配置；③与总施工平面图明显不符；④机具设备计划表未做“用电功率统计”。 |  |
| 5.4 | 劳动力需求计划表及相关说明 | 主要施工阶段各工种人数合理且劳动力用工动态曲线变化规律合理 | (3) |  | 有下列偏差之一的，各扣1分：①主要工种配备不齐；②未做劳动力动态曲线；③对劳动力数量、不同阶段劳动力配置明显不合理。 |  |
| 5.5 | 周转材料需求计划表及相关说明 | 主要周转材料品种、数量满足施工要求 | (3) |  | 主要周转材料品种、数量不满足施工要求的，每处扣1.5分。 |  |
| 六 | 合理化建议 | 针对本次招标工程提出合理化建议，以利于确保质量、加快进度或节省投资；建议与国家和省、市所倡导的节能、节水、环保、可持续发展、循环经济的政策相符，能体现淘汰落后的、有污染的原材、产品及施工工艺的有关规定。 （1）合理化建议内容全面； （2）合理化建议内容具体； （3）合理化建议内容详实； （4）合理化建议内容准确； （5）合理化建议内容透彻。 | 5 |  | 满足五项要求的评价为优，得5分。 满足四项要求的评价为良，得4分。 满足三项要求的评价为中，得3分。 其它情况的评价为差，不得分。 |  |
| 七 | 同类工程业绩 | 2018年1月1日至招标公告发布之日的业绩经验（须提供中标通知书或施工合同及项目完工验收证明作为同类业绩评价证明资料） 请附上中标通知书或合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）及项目完工验收证明作为同类业绩评价证明资料。 | 10 |  | 每提供一项相关同类业绩得2分，最多得10分，没有同类工程业绩的不得分。 |  |
| #### 商务部分（10分） |  |  |  |  |  |  |
| #### 序号 | #### 评分项目 | #### 评分内容及评分要素 | #### 满分 | #### 实际评分 | #### 评分标准 | #### 评分理由 |
| #### 一 | #### 竞争报价 | 若最后有效投标人大于等于5名时，将满足竞争文件要求的所有投标人的投标报价去掉最后报价中的最高报价和最低报价，取报价算数平均值为竞争基准价，其价格分为满分。 若最后有效投标人小于5名时，将满足竞争文件要求的所有投标人的投标报价取报价算数平均值为竞争基准价，其价格分为满分。 其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 竞争报价得分=（1-｜（最后竞争报价-竞争基准价）／竞争基准价｜）×100%×价格权重 备注：竞争报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | #### 10 |  |  |  |

其它关键信息

## 一、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 中标供应商家数 | 1 |

二、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（一）小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，承担的工程或服务，或者提供其他符合优惠主体资格条件企业制造的货物，对其所投产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者招标机构确定。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

（二）联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为 / （2%-3%），具体扣除比例由采购人或者招标机构确定。联合体各方均为优惠主体的，对其所投产品的价格给予 / （6%-10%）的扣除（不接受联合体投标的项目，本条不适用）。

（三）优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》以及《含有小型、微型企业的联合体声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见“投标文件格式、附件”的“四、投标人情况介绍”）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

备注：本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括大型企业注册商标的货物。

三、其他说明

（一）鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的投标人（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取；

（二）在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定；

（三）采购人拟采购的服务（工程）中，如涉及《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中的产品，要依据该通知要求执行。

第一册  专用条款

# 第一章  招标公告

项目概况

南澳富民路23号宿舍维修项目招标项目的潜在投标人应在（本公告附件中）获取招标文件，并于2023年10月13日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：南澳富民路23号宿舍维修项目

2.招标内容：为盘活闲置房产，提高资产利用率，解决在深无房的职工家庭对租住需求，此维修项目主要对区局位于南澳街道富民路23号后院8套宿舍进行修缮，恢复水电、修复防水，更换破损门窗及地砖，修补内墙并刷白，以满足职工宿舍的基本居住条件，项目修缮面积947.5平方米.

本工程主要包括：（1）拆除部分，包括拆（铲）除厨房、洗手间块地面、木质门窗、金属门窗、防盗网、砖砌体、墙面油漆面等。（2）装饰部分，包括增设隔断、铺设块料楼地面（复合地板）、块料墙面、吊顶天棚、金属门窗、木质套门、防盗门、防盗网、墙面涂膜防水、抹灰面油漆、增设厨房地柜以及以上配套水电改造工程等。具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。

3.预算金额：工程招标控制价建安工程费为63.781971万元（大写：陆拾叁万柒仟捌佰壹拾玖元柒角壹分元）。（含不可竞争费用4.578627万元，其中，安全文明施措施费0.914232万元(不含规费及税金))，高于该限价的投标报价将作为废标处理。

4.招标方式：公开招标

5.服务地点：深圳市大鹏新区

6.工期：计划施工总工期不超过35日历天。

## 二、投标人资格要求：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》（2014修订）第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务状况报告）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明材料）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关材料）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；（提供资质文件和安全生产许可证）

（2）项目负责人须具有二级注册建造师证（建筑工程专业），且具有有效的安全生产考核合格证(B证）；[提供二级注册建造师证和安全生产考核合格证（B证）]

（二）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且禁止期限未届满的情况。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“税收违法黑名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。由采购人查询，供应商无需提供证明材料）。

（五）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

## 三、获取招标文件

1.获取招标文件起止时间：2023年09月28日至2023年10月07日(节假日除外)，上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间）。

注：获取招标文件时间（投标报名时间）截止后，不再接收任何形式的报名。

2.获取方式：现场报名。

3.获取地址：深圳市福田区彩田南路中深花园B座2711室

### 4.供应商获取招标文件时应提供材料：

（1）投标人须提供营业执照复印件或扫描件；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（3）法定代表人证明书和授权委托书（需附法人及授权委托人身份证正反复印件），法定代表人或委托代理人携带身份证原件。

注：以上资料提供复印件或扫描件加盖公章，需由法定代表人或授权委托人携带本人身份证原件递交。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：所有投标文件应于2023年10月13日10:00 （北京时间）时之前递交。

2.开标时间和地点：暂定于2023年10月13日10:00（北京时间）时，在深圳市福田区彩田南路中深花园B座2711室。

3.递交地址：深圳市福田区彩田南路中深花园B座2711室

### 4.可快递或投标单位人送至招标人。

5.如有疑问或不明之处，请致电招标代理。联系人：孙磊，联系电话：18664717059。

### 注：①逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

## 五、公告期限

### 1.自本公告发布之日起至少10个日历天。

2.招标公告网址：

国家税务总局深圳市税务局网站（https://shenzhen.chinatax.gov.cn/）

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司官网（http://www.henghaojian.cn/）

## 六、其他补充事宜

1.本项目实行纸质投标，正本1份、副本4份（电子版投标文件为纸质版投标文件的正本盖章后的扫描件，内容采用PDF格式）。投标时与投标文件一起递交，投标文件副本可采用正本正文的复印件，然后副本封面加盖投标人公章。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

2.招标文件澄清/修改事项： 2023年10月07日18:00（北京时间）时前，供应商认为招标文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，或者供应商认为招标文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，需对招标文件进行质疑的，应在上述时间内向我司递交书面或邮寄质疑函。2023年10月09日18:00（北京时间）时前采购人对采购文件作出的澄清或修改，将在招标公告发布网站上公布，供应商可自行查看。

注：根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。

3.采购人有权对中标供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。

4.本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览招标公告发布网站，在招标公告发布网站公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名　称：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

地　址：深圳市龙岗区大鹏新区王母社区旱塘仔123号

联系人： 王亮

联系方式： 13926598299

### 2.采购代理机构信息

名　称：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区彩田南路中深花园B座2711室

联系人：孙磊

联系方式：18664717059

邮箱：179694732@qq.com

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

2023年09月28日

# 第二章  招标项目需求

一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 评审委员会的组建 | 评审委员会由评审专家组成，人数为五人或以上的单数，评审专家由采购人根据规定依法组建。采购人授权评审委员会确定成交供应商的，采购人可以派代表参加评审委员会，但采购人代表在评审委员会中所占比例不得超过三分之一。 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目不要求缴纳履约保证金 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不要求缴纳投标保证金 |
| 7 | 发出中标通知书 | 中标公告发出3日内无投诉质疑 |
| 8 | 签订合同 | 收到成交通知书30天内，成交供应商与采购人签订采购合同 |
| 9 | 其他 | 1.洽购采购文件后不参与投标的供应商，请于2023年 10月12日16:00（北京时间）前以邮件的形式通知采购代理机构。格式详见采购文件末尾，附件1：弃标函（注：在投标截止前未递交投标文件且未向我公司发送弃标函的投标供应商将记录在我公司诚信库中，并上报采购人）。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

二、实质性响应条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目工期要求。 |
| 2 | 投标报价不超上限。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

三、招标项目概况

1、项目概况：为盘活闲置房产，提高资产利用率，解决在深无房的职工家庭对租住需求，此维修项目主要对区局位于南澳街道富民路23号后院8套宿舍进行修缮，恢复水电、重做防水，更换破损门窗及地砖，修补内墙并刷白，以满足职工宿舍的基本居住条件，项目修缮面积947.5平方米。

本工程主要包括：（1）拆除部分，包括拆（铲）除厨房、洗手间块地面、木质门窗、金属门窗、防盗网、砖砌体、墙面油漆面等。（2）装饰部分，包括增设隔断、铺设块料楼地面（复合地板）、块料墙面、吊顶天棚、金属门窗、木质套门、防盗门、防盗网、墙面涂膜防水、抹灰面油漆、增设厨房地柜以及以上配套水电改造工程等。具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。

2、预算金额：64万元，最高投标限价：63.781971万元

3、项目实施地点：深圳市大鹏新区

4、项目工期要求：计划施工总工期不超过35日历天。

5、合同方式：

（1）固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

### （2）固定总价合同，工程结算时，结算不做调整；

本项目选用方式  （2）固定总价合同，工程结算时，结算不做调整  。

四、项目需求清单

- （一）拟采购指标表

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:厨卫墙地面瓷片拆除 | m2 | 262.51 |
| 2 | 木门窗拆除 | 1.拆除旧门扇及门套 | m2 | 80.40 |
| 3 | 金属门窗拆除 | 1.拆除旧铝合金窗 | m2 | 103.56 |
| 4 | 金属门窗拆除 | 1.拆除旧防盗网 2.废料回收 | m2 | 103.56 |
| 5 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:原天花、墙面旧乳胶漆铲除 | m2 | 2138.81 |
| 6 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 | m3 | 25.38 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建渣清理及外运 2.运距:30Km | m3 | 48.87 |
|  | 新建工程 |  |  |  |
| 8 | 其他隔断 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 双面 2.其他满足设计要求 | m2 | 15.42 |
| 9 | 其他隔断 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 单面 2.其他满足设计要求 | m2 | 9.30 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 10 | 块料楼地面 | 1.厨卫地面300X300防滑砖CT-02 2.8-10厚地砖,素水泥擦缝 3.3-4厚水泥胶结合层 | m2 | 41.94 |
| 11 | 块料楼地面 | 1.阳台、更衣室、卫生间地面300X300防滑砖CT-03 2.8-10厚地砖,素水泥擦缝 3.3-4厚水泥胶结合层 | m2 | 62.16 |
| 12 | 块料楼地面 | 1.600X600地砖CT-01 2.8-10厚地砖,素水泥擦缝 3.3-4厚水泥胶结合层 | m2 | 384.27 |
| 13 | 块料零星项目 | 1.地砖门槛石CT-04 2.8-10厚地砖,素水泥擦缝 3.3-4厚水泥胶结合层 | m2 | 3.54 |
| 14 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合地板（有氧运动室） | m2 | 26.07 |
| 15 | 橡胶板楼地面 | 1.橡胶板（健身房） | m2 | 41.83 |
| 16 | 地坪涂料 | 1.环氧地坪漆水泥地面 | m2 | 111.44 |
|  | 墙面工程 |  |  |  |
| 17 | 抹灰面油漆 内墙 | 1.满刮腻子二道，刷乳胶漆二道 | m2 | 1530.11 |
| 18 | 块料墙面 | 1.厨卫墙面瓷片 | m2 | 220.57 |
| 19 | 块料踢脚线 | 1.H=100mm瓷砖踢脚线 | m | 537.78 |
| 20 | 木质踢脚线 | 1.H=100mm木质踢脚线 | m | 10.04 |
| 21 | 玻璃隔断 | 1.10mm钢化玻璃隔断GL-01 2.面层黑钢，龙骨固定 | m2 | 30.74 |
| 22 | 墙面装饰板 | 1.220宽，内侧高300 2.50*50角钢，9mm阻燃板，9.5mm石膏板，面层乳胶漆 | m2 | 11.11 |
| 23 | 墙面装饰板 | 1.150宽 2.50*50角钢，9mm阻燃板，9.5mm石膏板，面层乳胶漆 | m2 | 4.76 |
|  | 天花工程 |  |  |  |
| 24 | 吊顶天棚 | 1.300X300铝扣板吊顶 | m2 | 40.69 |
| 25 | 抹灰面油漆 天花 | 1.满刮腻子二道，刷乳胶漆二道 | m2 | 592.95 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 26 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.铝合金推拉窗 2.其他满足设计要求 | m2 | 94.32 |
| 27 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.铝合金平开窗 2.其他满足设计要求 | m2 | 9.24 |
| 28 | 金属(塑钢)门 | 1.700*2000mm铝合金玻璃平开门 2.其他满足设计要求 | 樘 | 12 |
| 29 | 金属(塑钢)门 | 1.800*2000mm铝合金玻璃平开门 2.其他满足设计要求 | 樘 | 13 |
| 30 | 木质门带套 | 1.800X2000单扇复合实木木门 2.其他满足设计要求 | 樘 | 17 |
| 31 | 防盗门 | 1.900X2000钢制防盗门 2.其他满足设计要求 | 樘 | 6 |
| 32 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.不锈钢防盗网 | m2 | 103.56 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 33 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.厨卫地面防水处理 | m2 | 51.22 |
| 34 | 墙面涂膜防水 | 1.卫生间墙面防水处理 | m2 | 148.97 |
| 35 | 吧台 | 1.吧台(人造石台面，免漆板地柜)，900mm高 | m | 2.66 |
| 36 | 厨房低柜 | 1.厨房地柜（人造石台面，免漆板地柜）800mm高 | m | 15.96 |
| 37 | 墙面装饰板 | 1.水泥板包排水立管 2.其他满足设计要求 | m2 | 32.64 |
| 38 | 屋面涂膜防水 | 1.屋面漏水修补 | 项 | 1 |
|  | 电气部分 |  |  |  |
| 39 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 51 |
| 40 | 荧光灯 | 1.名称:150X1200灯盆 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 14 |
| 41 | 荧光灯 | 1.名称:300X300灯盘 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 25 |
| 42 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 8 |
| 43 | 照明开关 | 1.名称:单联跷板暗装开关 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 37 |
| 44 | 照明开关 | 1.名称:双联跷板暗装开关 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 21 |
| 45 | 照明开关 | 1.名称:三联跷板暗装开关 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3 |
| 46 | 插座 | 1.名称:单相二.三极暗插座 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 66 |
| 47 | 插座 | 1.名称:冰箱插座 (带防溅盒） 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6 |
| 48 | 插座 | 1.名称:防溅插座 (带防溅盒） 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 8 |
| 49 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24 |
| 50 | 电视、电话插座 | 1.名称:一位电话插座 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6 |
| 51 | 电视、电话插座 | 1.名称:一位电视插座 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 21 |
| 52 | 信息插座 | 1.名称:一位数据信息口 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 21 |
| 53 | 配电箱 | 1.名称:1AL 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1 |
| 54 | 配电箱 | 1.名称:2AL、3AL、4AL 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 6 |
| 55 | 配电箱 | 1.名称:住户弱电综合箱 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 4 |
| 56 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:ZRBV-500-2.5 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 1434.89 |
| 57 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:ZRBV-500-4 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 2263.97 |
| 58 | 双绞线缆 | 1.名称:五类网线 2.型号、规格:CAT.5 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 191.68 |
| 59 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号、规格:KBG-20 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 1333.23 |
| 60 | 电缆终端头 | 1.名称:接线端子 2.型号、规格:截面积6mm2以内 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24 |
| 61 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(工程量暂定，结算按实结算） 2.规格:YJV-1KV-3X10 | m | 100.00 |
| 62 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 305 |
| 63 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 |
| 64 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽 2.型号、规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 512.00 |
|  | 给排水部分 |  |  |  |
| 65 | 塑料管 | 1.名称:室内PP-R冷水管（含管道冲洗消毒） 2.规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 16.91 |
| 66 | 塑料管 | 1.名称:室内PP-R冷水管（含管道冲洗消毒） 2.规格:DN15 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 60.75 |
| 67 | 塑料管 | 1.名称:室内硬质聚氯乙烯排水管 2.规格:DN100 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 49.64 |
| 68 | 塑料管 | 1.名称:室内硬质聚氯乙烯排水管 2.规格:DN75 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 12.98 |
| 69 | 塑料管 | 1.名称:室内硬质聚氯乙烯排水管 2.规格:DN50 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 23.39 |
| 70 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽 2.型号、规格:DN20 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 100.00 |
| 71 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 2 |
| 72 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 6 |
| 73 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 8 |
| 74 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格、材质:DN75 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |
| 75 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格、材质:DN50 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 10 |
| 76 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、材质:DN15 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 57 |
| 77 | 洗漱台 | 1.名称:洗脸盆及银镜（成品） 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 8 |
| 78 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 6 |
| 79 | 毛巾杆(架) | 1.名称:毛巾架 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 8 |
| 80 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.规格、材质:详设计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3 |
| 81 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 20.00 |

- （二）商务需求

## 1.采购时间：2023年9月

## 2.采购地点：不限

## 3.交付时间：2023年11月

## 4.交付地点：深圳市大鹏新区南澳街道富民路23号

## 5.服务要求：供应商按设计图纸要求完成采购指标，自行购买运输保险，原材料经验收合格后完成采购标的的安装、调试，包括但不限于前期废旧部分的拆除和安装调试结束后的清场，售后服务保修期为施工验收合格后一年。

- （三）其他需求

## 1、提供营业执照、安全生产许可证、二级注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）、等

五、项目管理要求

1、中标供应商必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标供应商必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3、中标供应商施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4、中标供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5、中标供应商必须服从采购人，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6、中标供应商施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及甲方确认要求，如供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。

7、用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

8、承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

9、实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

### 10、施工条件及施工要求

（1）采购人不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由中标供应商另外自行解决，其费用由中标供应商自理。

（2）施工场地内施工所需水、电、通讯的接驳地点由中标供应商自行解决。

（3）中标供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。

（4）中标供应商一旦进场施工，需严格遵守采购人的各项规章制度。

六、项目技术要求

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

### （一）项目总体要求

### 本项目为南澳富民路23号宿舍维修项目，主要改造内容为: 包括（1）拆除部分，包括拆（铲）除厨房、洗手间块地面、木质门窗、金属门窗、防盗网、砖砌体、墙面油漆面等。（2）装饰部分，包括增设隔断、铺设块料楼地面（复合地板）、块料墙面、吊顶天棚、金属门窗、木质套门、防盗门、防盗网、墙面涂膜防水、抹灰面油漆、增设厨房地柜以及以上配套水电改造工程等。。具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。

### （二）项目技术要求

1、使用建筑材料必须符合国家相关行业标准。

2、中标施工过程中，使用不符合国家相关要求材料或与投标书中材质、款式不符，并出现安全质量问题中标方需承担一切责任，并承担因此给采购方带来的一切经济损失，且采购方有权力单方面中止合同。

3、参加工程施工人员按专业不同，持证上岗，以上提供工程数量如中标供应商在施工过程中存在少量不足，中标供应商应配合补充完成，采购方不再增加费用。

4、投标方需到现场了解施工情况、中标供应商施工前需与采购方确认施工时间。建材进入招标单位时需经招标单位验收。

5、施工过程中如损坏或者拆除与本项目无关的所有部件、设施、电路、线路等，投标方需无条件进行修复。

6、无偿配合采购人完善，更改装修设计，并有义务审查原设计，对其合理性负责；配合其他各专业工程施工。

7、严格执行施工规范，安全操作规程。防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

8、遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

9、施工中未经采购人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

10、工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

七、图纸(见附件)

详见附件。

八、工程量清单（见附件）

说明：

### 1、工程计价办法：综合单价法。

2、工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3、本工程量清单是采购人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

4、本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

5、本工程要求采用的工程量计算规则是《13清单计价规范》及《13清单计价规范》补充规范（深圳2013）；

6、工程量清单作为本招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

九、项目商务要求

## 1.采购时间：2023年9月

## 2.采购地点：不限

## 3.交付时间：2023年11月

## 4.交付地点：深圳市大鹏新区南澳街道富民路23号

## 5.服务要求：供应商按设计图纸要求完成采购指标，自行购买运输保险，原材料经验收合格后完成采购标的的安装、调试，包括但不限于前期废旧部分的拆除和安装调试结束后的清场，售后服务保修期为施工验收合格后一年。

十、投标报价

### 1、本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价；

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据；

4、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

6、投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

7、投标人投标报价总额一经中标后，即作为成交供应商与采购单位签订该项目合同的总价。合同方式见第一章相关条款。

（1）如本项目采用固定总价合同。投标人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

（2）如本项目采用固定单价合同。工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。

（3）投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响,并在投标报价中反映出来。

### 8、本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

### 9、采购单位委托承包人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任纠纷及费用由施工单位负责。

### 10、工程完工后，承包人应恢复修建前的原有状态（工程量按实计算），并使监理工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。

### 11、如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

### 12、一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

### 13、承包人的交通维护方案必须保证施工期间的交通组织符合深圳市公安交通管理的有关规定，保证小区车辆运行通畅和施工安全，其费用已含在投标价中。

- 关于招标代理服务费及评标、定标专家费等相关费用均由中标人承担，招标人不另行支付，请在投标报价中综合考虑。

（1）招标代理服务费：本项目的招标代理服务费由中标单位支付，该费用已包含在本次投标报价中，由投标人综合考虑，不再单列。本工程中标公示期结束后，领取中标通知书前，由本工程中标单位向招标代理机构一次性支付（可提供等额的增值税发票）。招标代理服务费以项目预算金额64万元为计费基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的相应招标类别标准计取，本项目招标代理服务费包干价为0.64万元，结算时不作调整。

（2）评标、定标专家费用：本项目评标、定标专家费，以及评标过程中产生的会务费用（包括住宿、场地、餐饮、交通费等）由招标代理先行垫付，中标公示期结束后，由中标单位在领取中标通知书之前支付给招标代理机构（按实际发生结算，无发票，仅提供相应签收证明）。评标、定标专家费金额以专家签收的专家费用发放表为准。

# 第三章 投标文件格式、附件

一、投标文件的编制

### 1.投标使用的文字及度量衡单位

1.1供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。

1.2供应商随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

1.3投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

### 2.投标文件的组成：

2.1供应商需提供评标信息中对技术部分、商务部分、价格部分所需的相关文件以供评审（均需加盖供应商公章）；

2.2供应商资格条件中所需的相关证明文件（均需加盖供应商公章）

2.3唱标信封包含以下内容：

（1）开标一览表

（2）电子文件（内容为由供应商自行制作的与投标文件正本一致的所有文件，电子投标文件采用U盘装载，需写明项目名称及供应商名称）

投标文件的具体内容详见“投标文件格式”所包含的内容。

3.投标保证金：本项目不要求缴纳投标保证金。

4.投标有效期

4.1投标文件将在开标日期后120天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应标予以拒绝。

4.2供应商的投标文件作为合同附件，与合同具有相同效力，合同失效时同时失效。

4.3特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

### 5.投标文件的式样和签署

5.1供应商应准备一份“唱标信封”（包括投标文件电子文档一份）、1份正本（注明供应商名称及项目名称）和4份副本投标文件（含投标文件格式内要求内容），在每一份投标文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹，否则造成的风险由供应商自行承担），并要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

5.2投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由供应商法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法定代表人授权书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

5.3除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由供应商法定代表人或其授权代表进行签字，并加盖供应商公章。

5.4投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须由供应商加盖公章。

5.5投标文件的封面应注明“项目采购名称、供应商名称、投标日期等”。

5.6电子文件为纸质投标文件的扫描件，内容包括：由供应商自行制作的与投标文件正本一致的所有文件。电子文件用U盘储存，并密封于“唱标信封”内。

5.7电报、电传、传真投标概不接受。

5.8唱标信封须单独密封并加盖供应商公章，未提供的作废标处理。

二、投标文件的递交

### 6.投标文件的密封和标记：

6.1供应商应先将投标文件、唱标信封分别单独密封，再一起密封在一个不透明的外层封装中；其中投标文件正本和副本密封在一个不透明的封装中，“电子文件”密封于“唱标信封”内单独密封在一个不透明的封装中。

6.2内外密封封装均应：

（1）内层及外层密封封装表面均应正确标明采购名称、供应商名称、投标日期，封口位置须加盖供应商公章。

（2）投标文件已密封但不按前述标志封包不作废标处理，但由此而引起的提前开封或错放责任由供应商承担。

（3）如果投标文件的密封封装未按本款规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回供应商。

（4）开标前，由采购人委派的监督人员表检查各供应商投标文件的密封情况，并签署进行确认。

### 7.递交投标文件的截止日期：

7.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于“招标公告”中规定的截止时间。

7.2采购代理机构可按照招标公告其他补充事宜的第2条规定修改采购文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的投标截止时间履行。

### 8.迟交的投标文件

根据采购文件规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间递交的投标文件。

### 9.投标文件的修改和撤回

9.1供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在递交投标文件截止时间前收到该修改或撤回的书面通知。

9.2投标截止时间后不得修改或撤回投标文件。

9.3供应商不得在投标截止时间起至本章第4条规定的投标文件有效期期满前撤回投标文件。

三、开标

### 10.开标

10.1采购代理机构将在投标截止时间后，现场开标。

四、评审要求

### 11.评审委员会组成

11.1开标结束后召开评审会议，评审委员会由评审专家组成，人数为5人或以上的单数，评审专家由采购人根据规定依法组建。

11.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

11.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评审过程和结果。

11.4评审过程中不允许违背评审程序或采用采购文件未载明的评审方法或评审因素进行评审。

11.5开标后，直到授予成交供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密。

### 12.向评审委员会提供的资料

12.1公开发布的采购文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

12.2其他评审必需的资料。

12.3评审委员会应当认真研究采购文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）采购文件规定的供应商的资格、招标控制价、商务条款；

（4）采购文件规定的评审程序、评审方法和评审因素；

（5）采购文件所列示的废标条款一览表；

### 13.独立评审

13.1评审委员会成员的评审活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定成交供应商、编写评审报告的工作程序。

13.2评审委员会成员应当严格遵守评审规则，按照法律、法规规定的评审办法和评审标准，公正地进行评审和履行职责。

五、评审程序及评审方法

### 14.投标文件初审

14.1投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

14.2投标文件初审内容请详见“关键项目”中的《投标文件初审表》部分。供应商若有一条审查不通过则按废标处理。评审委员会对供应商打√为通过审查，打×为未通过审查。

14.3对不属于投标文件初审表所列的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。

### 15.澄清有关问题

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以用书面形式（应当由评审委员会签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当用采用书面形式（由其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。根据本通用条款，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

### 16.投标文件的比较与评价

评审委员会将按照采购文件中评审要素进行评审,且参照其他相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

17.实地考察、演示或设备测试（本项目不组织实地考察、演示或设备测试）

17.1评审委员会有权决定是否对本项目供应商进行现场勘查或实地考察或检验有关证明材料的原件。

17.2若采购文件要求进行现场演示或设备测试的，供应商应做好相应准备。

### 18.评审方法

18.1本项目实行综合评分法。

（1）综合评分法：是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）法律、法规规定的其他评审方法。

18.2本项目采用的评审方法见本项目采购文件专用条款的相关内容。

六、定标及公示

### 19.定标方法

根据法律法规有关规定，本项目采用综合评分的方式，即评审委员会按照本项目规定的评审方法对投标文件进行评审、推荐候选成交供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告,提请上会确认候选供应商，原则上综合得分排名第一的供应商为候选供应商。如综合得分排名第一的供应商弃标或者因为其他原因失去中标资格后，采购人可以确定综合得分排名第二供应商为候选供应商，以此类推。

### 20.编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

### 22.中标公告发布网址

22.1国家税务总局深圳市税务局网站（https://shenzhen.chinatax.gov.cn/）

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司官网（http://www.henghaojian.cn/）。

### 23.成交通知书

23.1招标结果公告公示期结束后，且公示期内无人质疑投诉，请成交供应商凭单位证明（法人授权委托书）及本人身份证直接到采购代理机构领取《中标通知书》；

23.2成交通知书是合同的重要组成部分；

23.3因质疑投诉或其他原因导致项目结果变更或采购终止的，采购人有权收回成交通知书或终止采购合同。

七、合同的授予与备案

### 24.合同授予标准

24.1本项目的合同将授予按本采购文件规定评审确定的成交供应商。

### 25.接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

### 26.合同协议书的签订

26.1成交供应商将于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和投标文件内容与采购人签订书面合同，合同书应采用本采购文件规定的合同样本；

26.2成交供应商如不按第26.1款的规定与采购人签订合同，则采购代理机构将有充分的理由废除其中标，将列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加本公司旗下所有项目的投标；

26.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；若供应商转包，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方负责。

26.4采购人与成交供应商签订的合同必须遵守本采购文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

八、质疑处理

### 27.质疑受理机构

采购人负责受理和答复质疑。询问函、质疑函格式详见采购文件末尾附件2、附件3。

### 28.质疑处理原则

28.1质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

28.2供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

### 29.质疑受理的时效和范围

29.1供应商认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在采购文件、中标候选人公示规定的时间范围内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

29.2供应商对采购文件有疑问的，采购代理机构按答疑程序处理；供应商对采购文件有异议的，按质疑程序处理。

### 30.质疑条件

30.1提出质疑的应是直接参与相应招标项目的供应商。

30.2提供质疑的项目名称和质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况；

30.3有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料；

30.4质疑书加盖公章，被授权人进行质疑的同时提交法人授权委托书；

30.5质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

不符合上述条件这一的，采购代理机构不予受理。

### 31.相关责任与义务

31.1采购人、评审专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

31.2质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人将该供应商列入不良行为名单并在网上公布：

（1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

（2）假冒他人名义进行质疑的；

（3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

## 九、保密

32.本项目中所提供内容和资料为采购人机密，供应商必须对所提供内容和资料保密，除非经过采购人的书面同意，供应商不得向外界扩散上述信息或在与本项目的实施无关时使用上述信息。

# 第四章  投标文件格式、附件

南澳富民路23号宿舍维修项目

投

标

文

件

供应商名称：（盖章）

法人或授权委托人：（签字或签章）

供应商地址：

日期：  年  月  日

目录

（供应商须自行编写目录页码）

一、资格性审查

（一）营业执照

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

（四）本项目不接受联合体投标，不允许转包，分包的承诺书（格式自拟）

（五）政府采购投标及履约承诺函、信誉要求截图（示例截图）

（六）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函（格式自拟）

（七）未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（格式自拟）

（八）安全生产许可证（格式自拟）

（九）资质证书（格式自拟）

（十）项目经理注册建造师证书及安全生产许可证（格式自拟）

（十一）中小企业声明函（工程）

二、符合性审查

（一）投标函

（二）法定代表人（负责人）资格证明书

（三）投标文件签署授权委托书

（四）实质性条款响应情况表

（五）投标报价一览表

（六） 工程量清单报价格式

三、技术标部分（格式自拟）

## 一、资格性审查

（特别提示：供应商须按本采购文件第一章招标公告“申请人资格要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按无效投标处理。）

### （一）营业执照

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料

- 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包，分包的承诺书（格式自拟）

### （五）政府采购投标及履约承诺函

致：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

我公司承诺：

1.我公司为本招标项目所提供的货物或服务未侵犯他人知识产权。

2.我公司参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目报价，严格遵守政府采购相关法律，报价做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，将被作报价无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中标，做到守信履约，不偷工减料，依照本项目采购公告需求内容、签署的采购合同及本公司在报价中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临报价无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购公告需求、签署的采购合同及我公司在报价中所作的全部承诺履约。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了采购公告的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对采购公告中全部报价资料的真实性负责，如被证实我公司的采购公告中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿接受相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖供应商公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖私章）：

年   月  日

### 信誉要求截图（示例截图）

- 信用中国（查询网址https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）

查询截图包含：失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单

- 深圳信用网（查询网址：https://www.szcredit.org.cn/#/index）

- 中国政府采购网（查询网址：http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）

- 深圳市政府采购监管网（查询网址：http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）

- 不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函（格式自拟）

- 未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（格式自拟）

- 安全生产许可证（格式自拟）

- 资质证书（格式自拟）

- 项目经理注册建造师证书及安全生产许可证（格式自拟）

- 中小企业声明函（工程）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》（2014修正）等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：
二、符合性审查

（一）投标函

致：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

1.根据已收到贵方的               项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》（2019修正）和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 / ％（或 / 万元）作为履约担保（可提供保函或现金）。

4.我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：					开户银行帐号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

（二）法定代表人（负责人）资格证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：要求必须提供法定代表人（负责人）身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

（三）投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

附：要求必须提供代理人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

（四）实质性条款响应情况表

| 序号 | 采购人要求内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |  |
| 2 | 投标人报价不超上限 |  |

注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。

2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3.“实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

### （五）投标报价一览表

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价（含税价） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写。

2.供应商如果需要对报价或其他内容加以说明，可在备注栏填写。

法定代表人或被授权人签名：

供应商公章：

日期：   年   月    日

- 工程量清单报价格式

（投标供应商按采购人提供的工程量清单报价汇总）

## 三、技术标部分

以下格式仅供参考，投标人可自拟

(一)投标人近三年同类项目业绩情况

| 2018年1月1日至招标公告发布之日的业绩经验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同价格（万元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |

注;须提供中标通知书或施工合同及项目完工验收证明作为同类业绩评价证明资料

（二）拟投入劳动力（项目经理、管理班子）情况

| 拟投入劳动力（项目经理、管理班子）情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 学历 | 专业 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1．提供相关证书扫描件。以上各种证件要求截止本项目开标之日，在注册有效期内；

- 要求提供通过投标人缴纳的近3个月（由于社保部门（或税务部门）原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月）的社保证明作为本单位员工的证明依据；

# 第五章  合同及履约情况反馈格式

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市建设工程施工合同

工程名称：南澳富民路23号宿舍维修项目

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

承 包 人：

签订时间：

签订地点：

建设工程施工合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（2019修正）及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。

第一条：工程内容和承包范围

（一）工程内容：为盘活闲置房产，提高资产利用率，解决在深无房的职工家庭对租住需求，此维修项目主要对区局位于南澳街道富民路23号后院8套宿舍进行修缮，恢复水电、重做防水，更换破损门窗及地砖，修补内墙并刷白，以满足职工宿舍的基本居住条件，项目修缮面积947.5平方米。

（二）承包范围：本次工程承包范围(包括但不限于)：

1.根据《南澳富民路23号宿舍维修项目》设计图纸中的施工地点和施工内容进行施工。

2.本项目包括但不限于：（1）拆除部分，包括拆（铲）除厨房、洗手间块地面、木质门窗、金属门窗、防盗网、砖砌体、墙面油漆面等。（2）装饰部分，包括增设隔断、铺设块料楼地面（复合地板）、块料墙面、吊顶天棚、金属门窗、木质套门、防盗门、防盗网、墙面涂膜防水、抹灰面油漆、增设厨房地柜以及以上配套水电改造工程等。具体以施工图纸及工程量清单为准。

第二条：工程造价及承包方式

1、工程造价：

1.1本合同采取如下第（1）种计价方式

（1）本工程为固定总价合同，合同金额为人民币： /  元（含税），大写：人民币  /。本工程合同价按照设计图纸及清单范围实行总价包干,除设计变更或发包人要求增（减）工程量以外，结算时不作任何调整。

（2）本工程合同为固定单价合同，工程量为暂定工程量（结算以实际完成工程量为准），合同价暂定金额为人民币：          元，大写：          。竣工结算价以发包人确认的竣工图为准、工程量按时结算、综合单价不变，最终结算价以相关部门或单位审核结果为准，且不能超过工程预算控制价（人民币   万元整）。

1.2本工程合同价中包含相关规费、增值税税金及各种费用。

1.3在施工过程中如发生工程变更或现场签证，承包方应及时提出变更、签证或调整工期的报告，并报发包人批准确认。

1.4变更、签证单价按照以下原则确认：

⑴合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。

⑵合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

⑶合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法。

按照招标控制价的编制原则取变更工程施工当期的信息价，按照合同价的编制方法，确定变更工程的项目单价。对于施工当期《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备，承包人应通过市场询价的方式做好价格确认工作，报发包人审批确认后执行。

最终变更及签证价款应报发包人进行确认。

1.5安全文明施工费及其他措施费、规费、税金等结算按实际发生调整，参照合同价编制的费率。

2、承包方式及质量标准：

2.1按本合同规定的承包范围实行【固定单价】包干，即：包人工、包材料、包机械、企业管理费、利润等费用。发包人不再另行支付其他费用。

2.2本工程严禁转包、分包、挂靠，若发现转包或未经发包人书面同意的转包、分包、挂靠情况，发包人有权免责要求承包人停工或终止本施工合同，由此造成的工期和经济损失全部由承包人承担。

2.3工程质量标准要求：按国家、广东省和深圳市有关验收标准验收及发包人要求，工程质量要求达到 合格标准。

3、计量、计价依据。

3.1、根据委托单位提供的设计图纸等相关资料；

3.2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》；

3.3、定额标准：《深圳市市政维修工程消耗量标准(2020)》；

3.4、管理费、利润、安全文明措施费、规费、税金费率按：（市政维修工程(深建价[2018]25号、深建市场[2021]20号)(安全文明施工费按各专业取费）中推荐费率计取；

3.5、材料价格：依据《深圳建设工程价格信息》建安材料价格(2023年第 5月)、人工工日价格(2023年第5月)，信息价没有的，参照市场价。

第三条：工期

1、本工程总工期为 35  日历天，承包人完成承包范围的所有工程。

2、按合同规定计划开工日期    年    月    日，竣工日期       年     月    日，具体开工日期以发包人通知为准。

3、如遇下列情况需要顺延工期的，承包人应当书面告知发包人，并经发包人代表书面确认，按实际情况决定可以顺延的工期天数。

3.1因不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾）和自然灾害（如台风、水灾、暴雨、地震等）造成停工者；

3.2因停水、停电、水压不能满足施工要求，影响连续达8小时者；

3.3若发生上述特殊情况，承包人必须在事件发生后24小时内告知发包人，否则发包人不予顺延工期。

第四条：保修

1、保修期限：保修期1年，自本工程验收合格之日起开始计算。

2、保修内容：承包人施工的全部内容。

3、保修金费用：保修金为合同总价的3%，保修期结束之日起14天内支付全部剩余金额（除发生保修金不予退还或扣除的情形），保修金不计算利息。

4、保修处理时限：接到发包人通知起24小时内到达现场进行维修或更换处理，否则发包人可以另行委托其他单位进行维修，费用从保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人索赔。

第五条：双方责任

1、发包人责任：

1.1负责为承包人提供施工用水用电接驳点，水电管线接驳由承包人负责；

1.2依据合同要求按时向承包人支付工程款；

1.3现场监督检查工程质量、进度；

1.4组织对工程竣工验收，根据国家、广东省和深圳市的有关质量验收评定标准评定质量等级，按合同规定办理工程结算；

1.5协调承包人与现场各施工作业班组的交叉作业关系。

- 承包人责任：

2.1无条件配合发包人完成本项目相关报批报建手续的办理；

2.2负责所有与工程有关人员的安全工作必须采取防患措施、确保施工人员安全和第三者人身安全，施工过程中发生的一切安全事故均由承包人负责，承包人必须为现场施工人员购买保险及第三者责任险等、保险费由承包人自行承担；

2.3施工现场、发生承包人施工人员偷窃本工程和/或其它单位材料、物品等，由承包人负责由此引起的一切后果及赔偿相关单位的一切损失，构成犯罪的交由公安机关处理；

2.4如承包人不按图纸及发包人要求进行施工，发包人可勒令承包人停止施工，待整改完毕，发包人同意后方可复工，工期不顺延；

2.5承包人负责对发包人现场所有成品、物品、材料等进行保护、保管；

2.6承包人在施工过程中如有损害发包人利益及声誉的行为，发包人有权追究承包人的责任，承包人承担由此而引起的一切后果；

2.7工程完工必须及时进行全面清理工作做到工完场清，经发包人等相关主管部门验收合格后交予发包人管理；

2.8如发包人要承包人增加施工图纸及本合同包含的内容以外的其他工作时，发包人应给予承包人现场签证；

2.9编制施工组织设计、施工方案、安全防护措施方案、施工总进度计划并送发包人批准后方可施工；

2.10在承包人施工的场地内，按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用、造成的全部损失；

2.11做好施工组织管理，维持现场清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施；

2.12已竣工工程未交发包人相关主管部门验收前，承包人负责成品等保护、保管，保护、保管期间发生损坏、灭失，承包人自费予以修复、赔偿，由于承包人不履行上述义务、造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担；

2.13在施工中由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；如因承包人自身原因造成的停工、返工，工期不顺延，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失；

2.14工程竣工后清理现场包括施工过程中产生的其它堆积物生产和生活的临时设施拆除做到工完场清；

2.15承包人应指派驻1名工地负责人，该负责人有权代表承包人接受发包人的指示及确保承包人执行指示，如发包人认为该负责人不能胜任其职，发包人有权要求承包人更换该负责人。承包人在收到发包人要求更换负责人的指示后【2】天内完成负责人的更换，因承包人怠于更换负责人造成工程工期延误、工程质量等出现问题，承包人按本合同第十一条第4款承担违约责任。

2.16承包人进场施工前须提供项目组成员名单。必须为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理足额保险，承包人必须为进入本工地的职工办理意外伤害保险或团体雇主责任险。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任，发包人不承担此责任；承包人办理投保后，必须向发包人提供保单原件及保单副本（或复印件加盖承包人公章）。承包人购买保险的费用已包含合同价款中、发包人不另行单独支付此项费用。

2.17承包人必须自行查明地下管线情况，施工过程中做好地下管线保护工作，凡施工中造成地下管线破坏的情况，均由承包人自行负责赔偿费用和承担由此产生的法律责任。

第六条：工程质量检查验收

1、按国家、广东省和深圳市有关规范及本工程施工合同、发包人要求，保质按时完成工程施工所有内容。

2、承包人必须健全质量检查制度，在现场设专职安全检查员，做好自检记录。

3、凡隐蔽工程，经承包人自检后，应填制确切的隐蔽记录，通知工程师或其代表检查，经检查合格并符合设计要求，报发包人验收合格签字认可后方能进行下一工序的施工。

4、如确需对已隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担。若复查结果符合设计要求、质量合格者，复查费由发包人承担，因此造成的工期损失，由责任方负责。

5、施工质量不符合设计要求，质量不合格者必须返工重做，返工的费用由承包人负担，本合同约定的工期不予延长。

第七条：设计变更和现场签证

1、施工中发现设计有误或严重不合理的且影响使用功能，承包人应及时通知发包人，甲乙双方在3天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，按发包人变更管理规定完善相关手续后，方可继续施工，影响工程进度的、工期相应顺延。

2、所有现场签证必须经发包人现场代表签字确认，并按照发包人的有关签证规定执行。

第八条：施工安全和文明施工

- 承包人应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行安全法律法规，认真执行国家、行业、企业的标准，保障施工现场安全文明施工，相关规范性文件包括但不限于以下内容：

- （1）《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）；

（2）《中华人民共和国消防法》（2021修正）；

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》；

（4）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)；

（5）《施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011)；

（6）《施工临时用电规范》（JGJ46-2012)；

（7）《建筑施工安全检查标准》（JGJ-59-99)。

（8）深圳市安全管理的各项规章制度和办法

2、承包人正式进场开工之前，需提交包括但不限以下资料：

（1）开工进场计划包括人员和主要设备、安全措施方案等；

（2）进场设备、材料清单，大型设备和特种设备需提交产品合格证和设备检验证明；

（3）特种（设备）作业人员（包括司机）操作证复印件（需验证原件）；

（4）员工意外伤害保险证明；

（5）发包人要求提供的其他材料。

3、承包人应指定一名安全管理人员负责施工现场的安全监督管理工作。

4、对于风险较大的作业，比如进入有限空间、吊装起重、动土作业、高处作业、临时用电作业、多工种联合作业及同一场地交叉作业等，承包人应落实危险作业风险分析及安全措施，严格执行作业审批、安全技术交底等规定。

5、因承包人管理或操作不当产生的安全隐患，每发现一起，承包人承担违约金，承包人违约处理情况如下：

(1)发包人、监理人检查发现施工现场存在安全隐患并书面要求限期整改，承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，视为违约。处违约金0.3-0.5万元/次。违约金累计计算。支付违约金后承包人仍有义务及时消除该安全隐患直至整改合格为止。

（2）建设行政主管部门检查发现施工现场存在安全隐患并书面要求限期整改，承包人未整改或未在规定时间内整改到位的，视为违约。处违约金0.5-1万元/次。违约金累计计算。支付违约金后承包人仍有义务及时消除该安全隐患直至整改合格为止。

（3）发生安全事故隐瞒不报，视为违约。处违约金3-5万元/次，视情况给予履约评价不合格。

（4）在施工过程中发生一般安全生产事故的，视为违约。处违约金3-5万元/次，给予履约评价不合格。安全生产事故所引发的所有法律责任、赔偿责任均由承包人自行承担。

（5）在施工过程中发生重大及以上安全生产事故的，视为违约。处违约金5-10万元/次，给予项目履约评价不合格。安全生产事故所引发的所有法律责任、赔偿责任均由承包人自行承担。

第九条：工程款的支付

（1）合同签订后十个工作日内，支付合同总价30%的款项；

（2）根据项目施工进度支付进度款，进度款不得超过合同总价90%的款项；

（3）项目验收完毕后，支付至合同金额的97%。

（4）余下3%的质量保证金于质保期满后14日内支付。

第十条： 竣工验收

1、工程完工后，承包人按工程竣工验收的有关规定向发包人申请竣工验收，发包人接到申请后组织竣工验收，竣工验收合格的，双方签署《工程质量验收单》。保修期自工程竣工验收合格之日起算。

2、承包人的生产、生活临时设施，也应在通过竣工验收之日起2天内全部撤离，并做到工完场清，如承包人未能在前述期限内清场退场或清场退场不符合发包人要求，发包人有权自行处理承包人的生产、生活临时设施，由此产生的费用由承包人自行负担，且承包人应赔偿因此给发包人造成的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及为主张权利而支付的律师费、诉讼费、差旅费、保全费等相关费用）。

第十一条：违约责任

1、承包人必须按合同工期竣工，工期延误的，工期每延误一天，承包人须向发包人支付1000元/天的违约金，违约金额发包人有权从结算款中扣除，违约金计算至实际支付之日止；延期超过20天以上的，发包人有权免责解除合同，要求承包人按照前述标准支付违约金（违约金计算至实际支付之日止），且承包人应赔偿因此给发包人造成的全部损失。

2、工程质量经验收未达到合格标准的，承包人应当在发包人指定期限内即【5】天返修直至合格,承包人拒绝或不及时进行返修的或返修一次后仍不合格的，发包人有权安排其他人员进行维修，相应费用从承包人工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。

3、承包人未能履行或未履行合同第五条第2款承包人责任项下的相关义务，发包人有权要求承包人在限期内继续履行或解除合同，同时有权要求承包人支付合同暂定价的20%为违约金，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

4、工程竣工验收合格后30天内，承包人向发包人移交完整的竣工图纸4套及竣工资料4套（包括但不限于电子文件等），竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由承包人负责汇总后移交相关管理部门，并办理完成相关移交手续。

4、承包人更换项目负责人需经发包人书面同意，承包人未经发包人书面同意更换项目负责人的按¥1000元/人·次向发包人支付违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目组成员的，按¥200元/人·次支付违约金，同时赔偿发包人因此遭受的损失。

5、因承包人故意或过失导致国有资金投资失控或浪费的，发包人有权追究责任；情节严重的，按照《深圳市建筑市场主体信用管理办法》（深建规〔2020〕3 号）进行处理。

6、本合同签订生效后，双方应履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除，否则违约方应向守约方支付相当于本合同总价款【】的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

第十二条：不可抗力

1、不可抗力原因和因素的认定标准：

1.1七级以上地震。

1.2八级以上持续超过一天以上的台风。

1.3  100MM以上持续24小时的大雨、暴雨。

1.4自然原因发生的火灾。

1.5其它不可抗力原因（包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙双方责任造成的爆炸等）。

2、因上述灾害发生的费用，双方分别承担

2.1工程本身的损害由发包人承担。

2.2人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用。

2.3承包人临时设施、设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工，机械、设备停置损失，由承包人承担。

2.4清理、修理工作的责任与费用的承担，由双方协商解决。

第十三条：保密条款

双方在工作过程中接触到对方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），均负有保密责任。未经对方书面同意，不得向任何第三方提供或透漏，否则应赔偿给对方造成的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及为主张权利而支付的律师费、诉讼费、差旅费、保全费等相关费用）。保密期限为永久保密。

第十四条：其它

- 在合同有效期内双方必须遵守国家的法律法规、政策及工程所在地的有关条例规定。

- 甲乙双方须加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保质保量的完成本合同工作。

3、本合同未尽事宜，经双方协商同意签定补充协议，该补充协议与原合同有同等的法律效力，若补充条款与合同条款有矛盾时，以补充条款为准。

4、本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。在合同履行中，若双方发生争议，经调解仍不能解决时，向发包人住所所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同经双方签字盖章后生效，工程结算完成后终止。

6、本合同一式陆份，其中发包人：肆份，承包人：贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件1 工程建设廉政责任书

附件2 工程质量安全责任书

| 发包人名称 （盖章）： | 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局 | 承包人名称 （盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 深圳市龙岗区大鹏新区王母社区旱塘仔123号 | 地 址： |  |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |  |
| 法定代表人或委托代理人： |  | 法定代表人或 委托代理人： |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 开户名 |  | 开户名： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |
| 合同签订时间： | 年 月 日 |  |  |

合同附件1

工程建设廉政责任书

建设单位：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局 （以下简称“发包人”）

承包单位：                                 （以下简称“承包人”）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项目  南澳富民路23号宿舍维修项目  质量达到国家有关规定，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本责任书行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　发包人的责任

发包人的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向承包人索要或接受现金、有价证券、通讯工具、交通工具、高档办公用品及其它物品。

（二） 不得在承包人报销应由发包人单位或个人支付的费用。

（三）不得参加承包人安排的宴请及其他消费活动。

（四）不得要求、暗示和接受承包人为个人装修房屋及为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游等提供方便。

（五）其配偶、子女不得从事与承包人承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）不得串通承包人人员在工程质量、工程经济技术签证等方面弄需作假，牟取私利。

（八）不得肢解工程、指定工程分包单位。

第三条　承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送现金、有价证券、贵重物品。

（二）不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方支付的费用。

（三）不得以任何理由宴请发包人工作人员或安排其他消费活动。

（四）不为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）不得串通发包人人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术签证等方面弄需作假，牟取私利。

（六）不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。

（七）不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。

第四条　违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条　双方约定：在自觉履行合同的同时，由发包人监督单位负责对本责任书履行情况进行监督检查。

第六条　本责任书份数与合同份数同步。

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权委托代理人 （签字或盖章）： | 法定代表人或其授权委托代理人 （签字或盖章）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

合同附件2

工程质量、安全生产责任书

为加强工程项目管理，保证施工质量和安全，加强文明施工管理，强化环境保护，预防环境污染，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准及公司相关管理制度， 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局 （发包人）现与                    （承包人）签定工程质量、安全生产责任书如下：

一、目标

（一）承包人保证承建的发包人工程实现以下质量目标

1、杜绝一般及以上质量事故，防止（较）严重质量问题的发生，避免一般质量问题的多次出现；

2、工程质量教育、技术交底覆盖率达到100%；

3、分部分项工程一次性验收合格率100%；

4、工程质量保证资料和质量管理资料齐全，与工程进度同步，填写真实、规范、准确；竣工工程资料移交率100%；

5、质量隐患（问题）整改率100%。

（二）承包人保证承建的发包人工程实现以下安全目标

1、杜绝亡人安全生产事故；

2、年重伤事故频率控制在1.2‰以内；

3、年工伤事故频率控制在8‰以内；

4、按照相关规定需专家论证的专项施工方案专家论证达100%；

5、大型机械设备验收、检测率达100%；

6、建设主管部门组织的安全生产、文明施工检查合格率100%；

7、新职工入场三级教育及变换工种教育覆盖率100%；

8、安全专职管理人员持证上岗率、到岗率达100%，特种作业人员持证上岗率100%；

二、责任

1、承包人不得转包或违法分包工程。

2、未取得施工许可证之前承包人不得擅自进行工程项目施工。

3、承包人应建立健全各项规章制度，质量安全管理机构健全，人员到位，分工明确；

4、承包人联络人指导项目部工作并定期组织公司层级的工程质量和安全检查，形成相关的书面记录。

5、承包人质量安全检查应有记录，且有效闭合。专职人员日巡查、项目部周检、企业月检现场应有相应记录；

6、承包人每月至少召开一次项目质量安全生产工作专题会议。

7、承包人保证按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不偷工减料，不弄虚作假；保证按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，建立原材料检测台帐，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

8、承包人保证塔吊、施工升降机和物料提升机等起重和垂直运输设备的装拆必须持有相应专业资质单位进行，装拆方案编制、审核等必须符合相关规定，检测合格，经过相关主管部门审批、挂牌后方可使用。

9、危险性较大的分部分项工程施工前承包人应制定专项施工方案，并按方案施工。按规定需组织专家论证的应组织专家论证后，按专家意见完善施工方案。

10、承包人现场生活区内要干净整洁，食堂生、熟菜要隔离；宿舍内禁止使用电炉灶、电水壶、液化气。

11、承包人保证工程实体质量，确保竣工验收一次性通过；确保施工安全和文明施工。

12、承包人应建立环境管理体系，加强现场“水气声渣”管理，加强环境保护，杜绝环境污染事故；

13、承包人应按建设主管部门的相关要求开展质量、安全教育和培训。

14、承包人应按规定编制项目安全生产事故应急救援预案，每半年至少组织一次应急演练。

15、承包人严格执行质量安全事故管理规定，质量安全生产事故不瞒报、迟报，坚持质量安全生产事故“四不放过”原则。

16、承包人按合同约定履行工程保修职责。

三、奖惩

1、发包人对承包人实行合同履约评价，履约评价达到优良，发包人按评价办法给予通报表彰等奖励。承包人履约评价不合格，发包人予以通报批评，除按合同约定进行处罚外，发包人将提请建设行政主管部门，拒绝承包人一段时间内投标发包人组织的招标工程项目。

2、依据发包人《承包商联络人制度》，发包人建设工程实行承包商联络人制度。承包人的承包商联络人负责组织承包人公司层级的工程质量安全检查和指导工作，同时承担与发包人建设管理协调对接工作，承包人联络人工作纳入承包商合同履约评价范围，并采取一定的奖惩机制。

3、依据发包人《诫勉约谈制度》，发包人针对承包人工程管理中在质量、安全、文明施工及进度等方面存在的问题，实行承包人主要负责人诫勉约谈制度。

4、依据发包人《建设工程承包商主要管理人员考勤制度》，发包人对承包人项目主要管理人员实行考勤，对于承包人考勤率过低的，除合同约定进行处罚外，达到记录不良行为条件的，依据《深圳市建筑施工企业诚信管理办法》（深建规〔2012〕6号）报建设主管部门进行处理。

四、本责任书有效期自工程开工起至工程质保期结束。

| 发包人（盖章）： | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 项目经理： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人向履约评价工作实施机构反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

# 附件1：弃标函

弃标函

致：采购人/采购代理机构

我司在  年  月  日参加贵公司组织的        （项目名称）投标报名，因      原因，决定不参加本次招标活动。

单位名称（公章）：

日期：   年   月   日

# 附件2：询问函格式

询问函

采购代理机构/采购人：

我单位已报名并准备参与            （项目名称/包号（）的采购（或报价）活动，现有以（几个内容（或条款（存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、________________（____（事项一）

（1）_______________（____（问题或条款内容）

（2）_______________（____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_______________（____（建议）

二、________________（____（事项二）

……

随附相关证明材料如下：

询问人：（公章）

（定代表人（授（代表）：（签字或盖个人名章）

地址：

日期：   年   月   日

# 附件3：质疑函格式

质疑函

采购代理机构/采购人：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

授权代表及联系方式：

地址：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

质疑供应商：（公章）

（定代表人（授（代表）：（签字或）个人名章）

地址：

日期：   年   月   日

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.供应商应在提交的证明中对质疑点的内容做出相应的标识或以醒目的方式标明。