【服务类】

项目编号：JX2021RGZB-F001

国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

物业管理服务采购项目

招标文件

深圳市建星项目管理顾问有限公司

2021年2月

# 关键信息

## 投标须知前附表

| 项目类型 | 服务类 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 预算金额 | 人民币柒佰壹拾陆万肆仟元整（¥7,164,000.00） |
| 投标保证金 | 本项目无须向政府采购代理机构缴交投标保证金。 |
| 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 投标有效期 | 90天 |
| 履约担保金额 | / |
| 代理服务费 | 本项目适用服务类项目收费标准，详见第一部分第九章第40条 |
| 投标文件份数 | 一正四副（及电子文档一份） |

## 投标文件初审表

| 资格性检查表 |
| --- |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料（详见招标公告投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标。） |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 符合性检查表 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价高于预算金额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的 |
| 6 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 8 | 《服务条款偏离表》未按《政府采购投标及履约承诺函》所述填写。 |
| 9 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 评标信息

评标方法：综合评分法

本次评标采用综合评分法，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人为第一候选中标供应商，次高者为第二候选中标供应商；采购人授权评标委员会直接确定第一候选中标供应商为中标人。

确定候选中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术或服务方案优劣顺序排列。

评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

评分细则表

| 评分项及评分规则 | 权重（%） |
| --- | --- |
| 一、价格部分 | 20 |
| 一、评标方法：综合评分法（新价格分算法） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×价格部分权重×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 二、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例 本项目若为非专门面向中小企业的项目，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位均扣除 10 %（相关证明文件详见投标文件格式要求）。投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 | 55 |
| 序号 | 内容 | 权重（%） | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 拟安排的项目负责人情况 （仅限一人） | 12 | （一）评审标准： 拟投入本项目的项目负责人须为本单位自有员工，须提供在职员工承诺函，不满足此项要求，本项不得分： （1）项目负责人具有全国物业管理企业经理上岗证的得1分； （2）项目负责人具有本科或以上学历的得3分； （3）项目负责人同时具备退伍军人证书、中级或以上职称、人力资源和社会保障部门颁发的安全评价师一级（高级技师）及企业人力资源管理师一级（高级技师）的得8分； 以上3项累计得分，最高得12分。 （二）证明文件： （1）要求提供拟安排的项目负责人为本单位在职员工的承诺函，未提供承诺函的，本项不得分； （2）提供以上证书复印件并加盖投标人公章； （3）上述人员须为本单位自有员工，须提供开标日前近三个月（2020年10月至2020年12月）的工资流水并加盖银行业务章（如开标日上一个月的工资暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）及与投标人签署的劳动合同（或劳动关系证明）复印件，原件备查。 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 专家打分 |
| 2 | 企业认证情况 | 4 | （一）评审标准： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书，每通过一项有效认证的得1分，最高得4分。 （二）证明文件： 投标人须提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的认证信息截图（须体现网站信息）加盖投标人公章，原件备查。 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 专家打分 |
| 3 | 投标人经验评价 | 8 | （一）评审标准： 投标人2017年1月1日至本项目招标公告发布之日（以合同签订日期为准），具有物业服务经验且服务评价为优秀或优的，每个成功案例得1分，最高得8分。 （二）证明文件： 投标人需提供中标（成交）通知书或合同关键页及甲方出具的服务评价证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查，同一项目不重复计算得分。 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 专家打分 |
| 4 | 企业荣誉 | 10 | （一）评审标准： （1）投标人获得过政府部门或绿色产业促进会颁发的清洁消杀服务绿色创建示范单位及物业管理服务绿色创建示范单位的得3分； （2）投标人获得省级或以上政府部门或省级或以上企业联合会颁发的自主创新示范企业的得7分。 以上两项累计得分，最高得10分。 （二）证明文件： 提供相关证书或证明文件的复印件加盖投标人公章，不提供不得分，原件备查。 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 专家打分 |
| 5 | 相关资质证书 | 8 | （一）评审标准： （1）投标人具有副省级或以上虫鼠防治协会颁发的“除鼠灭虫资质证书”乙级或以上的得4分；丙级的得2分。 （2）投标人具有副省级或以上虫鼠防治协会颁发“白蚁防治资质证书”乙级或以上的得4分；丙级的得2分。 本项最高得8分。 （二）证明文件： 提供相关资质证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查， 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 专家打分 |
| 6 | 服务网点 | 3 | （一）评审标准： （1）供应商注册地为深圳或在深圳设有分支机构的得3分； （2）承诺在中标后在深圳市设立分支机构或售后服务网点的得1.5分； （3）其他情况不得分。 本项最高得3分。 （二）证明文件： 1.供应商注册地为深圳或在深圳设有分支机构的提供营业执照扫描件或相关证明文件，原件备查； 2.承诺在中标后在深圳市设立分支机构的提供承诺函，格式自拟； 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 | 专家打分 |
| 7 | 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 10 | （一）评分标准： 考察投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况，每提供一个国家版权局计算机软件著作权登记证书得2分，最高得10分。 （二）证明文件： 提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书等证明材料复印件并加盖投标人公章，原件备查。 注：未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 |  |
| 三、技术部分 | 25 |
| 序号 | 内容 | 权重（%） | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 物业服务总体方案 | 5 | 投标人提供的物业服务总体方案应包括： 1）管理模式与配套措施； 2）机构设置与运作流程； 3）服务指标承诺和采取的措施； 评审标准： 1）物业服务总体方案内容完整，合理性和可操作性强，评价为优的5分； 2）物业服务总体方案内容较完整，合理性和可操作性较强，评价为良的4分； 3）物业服务总体方案内容基本完整，合理性和可操作性一般，评价为中的3分； 4）物业服务总体方案内容不完整，合理性和可操作性差的，评价为差不得分。 | 专家打分 |
| 2 | 项目人员的配备、培训与管理制度 | 5 | 投标人提供的项目人员的配备、培训与管理制度应包括： 1）本项目人员配备须符合招标文件要求； 2）投标人建立了岗前、岗位、安全、职业道德、行为规范； 3）建立培训计划及监督考核措施。 评审标准： 1）项目人员的配备、培训与管理制度完善，评价为优的5分； 2）项目人员的配备、培训与管理制度较完善，评价为良的4分； 3）项目人员的配备、培训与管理制度不够完善，评价为中的3分； 4）项目人员的配备、培训与管理制度不合理，评价为差不得分。 | 专家打分 |
| 3 | 秩序维护服务 | 5 | 投标人提供的秩序维护服务方案应包括： 1）秩序维护管理方案； 2）车辆管理方案； 3）消防管理方案。 评审标准： 1）秩序维护服务方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强，评价为优的5分； 2）秩序维护服务方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强，评价为良的4分； 3）秩序维护服务方案内容完整性、针对性、可操作性均一般，评价为中的3分； 4）秩序维护服务方案内容不科学、不完整、针对性较弱，评价为差不得分。 | 专家打分 |
| 4 | 环境管理服务 | 5 | 投标人提供的环境管理服务方案应包括： 1）绿化服务方案； 2）清洁服务方案； 3）消杀服务方案。 评审标准： 1）环境管理服务方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强，评价为优的5分； 2）环境管理服务方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强，评价为良的4分； 3）环境管理服务方案内容完整性、针对性、可操作性均一般，评价为中的3分； 4）环境管理服务方案内容不科学、不完整、针对性较弱，评价为差不得分。 | 专家打分 |
| 5 | 突发应急处理措施 | 5 | 投标人提供的环境管理服务方案应包括： 1）消防应急预案； 2）突发性自然灾害（台风、暴雨）预案等服务方案； 3）食品安全应急预案； 评审标准： 1）突发应急处理措施全面具体、有针对性和可操作性，评价为优的5分； 2）突发应急处理措施较全面具体、较有针对性和可操作性，评价为良的4分； 3）突发应急处理措施全面具体性一般、针对性和可操作性一般，评价为中的3分； 4）突发应急处理措施不全面不具体、不具有针对性和可操作性，评价为差不得分。 | 专家打分 |

# 目 录

第一部分 投标人须知

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评标要求

第七章 评标程序及评标方法

第八章 公开招标失败的后续处理

第九章 合同的授予

第二部分 招标项目需求

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三部分 格式及附件

第一章 合同条款及格式

第二章 投标文件的格式、附件

第一部分 投标须知

## 总则

1．招标说明

本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并参考有关法规、政策、规章、规定，通过公开招标择优选定供应商。

本招标文件适用于服务采购项目。

本招标文件的解释权归属深圳市建星项目管理顾问有限公司。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购代理机构”系指深圳市建星项目管理顾问有限公司。

2.2 “采购人”或“采购单位”，系指利用财政性资金依法进行采购的国有企业、社会组织。

2.3 “招标方”系指组织本次招标的采购代理机构，即深圳市建星项目管理顾问有限公司。

2.4 “投标人”或“投标方”，即供应商，是指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “评标委员会”是依据《中华人民共和国招标投标法》有关规定组建的专门负责本项目评标工作的临时性机构。

2.6 “日期”指公历日。

2.7 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.8 “纸质投标文件”指根据本招标文件模板的要求规范填写，打印输出并盖有单位公章的投标文件原件。

2.9 “现场投标”指在规定时间内直接向采购代理机构提交纸质投标文件。

2.10  招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3．投标人的资质要求

3.1 参加采购活动投标人应当具备条件：（见招标公告有关资质要求）

4．联合体投标

4.1 除非招标公告中允许投标人组成联合体投标，否则以下有关联合体投标的条款不予考虑。

4.2 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合以下原则：

4.2.1 投标联合体各方参加采购活动应当具备下列条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

4.2.2 对于招标公告中所要求投标人应具有的某一资质，若联合体各方均具有，则将以联合体各方中最低的资质等级作为联合体在这一资质条件上的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

4.2.3 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

4.2.4 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给采购代理机构；

4.2.5 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任；

4.2.6 联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表人，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给采购代理机构；

4.2.7 参加联合体的各方不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

4.2.8 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。

5．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

6．踏勘现场

6.1 如有需要，采购代理机构或采购单位将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按采购公告所约定的时间、地点统一踏勘现场。

6.2 投标人及其人员经过采购单位的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。投标人未参与统一组织踏勘现场的，采购单位有权拒绝其进入项目现场。

6.3 采购单位必须通过采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

6.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.5 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

7．招标答疑

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知采购代理机构。采购代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二部分第一章之规定。

## 招标文件

8．招标文件的编制与组成

8.1 招标文件除以下内容外，采购代理机构在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一部分 投标须知

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评标要求

第七章 评标程序及评标方法

第八章 公开招标失败的后续处理

第九章 合同的授予

第二部分 招标项目要求

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三部分 格式及附件

第一章 合同条款及格式

第二章 投标文件格式、附件

8.2 投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在投标答疑截止时间之前向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9．招标文件的澄清

9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知采购代理机构。采购代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二部分第一章之规定。

9.2 投标供应商若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

9.3 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。

9.4 对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

10．招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

10.2 招标文件的修改均在“深圳市建星公司网”（www.sz-jstar.com）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，在项目开标前，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

10.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

10.4 采购代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

## 投标文件的编制

11．投标文件的语言及度量单位

11.1 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；

11.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12．投标文件的组成

（具体内容请详见第三部分的相关内容）

13．投标文件格式

13.1 投标文件包括本须知第12条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。

14．投标货币

14.1 本项目的投标应以人民币计。

15．投标有效期

15.1 投标有效期为从投标截止之日算起 90 个日历天，在此期限内，所有投标文件均保持有效；

15.2 在特殊的情况下，采购代理机构在原定的投标有效期满之前，采购代理机构可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构此项要求，而不被没收投标保证金或投标保函，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用；

15.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

16．投标保证金

本项目无须缴纳保证金。

17．投标人的替代方案

17.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非“投标须知前附表”中允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将不予考虑。

17.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

18．投标文件的制作要求

18.1 投标人应当按《投标须知前附表》中规定的份数制作所投招标项目的纸质投标文件，用于现场投标。

18.2 纸质投标文件须根据招标文件提供的投标文件格式模板及要求编制。

18.3 投标人在利用标书文件模板编制投标书时须注意：

18.3.1 除模板中要求填写、添加的内容外，不得对其他文字内容做任何改动。如果因操作失误而改动的，以模板中的文字叙述为准。

18.3.2 招标文件项目编号、包号应与根据此招标制作的投标文件项目编号、包号一致。

18.3.3 必须完整、准确填写标书文件模板要求填写内容，不能填写如“*、\、[、&、”等特殊字符。模板固定的格式内容和文字叙述，不得改变，如果因改变叙述而与模板的原叙述相冲突者，以模板的叙述为准。

## 投标文件的递交

19 投标文件的递交

19.1 投标书的密封和标记。

19.1.1 投标人应将唱标信封、投标文件密封，并标明项目编号、招标项目名称及“正本”或“副本”，唱标信封和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装；电子文档放入唱标信封中。

19.1.2 密封包上注明按“投标须知前附表”所规定的开标时间（指投标邀请书中规定的开标时间）前不准启封的字样。

19.1.3 如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按19.1.1-19.1.2中的规定进行密封和标记后，按投标邀请书注明的地址送至招标方。

19.1.4 邮寄、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.2 投标截止时间

招标方在招标公告规定的地址收到投标书的时间不得迟于招标公告所规定的时间。

19.3 迟交的投标书

按照投标人须知第19.2条规定，招标方将拒绝并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标书。

20．投标文件的修改和撤销

20.1 投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标方必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人的修改或撤回通知书应按投标人须知第19.1条规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

20.4 在投标人须知第19.2条规定的投标截止期至投标人须知第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则根据投标人须知第16.8条规定，其投标保证金将被没收。

## 开标

21．开标

21.1 招标方将按“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明出席。

21.2 开标时，招标方将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表（以招标文件规定的开标一览表内容为准）。投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

除了按照投标人须知第20条规定原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标书。

21.3 按照投标人须知第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.4 无论如何在开标时没有启封和读出的投标书在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回投标人。

21.5 招标方将做开标记录，开标记录包括按投标人须知第21.2的规定在开标时宣读的全部内容。

## 评标要求

22．评标会议

22.1 开标会结束后召开评标会议，评标委员会由采购代理机构依法组建，负责评标活动。

22.1.1 采用公开招标及邀请招标的，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

22.1.2 采用竞争性谈判的，采用综合评标法的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共5人以上（含5人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；采用最低价评标法的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

22.1.3 采用单一来源谈判的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳市财政委员会评标专家库中随机抽取。

采购单位代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。

22.2 评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.3 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

22.4 评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

22.5 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23．向评标委员会提供的资料

23.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

23.2 其他评标必须的资料。

23.3 评标委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、招标控制限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的废标条件；

24．独立评标

24.1 评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

## 评标程序及评标方法

25．投标文件初审

25.1 投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 投标文件初审内容请详见“关键信息”中的《投标文件初审表》部分。投标人若有一条审查不通过则按废标处理。

25.3 对不属于投标文件初审表所列的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。

26．澄清有关问题

26.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以用书面形式(应当由评标委员会签字)要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当用采用书面形式（由其受权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。根据本须知第25条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

27．错误的修正

27.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

27.2 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

27.2.1 若开标一览表中投标总价与分项报价清单表总价不一致，以开标一览表投标总价为准；

27.2.2 若投标文件中分项报价清单表报价与总价不一致，以总价为准；

27.2.3 若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.2.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.2.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，给评审带来不便，评标委员会可以接受。

27.4 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

28．投标文件的比较与评价

评标委员会将按照《中华人民共和国招标投标法》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

29．评标方法

29.1 项目评标方法分为最低评标价法、综合评标法及法律、法规允许的其它评标办法。

29.1.1 最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法；

29.1.2 综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 本项目采用的评标方法

（请详见“关键信息——项目评分表”）

30．定标

30.1 评标委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向采购代理机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商；

30.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会认为，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评委会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

30.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31．编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

32．中标结果及中标通知书

32.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，采购代理机构将在“深圳市建星公司网”（www.sz-jstar.com）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布中标结果公告，公示期为3天。供应商如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向我公司反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

32.2 评标委员会不直接向未通过符合性检查的投标人或者未中标的投标人解释落标原因，也不退还投标文件。

32.3 质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

32.4 项目质疑受理程序：

32.4.1 采购代理机构统一对外受理项目质疑资料。受理程序需要审核的资料：供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章），如果没有超过质疑的有效期限且资料齐全，采购代理机构将打印《质疑受理回执》加盖公司公章给予供应商。

32.4.2 异地供应商质疑可传真函件至窗口进行预受理，但供应商必须在发出传真函件后5个工作日内将资料原件【供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至采购代理机构，或邮政快递至我公司再给予正式受理。

32.5 中标公告公布以后,公示期内无人投诉,采购代理机构将通知中标供应商在公示期结束后五个工作日内到招标代理机构领取《中标通知书》。

32.6 中标通知书是合同的重要组成部分。

## 公开招标失败的后续处理

33．公开招标失败的处理

33.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购代理机构重新组织采购。

33.2 对公开招标失败的项目，评标委员会必须在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

33.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向采购单位主管部门提出非公开招标方式申请，经采购单位主管部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

33.4 公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，采购代理机构要重新按公开招标流程发布招标公告和招标文件、组成评标委员会等组织采购活动。

33.5 公开招标失败的采购项目经采购单位主管部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理机构可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，供应商的原投标文件转为谈判应答文件。

34．公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购

34.1 谈判小组

34.1.1 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

34.1.2 谈判前，谈判小组将对各供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《资格性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

34.2 谈判程序

34.2.1 参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

34.2.2 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

34.2.3 在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过采购代理机构通知所有参加谈判的供应商。

34.2.4 谈判小组可以用书面形式要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

34.2.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

34.2.6 供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

34.2.7 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

34.2.8 有下列情形之一的，该供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《符合性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

34.2.9 谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

34.2.10 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

34.3 评标方法和定标原则

34.3.1 竞争性谈判采购项目的评标方法要比照最低评标价法规定执行。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报经采购单位主管部门批准。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法应采用最低评标价法。

34.3.2 对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果并按本须知第29.1.1的最低评标价法进行评审。

34.3.3 若要采用其他评标方法的，必须报经采购单位主管部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。

34.3.4 谈判小组向采购代理机构提交书面评标报告，并受采购代理机构委托直接确定中标供应商。

35．公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

35.1 谈判小组

35.1.1 公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

35.1.2 谈判前，谈判小组将对单一来源供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《资格性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

35.2 谈判程序

35.2.1 参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

35.2.2 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

35.2.3 在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过采购代理机构通知供应商。

35.2.4 谈判小组可以用书面形式要求供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

35.2.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

35.2.6 供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

35.2.7 谈判小组与单一来源供应商进行谈判。供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

35.2.8 有下列情形之一的，供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《符合性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

35.2.9 谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

35.2.10 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

35.3 评标方法和定标原则

35.3.1 单一来源谈判采用最低评标价法。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法改为最低评标价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果按本须知第29.1.1的最低评标价法进行评审。

35.3.2谈判小组向采购代理机构提交书面评标报告，并受采购代理机构委托直接确定中标供应商。

## 合同的授予

36．合同授予标准

36.1本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。

37．接受和拒绝任何或所有投标的权力

37.1采购代理机构和采购单位保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

38．合同协议书的签订

38.1 中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同，合同书应采用本招标文件第一部分规定的合同样本；

38.2 中标人如不按本投标须知第39.1款的规定与采购单位签订合同，则采购代理机构将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给采购代理机构造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任；

38.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，未以招标人及监管部门许可不得将中标项目转让（转包）给他人；

38.4 采购人与中标人签订的服务合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

39．履约担保

39.1 在签订项目承包合同的同时，中标人应按“关键信息——投标须知前附表”中规定的金额向采购单位提交履约保函或履约保证金；

39.2 如果中标人不能按本须知第40.1款的规定执行，采购单位将有充分的理由废除中标，并没收投标保证金，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

39.3 项目服务期满之后,经验收合格后，采购单位在七日内办理退还履约担保手续。

40．招标代理服务费

40.1 根据国家发展和改革委员会发布《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件相关规定。招标方向中标方按中标金额的一定比例累进收取招标代理服务费，具体收取方式如下表所示。

| 类别 金额(万元) | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.0% | 1.5% | 1.50% |
| 100-500 | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.5% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.25% | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为招标代理服务的收费基准价格。

（2）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.2 中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向采购代理机构缴纳代理服务费。

40.3 招标代理服务费以现金或银行汇款形式交付。

41．腐败和欺诈行为

41.1 采购要求合同项下的买方和卖方在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。根据本要求，采购代理机构将：

（1）为此目的，定义下述条件：

（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标方或买方在采购过程或合同实施过程中的行为；

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标方或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标方或买方从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果评标委员会认为投标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该投标。

（3）如果投标人或中标人在采购合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，将依据《中华人民共和国合同法》有关法律法规进行处罚。

---- END ----

第二部分 招标项目要求

## 第一章 招标公告

项目概况

国家税务总局深圳市大鹏新区税务局物业管理服务采购项目招标项目的潜在投标人应在深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼东侧1601获取招标文件，并于2021年3月19 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JX2021RGZB-F001

项目名称：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局物业管理服务采购项目

预算金额：人民币柒佰壹拾陆万肆仟元整（¥7,164,000.00）

采购需求：本项目物业服务包含十部分：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局办公大楼、大鹏街道岭南路19号、葵涌街道葵政西路20号楼、葵涌街道葵兴二街六巷3号、南澳街道同富路19号楼、大鹏街道鹏新西路36号楼、葵涌街道葵政东路23号办公楼及宿舍、南澳街道富民路23号楼、南澳街道富民路23号后院楼、大鹏教育培训基地，总物业管理面积约为86391.49㎡，具体要求详见招标文件。

合同履行期限：本项目的物业服务期限为12个月（以采购人书面通知正式进驻的日期起算）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1在中华人民共和国境内注册的法人或能够独立承担民事责任的其他组织（投标人须提供营业执照或事业单位法人证等证明扫描件或复印件加盖投标人公章）。

3.2参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.3参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.4未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.5与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（由供应商作出承诺，格式自拟）；

3.6中标供应商将采购项目预算总额的30%或以上以分包形式分包给中小微企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。（供应商提供分包意向协议书（格式自拟）和中小企业声明函）；

3.7投标人符合财政部关于诚信管理的要求，投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，采购代理机构将通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn/）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录应当作为项目档案材料一并保存。

3.8本项目不接受联合体投标，允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

三、获取招标文件

获取时间：2021年2月26日至 2021年3月5日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

获取地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼东侧1601

获取方式：现场或电子邮件

文件售价：人民币伍佰元整（¥500.00）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年3月19日09点 30分（北京时间）

地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼东侧1601开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

中小企业声明函格式详见附件《政府采购促进中小企业发展管理办法》

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

地    址：深圳市大鹏新区大鹏街道王母社区旱塘仔123号

联系方式：0755-28380236

2.采购代理机构信息

名    称：深圳市建星项目管理顾问有限公司

地　  址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼东侧1601

联系方式：0755-83469978、83780036

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电　 话：0755-83469978、83780036

## 第二章 项目需求

重点提示：

1.招标文件澄清的说明

根据招标文件第一部分第二章第九款“招标文件的澄清”的规定，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在书面通知政府采购代理机构。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.同一品牌产品投标资格认定的说明

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.政策导向

3.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中的品目产品（详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）首页），我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购或强制采购清单范围内产品。

3.2 2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

3.3根据《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）、《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规〔2017〕8号）以及《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则>的通知》的要求，对列入失信“黑名单”的供应商限制参与政府采购。

4.报价合理性

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

若评标委员会成员对是否由投标人做出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

5.采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库﹝2007﹞119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库办﹝2008﹞248号）的相关规定为准。

项目需求书

第一节 项目概述

# 项目概况

本项目物业服务包含十部分：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局办公大楼、大鹏街道岭南路19号、葵涌街道葵政西路20号楼、葵涌街道葵兴二街六巷3号、南澳街道同富路19号楼、大鹏街道鹏新西路36号楼、葵涌街道葵政东路23号办公楼及宿舍、南澳街道富民路23号楼、南澳街道富民路23号后院楼、大鹏教育培训基地，总物业管理面积约为86391.49㎡，具体情况如下：

物业一：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局办公大楼

该项目包括办公楼一栋及停车场。地址位于大鹏新区大鹏街道王母社区旱塘仔123号，建筑面积8270.38㎡，停车场面积2300㎡，绿化面积200㎡，总管理面积10770.38㎡。

1、物业功能介绍：

办公楼共五层：

一层：办税大厅。

二层：办公室、会议室。

三层：办公室、会议室。

四层：办公室、食堂、库房及档案室。

五层：电教室、职工活动室。

2、主要设备设施情况介绍：

a.供配电系统：

（1）低压配电屏型号：GCK AA1-AA7，7台。

（2）柴油发电机型号：PDC160S ， 144KW  180KVA  1台。

（3）变压器型号：SC(B)10-800/10  800KVA,1台。

（4）环网柜型号：XGN15-12  10KV，3台。

b.给排水系统：

（1）供水池1个。

（2）化粪池4个。

（3）隔油池3个。

c.智能化系统

保安监控系统：监控中心在115监控室，有106个监控点，4台监视器。

停车场车辆进出管理系统：设在保安室，负责车辆进出管理。

d.空调系统

分体空调140台。

e.消防系统（含报警系统、灭火系统、防排烟系统等）

（1）灭火系统灭火器消防栓27个。

（2）火灾报警控制器型号：JB-QCL-9000（联动型），1台。

（3）气体消防：HFC-227EA(2瓶)，N2(4瓶)。

（4）煤气房：45.9KG，全瓶4个中邦CCPGJ、氧化器1台。

（5）喷淋消防器7个

（6）稳压罐型号：12123002，1个。

（7）稳压泵XBD8/0.84-25lG，2台。

（8）消防泵型号：1/2-160M2-2，2台。

（10）喷淋泵型号：1/2-200L1-2，2台排污泵2台。

（11）抽油烟机型号：DF1206124R  DF160616R ，2台。

（12）电梯型号：12N3V10-FZ8  1#  2#  2台。

（13）电动门型号：DANGER，1台。

（14）生活水泵：1台，型号：全自动冷热水自吸泵PHC-1100A。

（15）空气能热泵热水气：1台，型号：BKFRSI46II级。

f.其他。门禁系统、会议音响系统等。

物业二：大鹏街道岭南路19号

大鹏街道岭南路19号宿舍地址位于大鹏街道岭南街19号，包含岭南路19-1号二楼201、202、一楼101及岭南路19-3号，共4套房，建筑面积471㎡，总管理面积471㎡。

1、物业功能介绍：

大鹏街道岭南路19号宿舍为两层，全部为职工宿舍。

2、主要设备设施情况介绍：

a.给排水系统：

（1）化粪池1个。

b.空调系统

分体空调 12台。

c.消防系统

（1）灭火系统灭火器消防栓2个。

d.其他。

物业三：葵涌街道葵政西路20号楼

葵涌街道葵政西路20号楼包括一栋宿舍楼及院子。地址位于大鹏新区葵涌街道葵政西路20号，建筑面积2285.15㎡，院子面积约1600㎡（含停车场、绿化及球场面等），总管理面积3885.15㎡。

1、物业功能介绍：

葵涌街道葵政西路20号楼六层：

一层：大厅（空置）。

二层至六层：职工宿舍。

2、主要设备设施情况介绍：

a.配电系统

（1）电力变压器型号：J-0121-80 ，1台。

（2）低压配电屏型号：380V，1台。

（3）柴油发电机型号：PDC114S,1台。

b.给排水系统

（1）天面水箱位置楼顶，1个，20立方。

（2）生活水泵：1台。

（3）消防水泵：1台。

（4）空气能热水系统：1套。

c.智能化系统

保安监控系统：监控中心在保安室，有25个监控点，1台监视器。

d.空调系统

分体空调63台。

e.消防系统（含报警系统、灭火系统、防排烟系统等）

灭火系统灭火器消防栓8个。

物业四：葵涌街道葵兴二街六巷3号

葵涌街道葵兴二街六巷3号地址位于葵涌街道葵兴社区葵兴二街六巷3号101/102/201/301/302，共5套房，建筑面积490㎡，总管理面积490㎡。

1、物业功能介绍：

葵涌街道葵兴二街六巷3号楼高三层

一至三层：职工宿舍。

2、主要设备设施情况介绍：

a.消防系统

灭火系统灭火器消防栓3个。

物业五：南澳街道同富路19号楼

南澳街道同富路19号楼为一栋办公楼。办公楼地址位于大鹏新区南澳街道同富路19号，建筑面积2324.96㎡，院内停车场90㎡，总管理面积2414.96㎡。

1、物业功能介绍：

办公楼七层：

一层：大厅（空置）。

二层至七层：空置。

2、主要设备设施情况介绍：

a.供配电系统：

（1）照明配电箱7个。

（2）柴油发电机组一套。

b.给排水系统：

（1）天面水箱位置楼顶，1个，40立方。

（2）化粪池和移动公司是共用的。

c.智能化系统

（1）保安监控系统：监控中心在1楼保安室，有23个监控点，1台监视器。

（2）红外探测系统1套。

d.空调系统

分体空调 3台。

e.消防系统（含报警系统、灭火系统、防排烟系统等）

（1）火灾自动报警系统：为 NITON 型主机及系统。

（2）灭火系统灭火器消防栓 14个。

物业六：大鹏街道鹏新西路36号楼

大鹏街道鹏新西路36号楼位于深圳市大鹏新区鹏新西路36号。物业由一栋主楼、一栋附楼、停车场及院子组成，占地面积约2600㎡，建筑面积约3112.55㎡，院内停车场、绿化及篮球场面积约2100㎡，总管理面积5212.5㎡。

1、物业功能介绍：

大鹏街道鹏新西路36号楼共七层：

一至六层：空置。

七层：职工宿舍。

2、主要设备设施情况介绍：

a.供配电系统：

配电房1个。

b. 给排水系统：

（1）供水池1个。

（2）化粪池2个。

c.智能化系统

保安监控系统：监控中心在保安室，主要对楼层及周边进行监控。

停车场车辆进出管理系统：设在保安室，负责车辆进出管理。

d.空调系统

分体空调 10台。

e.消防系统（含报警系统、灭火系统、防排烟系统等）

（1）灭火系统、灭火器消防栓：1套。

（2）火灾报警控制器：1台。

（3）电梯：1台。

（4）电动门型号：1台。

f.其他。

物业七：葵涌街道葵政东路23号办公楼及宿舍

葵涌街道葵政东路23号办公楼及宿舍，地址位于葵涌街道葵涌街道葵政东路23号，共四层，资产状况为闲置，建筑面积约5000㎡，总管理面积5000㎡。

物业八：南澳街道富民路23号楼

南澳街道富民路23号楼地址位于大鹏新区南澳街道富民路23号，包含宿舍楼1栋及停车场，共4层，总建筑面积1200平方米，总管理面积1200平方米。

1、物业功能介绍：

南澳街道富民路23号楼共四层：

一层：监控室、活动室。

二至四层：职工宿舍。

2、主要设备设施情况介绍：

a.给排水系统：

（1）生活水泵：1台。

（2）空气能热水系统：1套。

（3）化粪池3个。

（4）消防水泵：1台。

b.智能化系统

保安监控系统：监控中心在保安室，主要对楼层及周边进行监控。

c.空调系统

分体空调 20台。

d.消防系统（含报警系统、灭火系统、防排烟系统等）

灭火系统、灭火器消防栓：1套。

e.其他。

物业九：南澳街道富民路23号后院楼

南澳街道富民路23号后院楼地址位于大鹏新区南澳街道富民路23号，共4层，总建筑面积947.5平方米，总管理面积947.5平方米。

1、物业功能介绍：

南澳街道富民路23号后院楼共四层：

一层：闲置。

二至四层：职工宿舍。

2、主要设备设施情况介绍：

a.给排水系统：

（1）化粪池2个。

b.消防系统

灭火系统、灭火器消防栓：1套。

c.其他。

物业十：大鹏教育培训基地

大鹏教育培训基地位于大鹏新区较场尾路59号，占地面积5.6万平方米，总建筑面积2.5万平方米。该基地目前拥有16栋别墅、1栋集住宿、餐饮、康乐等服务项目于一体的综合楼和1栋员工宿舍，共有客房200间，床位355个，拥有容纳11至300人的多种会议室、300人同时就餐的大型宴会厅，另设有商务中心、室内恒温游泳池、美容美发室、多功能厅、网球场、乒乓球室等康乐设施以及周边设施。该基地已暂停营业。

# 服务范围

（一）物业一：

1、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间通道、门厅、设备机房）的维护和管理。

2、房屋建筑本体共用设施设备包括：共用的上下水管道，落水管，厨房排烟管道；本物业红线内室外公用设施包括：道路、室外上下水管排水管道、化粪池、沟渠、池、井（排污）、绿化（室内外花木）、室内泵房（消防、空调泵房）路灯、停车场的维修、养护和管理；包括厨房设备维修。

3、物业红线内属配套服务设备的维修、养护和管理。

4、本物业范围内公共部分和室内的清洁卫生、定期消杀、生活垃圾的收集、清运。包含：

（1）物业红线内公共场地、大厅、办公室、厨房、餐厅、办公楼共用部分（走廊、消防楼梯、洗手间、水房）的清洁卫生；

（2）清洁服务：具体包含办公楼、停车场等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。倡导绿色物业管理，实施垃圾减量分类，树立政府形象。楼内各层卫生间的清洁消毒，及时更换卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液、卫生球，确保能充足使用；

（3）外墙面清洗每半年不少于一次；

（4）垃圾的收集清运；

（5）消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠、白蚁等四害进行消杀和防治，要求持证上岗；

（6）环境定期消杀每月不少于两次。

5、供配电系统、照明系统及发电机组的维修、保养和管理。

6、空调设备系统（含水处理）的维修、保养、检测和管理。

7、音响投影、扩音设备的维护、保养和管理。

8、电梯的维修、保养、检测（年检）和管理。

9、机电设备设施的运行、日常维护保养、定期维护、故障维修，保证设备能正常运行，含配电系统、给排水系统、消防设施、监控系统、门禁系统、车辆进出管理系统及照明系统等。

10、安全生产管理。加强消防安全管理，注重消防安全意识。每年至少2次消防培训和消防演习实操培训，要求供应商有较强的消防管理能力。消防系统设施设备的维修、保养、检测（年检）和管理。

11、供水、排水系统（含水二次处理）的维修、清洗、保养和管理。

12、办公楼室内、外及节假日绿化的摆放、养护和管理。

13、办公设备（桌、椅、柜、台、沙发、门等）的保养及维护。

14、办公楼会议室、办税大厅、“职工之家”的管理。

15、协助办公楼内电话系统的维护、保养和管理。

16、办公楼区域内外的保安配备与管理,坚持24小时保安值班和巡视制度。

17、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、智能停车场及车辆管理、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

18、协助采购单位做好区局办公大楼及下属各办公楼、宿舍楼的食堂后勤服务。

19、区局办公大楼的会务服务管理。

20、办公楼的报刊、邮件的收发管理。

21、物业及物业管理档案、资料的管理。

22、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

23、每月5日前提供上月各项服务的记录表。

（二）物业二：

1、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间通道）的维护和管理。

2、房屋建筑本体共用设施设备包括：共用的上下水管道，落水管；本物业红线内室外公用设施包括：道路、室外上下水管排水管道、化粪池、沟渠、池、井（排污）、楼梯照明的维修、养护和管理。

3、物业红线内属配套服务设备的维修、养护和管理。

4、本物业范围内公共部分和室内的清洁卫生、定期消杀、生活垃圾的收集、清运。包含：

（1）物业红线内公共场地共用部分（走廊、消防楼梯）的清洁卫生；

（2）清洁服务：具体包含公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。

（3）消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠、白蚁等四害进行消杀和防治，要求持证上岗；

5、供配电系统、照明系统的维修、保养和管理。

6、空调设备系统（含水处理）的维修、保养、检测和管理。

7、机电设备设施的运行、日常维护保养、定期维护、故障维修，保证设备能正常运行，含配电系统、给排水系统、消防设施及照明系统等。

8、安全生产管理。加强消防安全管理。

9、供水、排水系统（含水二次处理）的维修、清洗、保养和管理。

10、公共区域日常安全巡查。

11、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，相关工作接受采购方安排和管理。

12、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

（三）物业三：

1、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间通道、门厅、设备机房）的维护和管理。

2、房屋建筑本体共用设施设备包括：共用的上下水管道，落水管；本物业红线内室外公用设施包括：道路、室外上下水管排水管道、化粪池、沟渠、池、井（排污）、绿化（室外花木）、室内泵房（消防、空调泵房）路灯、停车场的维修、养护和管理。

3、物业红线内属配套服务设备的维修、养护和管理。

4、本物业范围内公共部分的清洁卫生、定期消杀、生活垃圾的收集、清运。包含：

（1）物业红线内公共场地、大厅、办公楼共用部分（走廊、消防楼梯、洗手间、水房）的清洁卫生；

（2）清洁服务：具体包含宿舍楼、停车场等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。倡导绿色物业管理，实施垃圾减量分类。一楼卫生间的清洁消毒，及时更换卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液、卫生球，确保能充足使用；

（3）外墙面清洗每半年不少于一次；

（5）消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠、白蚁等四害进行消杀和防治，要求持证上岗；

（6）环境定期消杀每月不少于两次。

5、供配电系统、照明系统及发电机组的维修、保养和管理。

6、空调设备系统（含水处理）的维修、保养、检测和管理。

7、机电设备设施的运行、日常维护保养、定期维护、故障维修，保证设备能正常运行，含配电系统、给排水系统、消防设施、监控系统、门禁系统及照明系统等。

8、安全生产管理。加强消防安全管理，注重消防安全意识。每年至少2次消防培训和消防演习实操培训，要求供应商有较强的消防管理能力。消防系统设施设备的维修、保养、检测（年检）和管理。

9、供水、排水系统（含水二次处理）的维修、清洗、保养和管理。

10、院子内绿化的养护及管理。

11、楼栋区域内外的保安配备与管理,坚持24小时保安值班和巡视制度。

12、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、停车场及车辆管理、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

13、楼栋邮件的收发管理。

14、物业及物业管理档案、资料的管理。

15、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

16、每月5日前提供上月各项服务的记录表。

（四）物业四：

1、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间通道）的维护和管理。

2、房屋建筑本体共用设施设备包括：共用的上下水管道，落水管；本物业红线内室外公用设施包括：道路、室外上下水管排水管道、化粪池、沟渠、池、井（排污）、楼梯照明的维修、养护和管理。

3、物业红线内属配套服务设备的维修、养护和管理。

4、本物业范围内公共部分和室内的清洁卫生、定期消杀、生活垃圾的收集、清运。包含：

（1）物业红线内公共场地共用部分（走廊、消防楼梯）的清洁卫生；

（2）清洁服务：具体包含公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。

（3）消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠、白蚁等四害进行消杀和防治，要求持证上岗；

5、供配电系统、照明系统的维修、保养和管理。

6、空调设备系统（含水处理）的维修、保养、检测和管理。

7、机电设备设施的运行、日常维护保养、定期维护、故障维修，保证设备能正常运行，含配电系统、给排水系统、消防设施及照明系统等。

8、安全生产管理。加强消防安全管理，及日常安全检查。

9、供水、排水系统（含水二次处理）的维修、清洗、保养和管理。

10、公共区域日常安全巡查。

11、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，相关工作接受采购方安排和管理。

12、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

（五）物业五：

1、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间通道、门厅、设备机房）的维护和管理。

2、房屋建筑本体共用设施设备包括：共用的上下水管道，落水管；本物业红线内室外公用设施包括：道路、室外上下水管排水管道、化粪池、沟渠、池、井（排污）、室内泵房（消防、空调泵房）路灯、停车场的维修、养护和管理。

3、物业红线内属配套服务设备的维修、养护和管理。

4、本物业范围内公共部分和室内的清洁卫生、定期消杀、生活垃圾的收集、清运。包含：

（1）物业红线内公共场地、大厅、办公楼共用部分（走廊、消防楼梯、洗手间、水房等）的清洁卫生；

（2）清洁服务：具体包含办公楼、停车场等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。楼内各层卫生间的清洁消毒。

（3）外墙面清洗每半年不少于一次；

（4）垃圾的收集清运；

（5）消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠、白蚁等四害进行消杀和防治，要求持证上岗；

（6）环境定期消杀每月不少于两次。

5、供配电系统、照明系统及发电机组的维修、保养和管理。

6、空调设备系统（含水处理）的维修、保养、检测和管理。

7、机电设备设施的运行、日常维护保养、定期维护、故障维修，保证设备能正常运行，含配电系统、给排水系统、消防设施、监控系统及照明系统等。

8、安全生产管理。加强消防安全管理，日常安全检查，消防培训及演习。消防系统设施设备的维修、保养、检测（年检）和管理。

9、供水、排水系统（含水二次处理）的维修、清洗、保养和管理。

10、办公楼区域内外的保安配备与管理,坚持24小时保安值班和巡视制度。

11、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、智能停车场及车辆管理、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

12、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

（六）物业六：

1、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、智能停车场及车辆管理、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

2、物业消防培训和演习。加强消防安全管理，注重消防安全意识。每年至少2次消防培训和消防演习实操培训，要求供应商有较强的消防管理能力。

3、清洁服务：具体包含办公楼、停车场等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。倡导绿色物业管理，实施垃圾减量分类。

4、四害消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等四害进行消杀和防治，要求持证上岗。

5、白蚁防治：对红线范围内建筑物及公共部位进行白蚁防治，

6、绿化养护服务：绿化植物的水分管理、清理残花黄叶、绿化保洁、杂草防除、植物造型与修剪、园林植物施肥、园林植物病虫害防治、草坪养护等工作。

7、日常水电维修、监控、消防等系统维护、保养及相关管理工作，保证设备能正常运行。

8、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理。

9、房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、共用照明、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯等）的维修、养护、管理和运行服务。

10、本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井、绿化、路灯、停车场）的维修、养护和管理。

11、本物业规划红线内属物业管理范围的绿化保养，定期修剪，及时修补、扶持和补苗，保持花木形态常美。

12、本物业规划红线内的属配套服务设施的维修、养护和管理，杜绝火灾隐患。

13、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作。

14、协助管理本物业内文体娱乐活动。

15、物业及物业管理档案、资料。

16、采购单位认可的，在投标文件中承诺的其他事项。

17、采购单位与物业公司协商后，认为有必要交物业公司管理的其它项目。

（七）物业七：

1、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

2、物业消防培训和演习。加强消防安全管理，注重消防安全意识。每年至少2次消防培训和消防演习实操培训，要求供应商有较强的消防管理能力。

3、清洁服务：具体包含办公楼、宿舍等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。

4、四害消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等四害进行消杀和防治，要求持证上岗。

5、白蚁防治：对红线范围内建筑物及公共部位进行白蚁防治，

6、日常水电维修、消防等系统维护、保养及相关管理工作，保证设备能正常运行。

7、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理。

8、房屋建筑本体共用设施设备（照明、配电系统、楼内消防设施设备等）的维修、养护、管理和运行服务。

9、本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井）的维修、养护和管理。

10、本物业规划红线内的属配套服务设施的维修、养护和管理，杜绝火灾隐患。

11、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作。

12、采购单位认可的，在投标文件中承诺的其他事项。

13、采购单位与物业公司协商后，认为有必要交物业公司管理的其它项目。

（八）物业八：

1、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、智能停车场及车辆管理、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

2、物业消防培训和演习。加强消防安全管理，注重消防安全意识。每年至少2次消防培训和消防演习实操培训，要求供应商有较强的消防管理能力。

3、清洁服务：具体包含楼栋、停车场等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。倡导绿色物业管理，实施垃圾减量分类。

4、四害消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等四害进行消杀和防治，要求持证上岗。

5、白蚁防治：对红线范围内建筑物及公共部位进行白蚁防治，

6、绿化养护服务：绿化植物的水分管理、清理残花黄叶、绿化保洁、杂草防除、植物造型与修剪、园林植物施肥、园林植物病虫害防治、草坪养护等工作。

7、日常水电维修、监控、消防等系统维护、保养及相关管理工作，保证设备能正常运行。

8、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理。

9、房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、共用照明、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯等）的维修、养护、管理和运行服务。

10、本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井、绿化、路灯、停车场）的维修、养护和管理。

11、本物业规划红线内的属配套服务设施的维修、养护和管理，杜绝火灾隐患。

12、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作。

13、协助管理本物业内文体娱乐活动。

14、物业及物业管理档案、资料。

15、采购单位认可的，在投标文件中承诺的其他事项。

16、采购单位与物业公司协商后，认为有必要交物业公司管理的其它项目。

（九）物业九：

1、物业秩序维护服务。负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

2、物业消防培训和演习。加强消防安全管理，注重消防安全意识。每年至少2次消防培训和消防演习实操培训，要求供应商有较强的消防管理能力。

3、清洁服务：具体包含宿舍等公共部位及公共设施设备；清扫保洁垃圾清运至垃圾中转站。

4、四害消杀服务：对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等四害进行消杀和防治，要求持证上岗。

5、白蚁防治：对红线范围内建筑物及公共部位进行白蚁防治，

6、日常水电维修、消防等系统维护、保养及相关管理工作，保证设备能正常运行。

7、房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理。

8、房屋建筑本体共用设施设备（照明、配电系统、楼内消防设施设备等）的维修、养护、管理和运行服务。

9、本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井）的维修、养护和管理。

10、本物业规划红线内的属配套服务设施的维修、养护和管理，杜绝火灾隐患。

11、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作。

12、采购单位认可的，在投标文件中承诺的其他事项。

13、采购单位与物业公司协商后，认为有必要交物业公司管理的其它项目。

（十）物业十：

1、清洁服务：包含对教育基地主楼、别墅区、停车场、车道和散步小径等公共部位及公共设施设备的清洁，垃圾的收取并清运至垃圾中转站。

2、秩序维护服务：负责规划红线范围内秩序维护工作，包含治安秩序维护、来访来客人员的核验和登记、停车及车辆管理、消防管理，相关工作接受采购方安排和管理。

3、绿化养护服务：绿化植物的水分管理、清理残花黄叶、绿化保洁、杂草防除、植物造型与修剪、园林植物施肥、园林植物病虫害防治、草坪养护等工作。

4、日常消杀服务：负责对服务范围内进行白蚁防治，对苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等四害进行消杀和防治，要求持证上岗。

5、设备设施维护服务：房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理。

6、房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、共用照明、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、监控设备等）的维修、养护、管理和运行服务。

7、物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、室外上下水管道、沟渠、池、井、绿化、路灯、停车场）的维修、养护和管理。

三、物业管理服务期限

1、本项目的物业服务期限为12个月。

2、本项目为长期服务项目，合同期限可以延长，但整个合同履行期限最长不超过3年，具体执行的期限由采购单位根据中标供应商履约情况确定。

四、物业服务基本内容

1、公共配套设施运行管理（含停车场、道路、化粪池、沟渠、池、井等）。

2、机电设备设施的运行、日常维护保养、定期维护、故障维修，含配电系统、给排水系统、消防设施、监控系统、门禁系统、车辆进出管理系统及照明等。

3、物业管理范围内的清洁卫生、定期消杀、生活垃圾的收集、清运。包含：

（1）楼内公共部位及设施的清洁卫生；

（2）楼内各层公共部位及各类公共设施的清洁、保洁；

（3）楼内办公室、活动室、会议室、阅览室、实验室的清洁卫生；

（4）楼内各层卫生间的清洁消毒，及时更换卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液、卫生球等，厕纸、擦手纸、洗手液、卫生球等消耗材料由中标单位提供；

（5）垃圾分类工作。

4、大楼安全保卫管理：

（1）实行24小时消防监控和安全防范，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件；

（2）门卫的保安根据要求对出入大楼的人员、物品进行登记检查；

（3）保安员要穿统一的制服，工作规范、作风严谨；

（4）驱逐无约定的发广告、推销等人员，维持大楼良好的办公秩序；

（5）按照采购单位要求完成临时性勤杂工作。

5、停车场管理

（1）24小时值班，指挥车辆的行驶、停泊；

- 制定应急防范措施，及时处理突发事件；

- 车辆进出管理系统日常的维护、保养及管理工作。

6、物业档案资料管理：

保证采购单位交给的物业档案资料的完整、完好。

7、中标人在投标文件中承诺的其他事项。

8、采购单位与中标人在物业管理委托合同中规定的其他事项。

第二节 详细需求

# 一、物业服务标准及要求

物业一：

（一）总体标准

按《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准）标准进行管理。

杜绝责任内重大火灾事故、杜绝食堂服务人员因自身人为或操作不当产生的食品安全事故、质量事故。

设备完好率98%以上。

房屋完好率98%以上。

用户满意率95%以上。

有效投诉处理率100%。

有效投诉率低于0.2%。

负责大厦公共区域的公共秩序维护、治安防范，防止撬门、撬锁、入室盗窃、打架斗殴等治安案件的发生，协助公安机关维护秩序、案件调查。

环境卫生、消杀、绿化达标率为100%。

利用现代化管理手段对物业进行管理。

消防管理通过政府规定，年检完好率100%。

管理处人员配置符合采购单位要求，持证上岗率100%。管理人员须大专以上学历，持证上岗率100％，设备技术人员应持有专业等级证，必须配置相应的管理人员及设备技术人员。

（二）分项管理要求

1、房屋及配套公共设施管理要求

（1）提供切实可行的维修养护实施方案和应急措施。及时完成各项零星维修任务。

（2）完善房屋使用和维护管理制度，落实房屋管理责任人。

（3）房屋维修养护档案、资料齐全，随时可查。

（4）无违章装修，无乱搭建，无乱张贴、悬挂等。

（5）房屋本体、公用设施整洁，公用楼梯、通道无堆放杂物及违章占用等。

（6）房屋外观完好，整洁，室外设施及围墙栏杆、停车场停车标志每半年油漆一次。

（7）检查巡视楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房、室外场地、道路的完好和正常使用，发现隐患及时上报，零星项目及时维修。

（8）房屋本体及公共设施养护标准：

| 序号 | 项目 | 周期 | 维修养护、检查内容 | 内容 | 标准及实施效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础 | 每半年 | 1．检查地基有无超过允许范围的不均匀沉降。 2．检查基础有无开裂、破损，勒脚有无破损。 | 请专业单位对地基基础进行专门检测。 | 及时发现问题，予以尽早解决。 |
| 2 | 承 重 结 构 | 梁 | 每季检查一次 | 检查有无变形、裂缝、腐蚀 | 结构局部受损较轻，由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 结构局部受损较重，由公司工程部会诊，提出方案，报业主批准后，由专业队伍实施。 因施工质量造成的结构问题，请开发单位处理。 以下维修均按上述原则执行。 | 安全牢固，正常使用，功能正常。 |
|  |  |  | 每半年检查一次 | 检查罄体结构性能是否完好 |  |  |
|  |  | 板 | 每季检查一次 | 检查有无弯曲变形、裂缝、腐蚀 |  |  |
|  |  |  | 每半年检查一次 | 检查整体结构性能是否完好 |  |  |
|  |  | 柱 | 每季检查一次 | 检查有无倾斜，变形、裂缝、腐蚀 |  |  |
|  |  |  | 每半年检查一次 | 检查整体结构性能是否完好 |  |  |
|  |  | 承重墙 | 每季检查一次 | 检查有无孔洞、裂缝、腐蚀 |  |  |
|  |  |  | 每半年检查一次 | 检查整体结构性能是否完好 |  |  |
| 3 | 非承重墙 | 每月巡查一次 | 1．检查墙体是否平直、有无裂缝、孔洞、风化等缺陷 | 发现问题及时维修。 | 墙体无裂缝、孔洞、风化等缺陷。 |
|  |  | 每半年巡查一次 | 2．检查墙体结构性能是否完好 |  |  |
| 4 | 屋面和防水涂层 | 每周巡查一次 | 1．检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通 2．检查隔热层，有无空洞、起鼓、渗漏，发现损坏及时修复 3. 检查避雷网无间断、无缺损 | 1.如果隔热层板损坏，应及时全面修补隔热层板。 2.由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 | 隔热层板无损坏；避雷网无间断、无缺损。 |
|  |  | 每季度检查 | 1．全面检查屋面防水层。 2．检查伸缩缝嵌填油膏是否完整。 3．每年雨季对屋面进行仔细检查，及时发现防水层破损、老化的状况。 | 1.及时消除涂料防水层破损、老化的状况，及时更换破损玻璃的接缝密封胶，以及沉降缝、伸缩缝的老化、渗漏情况。 2.发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换。 3.由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 | 无渗漏，隔热层板无损坏 |
| 5 | 楼地面 | 每周巡查一次 | 1.检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂。 2.检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理。 | 1.及时更换松脱、破损的地面饰面材料。 2.由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 | 楼地面无空鼓和破裂。地面饰面材料无松脱、空鼓、破损。 |
| 6 | 楼梯及消防通道 | 每周巡查一次 | 1．检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱。 2．公共通道及门厅的墙面有无污迹和剥落。 3．检查中庭外廊护栏、支架、护栏网是否完好。 4.检查扶手、踏步有无损坏。 5. 消防通道始终保持畅通。 | 1.发现损坏的及时维修或油漆。 2.由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 | 地面无空鼓、开裂、松脱。 公共通道及门厅的墙面无剥落。 油漆完好、无损坏。 |
| 7 | 内墙面 | 每月检查 | 1. 检查有无裂缝、起鼓、脱落部分 2．检查有无变色现象 3．检查有无局部渗漏 4．检查石土质块材是否有破损 | 1.发现损坏的及时维修或粉刷。 2.由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 | 内墙面无裂缝、起鼓、脱落、破损。内墙面无局部渗漏。 |
|  |  | 每季度检查 | 检查内墙面大面积渗漏情况。 | 处理内墙面大面积渗漏。 |  |
|  |  | 每半年 | 雨季对用户窗台进行密封维护检查。 | 处理渗漏 |  |
| 8 | 外墙面 | 每周检查 | 1. 检查外墙饰面玻璃有否破损 2. 检查外墙饰面有否污染 | 1.更换破损的外墙饰面玻璃。 2.清冼外墙饰面人为造成的污染部分。 | 保证大楼完整、清洁 |
|  |  | 每半年 | 1．结合外墙清洗作业，一并检查外墙面的使用状况。 2．台风暴雨天气及时发布信息，提醒用户关好、锁好门窗。 | 1.发现损坏或漏水的及时维修或粉刷。 2.由机电中心按房屋修缮规定实施维修。 3.对于外墙面大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 4.外墙清洗必须使用绿色环保型清洁剂。 | 无损坏和漏水。 幕墙玻璃无损坏。 |
|  |  | 每半年 | 对外墙作全面检查。 | 1.雨季时期对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入。 2.对于外墙面大面积渗漏久修无效的，局部翻新以防止渗漏面积扩大。 | 保证大楼完好、整洁 |
| 9 | 门窗 | 每半月检查 | 1．检查木门门扇有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽。 2．(塑)钢门窗、铝合金门窗有无变形、生锈。 | 1.门转轴或摩擦磨损部位加润滑油。 2.发现问题及时修复。 | 木门无松动、下垂、霉变和腐朽。 门窗无变形、生锈。 |
| 10 | 竖井 | 每周检查 | 1. 门锁是否完好，井内供电、照明是否正常，是否有乱拉电缆，堆放杂物，渗水现象。 2. 井内各开关、电缆、配电设施是否完好，各接线端子有无发热、变色现象。标识是否齐全清晰。 3. 各类设备箱是否稳固，电源、信号指示是否正常。 4. 管道有无渗漏，阀门有无滴漏，地漏应完好无堵塞。油漆应无脱落，无锈迹。 | 发现问题及时修复。 | 门锁完好，设施工作正常，固定牢靠。 无渗漏现象，无异常发热，变色。 标识齐全美观。 |
| 11 | 吊顶 | 每周检查 | 1．检查有无擦、划、刮、踏坏。 2．检查防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作情况。 | 1.发现损坏及时修补。 2.发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 | 无擦、划、刮、踏坏；无水浸、腐烂、胀裂、霉变现象。 |
|  |  | 每月检查 | 加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变检查 | 发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复。 | 保证吊顶完好美观。 |
| 12 | 避雷设施 | 适期检查（每年3月初） | 对所有设施作全面检查。 | 发现问题及时修复。 | 保证所有设施正常使用。 |

2、设备管理要求

# （1）设备管理综合要求

1）制定设备安全运行管理、岗位责任制、定期巡视检查、操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修。

2）实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。接到抢修通知，维修人员在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障，零修合格率100%。

3）设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生。

4）所需各种专业技术人员配备齐全、维修和操作人员持证上岗。有解决各类故障和事件的能力。

5）建立设备台帐和档案，项目齐全，目录清晰，设备图纸档案、技术资料齐全。管理完善，可随时查阅。

# （2）供配电系统

1）对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

2）及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

3）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外院墙照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

4）用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。

5）发电机：应每15天试运行半小时， 因供电公司临时停电，应在10分钟内启动发电机发电。应留意报纸上的停电公告，提早储备柴油。

# （3）给排水

1）建立用水、供水管理制度并予以实施。

2）防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修、清洁。

3）保持水箱水池清洁卫生并定期每半年消毒一次，确保二次供水符合饮用水国家标准。

4）保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

5）定期对排水管、化粪池、沟渠、池、井进行清疏、养护及清除污垢。保证排水系统通畅、确保上下水管道完好和正常使用。

6）及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

# （4）消防系统

1）加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；

2）落实消防安全责任人、义务消防人员，定期进行演练，开展消防知识及法规的宣传教育，杜绝火灾事故发生。

3）制定突发性火灾等应急处理方案，设立消防疏散示意图，保证紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好。定期对消防系统进行保养维护。

4）及时发现并排除火灾及其它安全隐患以及消防设备故障。

# 5）维修保养范围及内容

① 火灾自动报警系统(联动系统)

② 消防广播及电话系统

③ 消防水系统

④ 气体灭火系统

⑤ 防排烟系统

⑥ 应急照明系统、

（5）空调系统

1）建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。

2）保证空调系统安全运行、正常使用。运行中无超标噪音和滴漏水现象。

3）有准确完整的空调系统档案资料,各项运行记录和维修保养记录齐全,并归档。

4）制定切实可行节能降耗措施。

5）定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态；分体空调每季度清洗过滤网一次。

6）空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。

（6）电梯系统

1）电梯由专业队伍维修保养，电梯维修、保养人员均持证上岗，电梯各种安全检查、审核证件齐全有效。

2）建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，状态良好，安全设施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；

3）中标单位负责按国家规定提供例常责任保养服务，定期保养，由采购单位签字确认，定期检查，并提交《电梯重要安全装置自检报告表》、《电梯保养记录》，每半年进行一次检修调整(中、小修)，确保电梯处于良好的运行状态（包括定期性调校）。清洁润滑，加注油脂，检查电梯各安全开关、梯级、大链，机部件等的正常运行状态。

4）中标单位为采购单位向市技术监督局办理电梯安全年检手续，保证取得《电梯运行许可证》，年检费用由采购单位负责。中标单位对上述电梯每半年进行一次负荷调校试验。上述资料均由中标单位存档备查，采购单位随时查验，确保电梯得到恰当检修，轿厢及机房整洁、通风、照明及其他附属设施完好。

5）出现运行故障，接到报修后维修人员须在5分钟内到达现场进行抢修，并及时排除故障。

6）建立电梯设备档案，各种运行、维护、保养和巡视检查记录齐全。

# （7）智能化系统

1）监控系统的正常工作运行，硬盘录像计算机工作稳定，录像文件回放正常，各路视频、音频、控制、报警线缆连接牢固、接头无修饰，键盘无损坏、操作灵活。摄像机外观完好无损、无锈蚀、色彩正常、无干扰，摄像位置准确、倍率合适。

2）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好、有效，接线牢固可靠。

3）背景音乐广播系统音质清晰、噪声低。

4）会议室及多功能厅的灯光、音响系统工作正常。

5）门禁系统的正常运行。

3、清洁卫生管理要求

（1）清洁卫生实行一体化管理，有专业清洁队伍，管理制度完善。

（2）环卫设施齐备，定期杀虫、灭鼠。

（3）实行标准化清扫保洁，由专人负责检查、监督。

（4）结合办公楼的特点，合理安排定期作业的时间，减少对办公秩序的干扰。

（5）日常清洁服务基本要求：

| 区域 | 清洁项目 | 清洁工作内容 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每天 | 每周 | 每月 |  |
| 外 围 部 分 | 地面 | 清扫2次并随时保洁 | 彻底清洁一次 |  | 无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙等 |
|  | 天台花草 | 随时拾捡垃圾杂物并保洁 | 彻底清理干净杂物垃圾等 |  | 如有花草枯萎，及时更换，无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙等 |
|  | 车道、停车位 | 清扫2次并保洁 | 根据需要冲洗1次 |  | 无垃圾油污，无积水聚沙 |
|  | 花槽(池)盆景植草砖 | 随时拾捡垃圾杂物并保洁 | 彻底清理干净杂物、垃圾等 |  | 干净清洁、无杂物、无垃圾等废弃物 |
|  | 公共设施指示牌、灯饰等 | 保洁 | 巡回清抹2次 |  | 无灰尘、无蛛网、无小广告 |
|  | 明沟(井)管道、雨水井、污水井 | 明沟(井)清洁垃圾杂物2次并保洁 | 管道、雨水井、污水井清洁1次 |  | 无垃圾、杂物、无积水、畅通无阻 |
|  | 化粪池 |  | 定时检查畅通情况，发现堵塞及时处理 | 定期对池内沉淀物进行彻底清理 | 无臭味、无沉淀物 |
| 办 公 大 楼 一 层 | 车道入口地面 | 清扫2-4次并随时保洁 | 冲洗1次 |  | 无垃圾、沙泥、污渍 |
|  | 地面 | 清扫2-4次并随时保洁 |  | 清洗2次 | 无垃圾杂物、无沙尘油污 |
|  | 墙身 | 保洁 | 清洁1次 |  | 无灰尘及无污渍、蜘蛛网等 |
|  | 防烟门、消防栓、灭火器、警铃、电源开关等 | 保洁 | 清洁2次 |  | 无灰尘、无蛛网 |
|  | 给、排水管、排风口、冷风口 | 保洁 | 清洁1次 |  | 无灰尘、蜘蛛网 |
|  | 指示牌、汽车防撞栏 | 保洁 | 抹尘2次 |  | 无灰尘 |
|  | 排水沟 | 保洁 | 清理沙泥杂物1次 |  | 洁净、无垃圾杂物、无积水积沙 |
|  | 管道及灯饰 |  | 扫除蛛网、灰尘1次 |  | 无蛛网、无灰尘等 |
| 大 堂 及 公 共 部 分 | 梯级(阶梯) | 拖抹2-4次，随时清扫保洁 | 清洗2次 |  | 无垃圾、沙泥、无污渍油渍保持干净 |
|  | 玻璃门、窗 | 清洗2次，随时清抹保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 |
|  | 大堂玻璃 | 清抹1次并随时保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 |
|  | 公共走廊玻璃墙面 (外侧) | 保洁 | 清洗1次 |  | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 |
|  | 墙面 | 保洁 | 用绿水清抹2次 |  | 无灰尘、无污渍 |
|  | 大理石地面 | 尘推配合静电除尘剂拖扫地面并随时保洁 | 用抛光机抛光补蜡1次 | 起蜡重新打蜡保养1次 | 无灰尘、无污渍、秽迹，地板光洁如镜。 |
|  | 各层垃圾桶 | 上下午各收集1次并清洗垃圾桶 |  |  | 干净整洁无臭味 |
|  | 走廊地面 | 清扫干净后用绿水湿拖2次并随时保洁 | 用洗地机擦洗地板污渍1次 |  | 无垃圾杂物、无沙尘、无污渍秽 |
|  | 消防设施及指示牌等 | 清抹1次并保洁 |  |  | 无灰尘、蜘蛛网等 |
|  | 天花、灯饰、冷风 口等 | 保洁 |  | 巡回清抹2次 | 无灰尘、无蛛网 |
|  | 不锈钢饰物及不锈钢信箱 | 保洁、随时清理污渍、灰尘 |  | 上不锈钢油1次 | 无灰尘、手印、污渍、钢锈 |
|  | 瓷砖地面 | 清扫干净后湿拖2次并巡回保洁 |  |  | 无垃圾、灰尘、无污渍秽迹等 |
|  | 地下室排水沟 | 保洁 | 清理沙泥杂物1次 |  | 洁净、无垃圾杂物、无积水积沙 |
|  | 管道及灯饰 |  | 扫除蛛网、灰尘1次 |  | 无蛛网、无灰尘等 |
| 所有垂直电梯部分 | 垂直电梯外门(含门框及按钮) | 随时清抹保洁 |  | 中性清洁剂清洗后打钢油1次 | 无垃圾、灰尘、无污渍手印、无钢锈 |
|  | 垂直电梯门槽 | 使用工具清理门槽内的灰尘、沙泥、垃圾、杂物1次，保洁 |  | 中性清洁剂清抹门槽2次 | 无灰尘沙泥、无垃圾杂物、梯门能正常关闭 |
|  | 垂直电梯轿箱内地轿 | 定时保洁 | 适量中性清洁剂清洗地板1次 |  | 无灰尘杂物、无污渍、地板洁净光亮 |
|  | 垂直电梯不锈钢围身 | 随时保洁 |  | 打钢油3次 | 无灰尘、污渍、手印、钢锈、无异味 |
|  | 垂直电梯内的天花(过滤网)、风机、灯饰等 | 保洁 | 用清洁剂清洁2次 |  | 无灰尘、无污渍无蜘蛛网 |
| 厨房 | 地面 | 随时清拖、清洗一次 | 消毒一次 |  | 干净，无污渍、杂物 |
|  | 墙壁 | 清抹一次 | 用清洁剂清洗一次 | 清洁一次天花板 | 干净，无污渍、油污 |
|  | 抽油烟机 | 清洁一次 | 彻底清洁一次 |  | 无油污、干燥 |
|  | 菜板 | 随时清洁、清洗一次 | 消毒一次 |  | 干燥，清洁 |
|  | 不锈钢厨具 | 及时清洗、消毒一次 |  |  | 无水迹、油迹，光亮、洁净 |
|  | 玻璃窗 | 清洁剂清抹一次 | 清洗一次 |  | 清洁明亮、无尘、无污渍 |
|  | 餐具 | 使用后及时清洁、消毒 |  |  | 无水迹、油迹、洁净 |
| 餐厅 | 地面 | 清拖二次 | 清洗一次 |  | 干净、无污渍、无杂物 |
|  | 墙壁 | 清抹一次 |  | 清洁剂清洗一次天花板 | 干净、无污渍 |
|  | 玻璃窗、门 | 清抹一次 | 清洁剂清抹一次 |  | 无尘、无污渍 |
|  | 桌、椅 | 随时清抹 | 全面清洗一次 |  | 干净、无污渍 |
|  | 地毯 |  | 清洗一次 |  | 无尘、无污渍 |
| 所有公共洗手间 | 洗手间大门 | 消毒剂清抹1次，保洁 |  |  | 无灰尘、无污渍手印 |
|  | 地面 | 消毒剂清洗2次 |  |  | 无灰尘、无异味 |
|  | 墙身 | 消毒剂清抹1次，保洁 | 清洁剂清洗1次 |  | 无灰尘、无污渍、水渍、洁净 |
|  | 玻璃镜 | 玻璃水清洗1次，保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光亮 |
|  | 洗手盆、台面、水池 | 消毒剂清抹1次保洁 |  |  | 无灰尘、无污渍无痰渍 |
|  | 大小便器 | 消毒清洁剂清洗2次，随时保洁，定时放卫生球和喷空气清新剂 | 消毒剂全面大清洁1次 | 定时检查管道畅通情况，发现堵塞及时处理 | 无臭味、无污渍无垢、干净清洁 |
| 茶水间办公室部分 | 间隔板和门 | 清抹1次保洁 | 清洁剂清洁污渍1次 |  | 无灰尘、无污渍 |
|  | 灯饰、风口 | 保洁 | 清抹1次 |  | 无灰尘、无蜘蛛网 |
|  | 地面、墙身 | 用清洁剂拖抹 | 清洁剂重点清洁污渍2次 |  | 干净清洁、无污渍 |
|  | 天花灯具 | 保洁 |  | 清抹1次 | 无灰尘、蜘蛛网 |
| 局长室 | 地面 | 清洁2次 |  |  | 无灰尘、无污渍 |
|  | 墙面 |  | 扫尘一次 |  | 无灰尘、无蛛网 |
|  | 办公设备、文件柜 | 清洁1次 |  |  | 无灰尘、无污渍 |
|  | 玻璃门、窗 | 随时清抹保洁 |  |  | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 |
|  | 天花、灯饰、冷风口等 | 保洁 |  | 巡回清抹2次 | 无灰尘、无蛛网 |
| 会议室 | 会前清抹桌椅灰尘，适当通风后开灯、开空调，整理桌椅以及在开会时提供开水。 |
|  | 会后清扫地面，擦拭并整理桌椅，清倒垃圾桶，关闭空调，照明 |

（6）消杀作业要求及标准：

| 序号 | 位置 | 消杀项目 | 药物消杀安排 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间 | 蟑螂 | 10％爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每月二次 | 灭鼠标准：鼠密度不超过5％（粉迹法）； 灭蚊标准：积水中三龄幼蚊或蛹阳性率不超过3％； 灭蝇标准：蝇类孽生地三龄虫和蛹检出率不超过3％； 灭蟑螂标准：蟑螂密度不超过1％（粉迹法）； |
|  |  | 蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒每月二次 |  |
|  |  | 老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵每月二次，几种鼠药轮换投放 |  |
| 2 | 消防通道、电梯间 | 蟑螂 | 10％爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每月二次 |  |
|  |  | 老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵每月二次，几种鼠药轮换投放 |  |
| 3 | 污水井、污水沟 | 蟑螂 | 10％爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每月二次 |  |
|  |  | 蚊、蝇 | 用球形芽孢喷洒两次；用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒每月二次 |  |
| 4 | 污水井 | 老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵每月二次，几种鼠药轮换投放 |  |
| 5 | 垃圾中转站 | 蟑螂 | 10％爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处，每月二次 |  |
|  |  | 蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒每月二次 |  |
|  |  | 老鼠 | 投放鼠必杀每月两次 |  |
| 6 | 建筑物内外 | 白蚁 | 利用其生活习性和活动规律找巢，或利用药物借助白蚁习性，在群体内进行扩散，最后使全巢白蚁死亡，具体做法：用毒死蚁、灭蚁灵等进行诱杀、毒杀每月二次 |  |
| 7 | 食堂 | 蟑螂蚊、蝇 | 每月二次 |  |
|  |  | 老鼠 | 灭鼠每月二次 |  |

4、绿化管理

（1）有专业人员管理，管理制度完善可行。

（2）实行标准化作业，由专人负责检查、监督。

（3）室内绿化摆放根据各办公室摆放用途，并按与采购单位协商统一的标准摆放。

（4）室外绿化管养标准：

a.植物生长健康，无病虫害，无枯黄叶，无黄土裸露。

b.定期修剪，及时修补、扶持和补苗，保持花木形态常美。

c.保证绿化完好率98%，草坪纯度达99%。

（5）室外绿化管养标准：

| 类别 | 修剪 | 淋水 | 施肥 | 喷药 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔 木 | 1.乔木的修剪要根据其叶芽和花芽的萌发期而进行； 2.乔木的修剪整形与周围的环境相协调； 3.行道树的修剪要按人行道车道高压线等公共设施的功能而进行； 4.修剪操作要根据树冠美感,主侧枝的分布等因素而进行； 5.修剪叶要尽量减少树干伤口。 | 定期或遇长时间干旱时树枝叶进行冲洒,以增加枝叶,空气及土壤的温度。 | 施放基肥时要以埋施的方式进行。 | 定期施放普性杀虫药,预防并抑制病虫害发生和蔓延。 |
|  | 标准： (1)生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 (2)适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 (3)基部无30cm高以上萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 (4)及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 (5)无明显病害枝。 |
| 灌 木 | 每年12月一次剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周3—4次；非生长季(非雨季)每半月1-2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 （2）适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 （3）灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 （4）及时修剪，造型优美。 （5）无长20cm以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 （6）无明显病害枝。 （7）对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗。 |
| 绿 篱 | 每年开春前将高度压到定高点重剪1次；生长季每25天修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周2-3次；非生长季(非雨季)每半个月2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； （2）绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； （3）每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm； （4）片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； （5）绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 |
| 时 花 | 每天清除残花黄叶1次；每周修花边1次；每月松土、除杂草1次。 | 生长季(非雨季)每天1—2次；非生长季(非雨季)每周2次。 | 地栽时花每年入冬前施1次磷钾肥，生长季花后追施全效有机肥或复合肥；盆栽时花出圃前施1次磷钾肥。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： (1)无残花、黄叶，无高出花面的竹签、杂草等； (2)花盆摆放整齐，盆内无杂物，最外一圈面对客人的盆边整洁美观； (3)整个花坛待换花不超过1／3； (4)地栽时花生长良好，无杂草，无秃斑，边界分明，边界草不蔓入时花境内； (5)无明显病虫害，大叶时花叶面无虫口；’ (6)无缺水干旱现象，植株生长良好。 |
| 绿 植 | 标准： 大堂摆放绿化植物； 办公室根据季节摆放绿化植物； 每周更换一次。 |

（6）室内绿化管养标准：

a.保持所有植物生机勃勃。确保提供的绿植摆放符合客户要求。

b.做好植物病虫害预防、控制工作，定期进行喷药。

c.定期做好施肥工作，按薄肥勤施原则进行。

d.定期调换室内植物摆放位置、品种，使植物适应不同光线，湿度环境。

e.定期清理黄叶,做到无病虫、无黄叶、无脏物。

f.及时更换摆放逐渐逊色的花木。

g.保持花盆垫不积水，叶面无积尘。

5、安全管理

（1）配置高素质的安全管理服务人员，保安人员不少于27名，年龄要求：女性在20-40岁，男性在20-45岁。

（2）大楼实行24小时保安监控制度，确保大楼安全，有良好的工作秩序。

（3）定期维护保养监控设备，确保设备正常运行。

（4）安全管理实行一体化管理，有专业保安队伍，实行准军事化管理，制度完善。

（5）做好安全防范和日常巡查工作，负责大楼所有门窗、照明等开、关，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

（6）门卫的保安根据要求对出入大楼的车辆、人员、物品进行登记检查。

（7）保安员要穿统一的制服，工作规范、作风严谨。

（8）根据办公楼的特点，设置相应的固定岗、巡逻岗、机动岗，确保公共秩序良好。

（9）建立突发事件处理程序，拟定相应的措施，建立快速反应、快速支援安全体系。

（10）建立火灾、地震、水灾等自然灾害预警机制。

（11）无责任内火灾及其它安全事故。

（12）配合采购方做好疫情防控相关工作。

# 6、停车场管理

（1）建立清晰完善的交通标识及安全标识。

（2）建立停车场巡视制度，指挥安排车辆停放，确保停车场的设备、设施、道路完好无损，发现问题及时维修，无车辆乱停放现象。

（3）做好车辆的进出登记。

（4）做好车辆进出识别智能系统的管理工作。

# 7、会务管理

配备会务管理人员4名，需具备完成下列职责的相应素质；

（1）制订会务接待的管理制度、工作流程；

（2）专人负责会务接待工作，服务人员提前30分钟到岗，准备茶水、检查卫生和设施情况，保证会议环境的舒适整洁。要求准备细致、周到。

（3）根据会议需要，提前一天准备好横幅、签到记录等；对会议室进行全面检查，应与会议主办单位保持联系，对座位数、名位牌、会标等进行核对，同时应对影视、音响设备、灯光、花卉摆设、茶水、茶杯准备、卫生情况、进出通道进行检查，会议全程专人负责灯光、音响及视频播放。

（4）会议结束后，及时做好茶杯及会议室的清洁卫生工作，并关好灯、音响、空调、门、窗等。

# 8、收发管理

（1）做好收发工作，每天及时分派报纸和信件、杂志。根据要求准确无误投放信箱或送至办公室，不得截留节假日期间的报纸。

（2）对所有投递错误及地址、收件处或姓名不详者的信件要及时处理。

# 9、物业档案资料管理

（1）实行物业档案资料的系统化、科学化、电脑化管理。

（2）完善各项管理制度，对所有档案集中管理。

（3）各种物业管理资料齐备，条目清晰，标识齐全，分类明确，易于查找。

（4）采用电脑资料、文字资料、磁盘记录资料、图表图片资料等多种形式的文档储存方式管理档案资料。

（5）绝对保证档案资料的安全性和必要的保密性。

# 物业二：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修、清洁卫生并定期消毒；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立运行维修检查制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行保养维护。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、走廊、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。 |
| 8 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施等。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫一次，清运垃圾一次，每日拖抹一次 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 3 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 4 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 5 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净。 |
| 6 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。 |
| 7 | 公共场地和道路的清洁 | 每月一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 8 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 9 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 10 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：楼栋所有场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业三：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域和会议室等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%。 |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据采购单位要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查。 |
| 8 | 保安监控系统运行维护 | 定期对系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内），零修合格率100%。 |
| 9 | 绿化保养 | 株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 |
| 10 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |
| 11 | 物业档案资料管理 | 必须保证采购单位交给物业档案资料的完整性、完好性。 |
| 12 | 精神文明建设 | 协助管理本物业内文体娱乐活动。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，制止车辆乱停乱放、超速行车或乱鸣喇叭的行为以及其他门卫管理、交通秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施、油气安全设施等；负责安全监控中心、消防监控中心设施设备的日常管理。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫一次，清运垃圾两次，每日拖抹一次，随时保洁 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 公用厕所清洁 | 每半天清扫便池 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕、无异味。 |
| 3 | 室内保洁 | 每日清扫一到一次以上，清垃圾两次以上。 | 无杂物、无灰尘、干净整洁。 |
| 4 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 5 | 大厅清洁 | 每日拖扫一次，每月打磨一次 | 无垃圾杂物、无泥沙、无污渍、无黑尘、无死角、拖痕、无卫生死角。 |
| 6 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 7 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 8 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净 |
| 9 | 宣传栏、标识牌不锈钢表面清洁 | 宣传栏、标识牌每日清洁一次，不锈钢表面每日一次 | 宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮可映出人形 |
| 10 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞 |
| 11 | 停车棚（房）、停车场清洁 | 每周二次 | 无垃圾、果皮、纸屑、杂物、灰尘、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序， |
| 12 | 公共场地和道路的清洁 | 每日一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草 |
| 13 | 垃圾房（池）、垃圾桶的清洁 | 每日一次清扫，每周一次消杀 | 无滴水、无蚊虫孳生、无异味、无污迹、无张帖广告，日清洁达95%以上。 |
| 14 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 15 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 16 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：办公楼公共部位、卫生间、楼梯间、走廊等场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、绿化管理

（1）有专业人员管理，管理制度完善可行。

（2）实行标准化作业，由专人负责检查、监督。

（3）室外绿化管养标准：

a.植物生长健康，无病虫害，无枯黄叶，无黄土裸露。

b.定期修剪，及时修补、扶持和补苗，保持花木形态常美。

c.保证绿化完好率98%，草坪纯度达99%。

（4）室外绿化管养标准：

| 类别 | 修剪 | 淋水 | 施肥 | 喷药 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔 木 | 1.乔木的修剪要根据其叶芽和花芽的萌发期而进行； 2.乔木的修剪整形与周围的环境相协调； 3.行道树的修剪要按人行道车道高压线等公共设施的功能而进行； 4.修剪操作要根据树冠美感,主侧枝的分布等因素而进行； 5.修剪叶要尽量减少树干伤口。 | 定期或遇长时间干旱时树枝叶进行冲洒,以增加枝叶,空气及土壤的温度。 | 施放基肥时要以埋施的方式进行。 | 定期施放普性杀虫药,预防并抑制病虫害发生和蔓延。 |
|  | 标准： (1)生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 (2)适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 (3)基部无30cm高以上萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 (4)及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 (5)无明显病害枝。 |
| 灌 木 | 每年12月一次剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周3—4次；非生长季(非雨季)每半月1-2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 （2）适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 （3）灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 （4）及时修剪，造型优美。 （5）无长20cm以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 （6）无明显病害枝。 （7）对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗。 |
| 绿 篱 | 每年开春前将高度压到定高点重剪1次；生长季每25天修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周2-3次；非生长季(非雨季)每半个月2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； （2）绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； （3）每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm； （4）片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； （5）绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 |
| 时 花 | 每天清除残花黄叶1次；每周修花边1次；每月松土、除杂草1次。 | 生长季(非雨季)每天1—2次；非生长季(非雨季)每周2次。 | 地栽时花每年入冬前施1次磷钾肥，生长季花后追施全效有机肥或复合肥；盆栽时花出圃前施1次磷钾肥。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： (1)无残花、黄叶，无高出花面的竹签、杂草等； (2)花盆摆放整齐，盆内无杂物，最外一圈面对客人的盆边整洁美观； (3)整个花坛待换花不超过1／3； (4)地栽时花生长良好，无杂草，无秃斑，边界分明，边界草不蔓入时花境内； (5)无明显病虫害，大叶时花叶面无虫口；’ (6)无缺水干旱现象，植株生长良好。 |

8、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、监控维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业四：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修、清洁卫生并定期消毒；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立运行维修检查制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行保养维护。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、走廊、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。 |
| 8 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施等。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫一次，清运垃圾一次，每日拖抹一次 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 3 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 4 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 5 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净。 |
| 6 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。 |
| 7 | 公共场地和道路的清洁 | 每月一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 8 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 9 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 10 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：楼栋所有场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业五：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域和会议室等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据采购单位要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查。 |
| 8 | 保安监控系统运行维护 | 定期对系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内），零修合格率100%。 |
| 9 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |
| 10 | 物业档案资料管理 | 必须保证采购单位交给物业档案资料的完整性、完好性。 |
| 11 | 精神文明建设 | 协助管理本物业内文体娱乐活动。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，制止车辆乱停乱放、超速行车或乱鸣喇叭的行为以及其他门卫管理、交通秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施、油气安全设施等；负责安全监控中心、消防监控中心设施设备的日常管理。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每周清扫二次，清运垃圾两次，每周拖抹二次，随时保洁 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 公用厕所清洁 | 每天清扫便池 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕、无异味。 |
| 3 | 室内保洁 | 每周清扫一到二次以上，清垃圾两次以上。 | 无杂物、无灰尘、干净整洁。 |
| 4 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每周擦抹二次，栏杆每周擦抹二次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 5 | 大厅清洁 | 每周拖扫二次 | 无垃圾杂物、无泥沙、无污渍、无黑尘、无死角、拖痕、无卫生死角。 |
| 6 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 7 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 8 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净 |
| 9 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。 |
| 10 | 停车棚（房）、停车场清洁 | 每周二次 | 无垃圾、果皮、纸屑、杂物、灰尘、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序。 |
| 11 | 公共场地和道路的清洁 | 每日一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 12 | 垃圾房（池）、垃圾桶的清洁 | 每周一次清扫，每周一次消杀 | 无滴水、无蚊虫孳生、无异味、无污迹、无张帖广告，日清洁达95%以上。 |
| 13 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 14 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 15 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：办公楼公共部位、卫生间、楼梯间、走廊等场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、监控维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业六：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电、供气设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；确保供气管道及设施完好无损；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行保养维护。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域和会议室等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据采购单位要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查。 |
| 8 | 保安监控系统运行维护 | 定期对系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内），零修合格率100%。 |
| 9 | 绿化保养 | 株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 |
| 10 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |
| 11 | 物业档案资料管理 | 必须保证采购单位交给物业档案资料的完整性、完好性。 |
| 12 | 精神文明建设 | 协助管理本物业内文体娱乐活动。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，制止车辆乱停乱放、超速行车或乱鸣喇叭的行为以及其他门卫管理、交通秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施、油气安全设施等；负责安全监控中心、消防监控中心设施设备的日常管理。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫四次，清运垃圾两次，每日拖抹两次，随时保洁 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 公用厕所清洁 | 每半天清扫便池 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕、无异味。 |
| 3 | 室内保洁 | 每日清扫一到二次以上，清垃圾两次以上。 | 无杂物、无灰尘、干净整洁。 |
| 4 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹二次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 5 | 大厅清洁 | 每日拖扫两次，每月打磨一次 | 无垃圾杂物、无泥沙、无污渍、无黑尘、无死角、拖痕、无卫生死角。 |
| 6 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周二次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 7 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周二次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 8 | 灯具清洁 | 外抹每月二次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净。 |
| 9 | 宣传栏、标识牌不锈钢表面清洁 | 宣传栏、标识牌每日清洁一次，不锈钢表面每日一次 | 宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮可映出人形。 |
| 10 | 天面、平台清洁 | 每周一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞 |
| 11 | 停车棚（房）、停车场清洁 | 每日二次 | 无垃圾、果皮、纸屑、杂物、灰尘、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序。 |
| 12 | 公共场地和道路的清洁 | 每日二次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 13 | 垃圾房（池）、垃圾桶的清洁 | 每日一次清扫，每周一次消杀 | 无滴水、无蚊虫孳生、无异味、无污迹、无张帖广告，日清洁达95%以上。 |
| 14 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 15 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 16 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）根据服务区域不同，各区域清洁作业以清洁员工为主进行集中，办公室、会议室等使用期间的保洁作业以保洁为主，保洁员工灵活调度进行作业，以保正良好的环境。

（3）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法(办公区、走廊、洗手间等)，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法（日常清洁、定期清洁、特种清洁等）。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：办公楼公共部位、卫生间、楼梯间、走廊等场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、绿化管理

（1）有专业人员管理，管理制度完善可行。

（2）实行标准化作业，由专人负责检查、监督。

（3）室内绿化摆放根据各办公室摆放用途，并按与采购单位协商统一的标准摆放。

（4）室外绿化管养标准：

a.植物生长健康，无病虫害，无枯黄叶，无黄土裸露。

b.定期修剪，及时修补、扶持和补苗，保持花木形态常美。

c.保证绿化完好率98%，草坪纯度达99%。

（5）室外绿化管养标准：

| 类别 | 修剪 | 淋水 | 施肥 | 喷药 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔 木 | 1.乔木的修剪要根据其叶芽和花芽的萌发期而进行； 2.乔木的修剪整形与周围的环境相协调； 3.行道树的修剪要按人行道车道高压线等公共设施的功能而进行； 4.修剪操作要根据树冠美感,主侧枝的分布等因素而进行； 5.修剪叶要尽量减少树干伤口。 | 定期或遇长时间干旱时树枝叶进行冲洒,以增加枝叶,空气及土壤的温度。 | 施放基肥时要以埋施的方式进行。 | 定期施放普性杀虫药,预防并抑制病虫害发生和蔓延。 |
|  | 标准： (1)生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 (2)适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 (3)基部无30cm高以上萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 (4)及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 (5)无明显病害枝。 |
| 灌 木 | 每年12月一次剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周3—4次；非生长季(非雨季)每半月1-2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 （2）适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 （3）灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 （4）及时修剪，造型优美。 （5）无长20cm以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 （6）无明显病害枝。 （7）对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗。 |
| 绿 篱 | 每年开春前将高度压到定高点重剪1次；生长季每25天修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周2-3次；非生长季(非雨季)每半个月2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； （2）绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； （3）每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm； （4）片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； （5）绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 |
| 时 花 | 每天清除残花黄叶1次；每周修花边1次；每月松土、除杂草1次。 | 生长季(非雨季)每天1—2次；非生长季(非雨季)每周2次。 | 地栽时花每年入冬前施1次磷钾肥，生长季花后追施全效有机肥或复合肥；盆栽时花出圃前施1次磷钾肥。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： (1)无残花、黄叶，无高出花面的竹签、杂草等； (2)花盆摆放整齐，盆内无杂物，最外一圈面对客人的盆边整洁美观； (3)整个花坛待换花不超过1／3； (4)地栽时花生长良好，无杂草，无秃斑，边界分明，边界草不蔓入时花境内； (5)无明显病虫害，大叶时花叶面无虫口；’ (6)无缺水干旱现象，植株生长良好。 |
| 绿 植 | 标准： （1）根据季节摆放绿化植物； （2）每周更换一次。 |

（6）室内绿化管养标准：

a.保持所有植物生机勃勃。确保提供的绿植摆放符合客户要求。

b.做好植物病虫害预防、控制工作，定期进行喷药。

c.定期做好施肥工作，按薄肥勤施原则进行。

d.定期调换室内植物摆放位置、品种，使植物适应不同光线，湿度环境。

e.定期清理黄叶,做到无病虫、无黄叶、无脏物。

f.及时更换摆放逐渐逊色的花木。

g.保持花盆垫不积水，叶面无积尘。

8、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、监控维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

服务方式：

（1）采购方提供维修材料，服务单位提供人工及技术进行维修；采购单位负责1000元以上大中型单项维修材料费。

# 物业七：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修、清洁卫生并定期消毒；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立运行维修检查制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防设备 | 加强日常检查巡视，确保消防的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、走廊、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。 |
| 8 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施等。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每周清扫一次，清运垃圾一次，拖抹一次 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每周擦抹一次，栏杆每周擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 3 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 4 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 5 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净。 |
| 6 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。 |
| 7 | 公共场地和道路的清洁 | 每月一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 8 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 9 | 化粪池清理 | 至少每年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 10 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：楼栋所有场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业八：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域和会议室等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据采购单位要求对出入大楼的物品、人员、车辆进行检查。 |
| 8 | 保安监控系统运行维护 | 定期对系统性能状态检查、系统测试和计划性修理，发现隐患及时处理（24小时内），零修合格率100%。 |
| 9 | 绿化保养 | 株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 |
| 10 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |
| 11 | 物业档案资料管理 | 必须保证采购单位交给物业档案资料的完整性、完好性。 |
| 12 | 精神文明建设 | 协助管理本物业内文体娱乐活动。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，制止车辆乱停乱放、超速行车或乱鸣喇叭的行为以及其他门卫管理、交通秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施、油气安全设施等；负责安全监控中心、消防监控中心设施设备的日常管理。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫一次，清运垃圾两次，每日拖抹一次，随时保洁 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 公用厕所清洁 | 每半天清扫便池 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕、无异味。 |
| 3 | 室内保洁 | 每日清扫一到一次以上，清垃圾两次以上 | 无杂物、无灰尘、干净整洁。 |
| 4 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 5 | 大厅清洁 | 每日拖扫一次，每月打磨一次 | 无垃圾杂物、无泥沙、无污渍、无黑尘、无死角、拖痕、无卫生死角。 |
| 6 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 7 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 8 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净。 |
| 9 | 宣传栏、标识牌不锈钢表面清洁 | 宣传栏、标识牌每日清洁一次，不锈钢表面每日一次 | 宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮可映出人形。 |
| 10 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。 |
| 11 | 停车棚（房）、停车场清洁 | 每周二次 | 无垃圾、果皮、纸屑、杂物、灰尘、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序。 |
| 12 | 公共场地和道路的清洁 | 每日一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 13 | 垃圾房（池）、垃圾桶的清洁 | 每日一次清扫，每周一次消杀 | 无滴水、无蚊虫孳生、无异味、无污迹、无张帖广告，日清洁达95%以上。 |
| 14 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 15 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 16 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：办公楼公共部位、卫生间、楼梯间、走廊等场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、绿化管理

（1）有专业人员管理，管理制度完善可行。

（2）实行标准化作业，由专人负责检查、监督。

（3）室外绿化管养标准：

a.植物生长健康，无病虫害，无枯黄叶，无黄土裸露。

b.定期修剪，及时修补、扶持和补苗，保持花木形态常美。

c.保证绿化完好率98%，草坪纯度达99%。

（4）室外绿化管养标准：

| 类别 | 修剪 | 淋水 | 施肥 | 喷药 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔 木 | 1.乔木的修剪要根据其叶芽和花芽的萌发期而进行； 2.乔木的修剪整形与周围的环境相协调； 3.行道树的修剪要按人行道车道高压线等公共设施的功能而进行； 4.修剪操作要根据树冠美感,主侧枝的分布等因素而进行； 5.修剪叶要尽量减少树干伤口。 | 定期或遇长时间干旱时树枝叶进行冲洒,以增加枝叶,空气及土壤的温度。 | 施放基肥时要以埋施的方式进行。 | 定期施放普性杀虫药,预防并抑制病虫害发生和蔓延。 |
|  | 标准： (1)生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 (2)适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 (3)基部无30cm高以上萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 (4)及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 (5)无明显病害枝。 |
| 灌 木 | 每年12月一次剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周3—4次；非生长季(非雨季)每半月1-2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 （2）适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 （3）灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 （4）及时修剪，造型优美。 （5）无长20cm以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 （6）无明显病害枝。 （7）对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗。 |
| 绿 篱 | 每年开春前将高度压到定高点重剪1次；生长季每25天修剪1次。 | 生长季(非雨季)每周2-3次；非生长季(非雨季)每半个月2次。 | 早春或入冬前施有机肥或复合肥1次；生长季每两个月追施复合肥1次。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： （1）造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； （2）绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； （3）每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm； （4）片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； （5）绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 |
| 时 花 | 每天清除残花黄叶1次；每周修花边1次；每月松土、除杂草1次。 | 生长季(非雨季)每天1—2次；非生长季(非雨季)每周2次。 | 地栽时花每年入冬前施1次磷钾肥，生长季花后追施全效有机肥或复合肥；盆栽时花出圃前施1次磷钾肥。 | 每月喷施广普性杀菌条虫药1次；突发病虫害进行针对性防治。要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。 |
|  | 标准： (1)无残花、黄叶，无高出花面的竹签、杂草等； (2)花盆摆放整齐，盆内无杂物，最外一圈面对客人的盆边整洁美观； (3)整个花坛待换花不超过1／3； (4)地栽时花生长良好，无杂草，无秃斑，边界分明，边界草不蔓入时花境内； (5)无明显病虫害，大叶时花叶面无虫口； (6)无缺水干旱现象，植株生长良好。 |

8、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、监控维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业九：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修、清洁卫生并定期消毒；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度，供电运行和维修人员必须持上岗；建立运行维修检查制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施。 |
| 5 | 消防系统 | 加强日常检查巡视，确保消防的设施、线路齐全，完好无损，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行保养维护。 |
| 6 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、走廊、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域等保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%； |
| 7 | 治安及车辆管理 | 确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。 |
| 8 | 室外路灯系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |

1、秩序维护服务内容

（1）公共秩序维护。负责秩序维护，秩序管理、消防管理，做到防火、防盗、防自然灾害、防突发事件等。

（2）紧急事故处理。负责各种突发事件的预防与处理，制定好各类安全事故发生时的紧急处理预案，并在事故发生时第一时间报告有关管理人员，并对各类事故进行紧急救护处理。

（3）安全法制教育。加强自身工作人员的安全教育与法制教育，提高其安全防范工作能力及法治意识，确保不因自身工作人员原因发生安全事故，并配合甲方进行各类安全教育。

（4）消防及安全隐患排查。定期排查各类安全隐患，每周定期排查一次安全隐患。

（5）安全设备管理。建立安全设备管理与巡查制度，定期检查各类安全设施设备，包括道路交通安全防范设施、财产安全防范设施、防护栏网、安全监控系统设备、消防安全设施等。发现上述系统出现故障或故障隐患，须及时向物业监管机构通报，联系维保厂商进行及时的维修。

2、工作衔接要求

（1）根据行业服务标准与服务单位要求，独立运作，落实安全保卫整体方案，并结合服务单位实际在实践中不断完善。

（2）物业公司须与服务单位保持密切的工作交流。物业公司高层应熟悉服务单位日常运作情况。物业公司管理人员每月至少走访服务单位一次，出现问题应第一时间到服务单位协调处理，不能解决的马上报公司高层决策。项目负责人每天必须向服务单位的对口管理人员口头汇报工作及信息反馈，重大情况及时书报告并形成书面文件。

（3）做好详细的执勤记录，原始台账保存完好，以备核查。

（4）协同服务单位及社区治安协防组织，形成群防群治体系。

（5）与当地派出所、综治办加强合作与交流。

3、环境管理要求

（1）公共区域保洁。负责做好物业范围内的露天地面及公共区域的保洁。

（2）设施保洁与维护。包括各类灯饰、宣传栏、警示牌、标志牌等。

服务标准：

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫一次，清运垃圾一次，每日拖抹一次 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕 |
| 2 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮 |
| 3 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等 |
| 4 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等 |
| 5 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净 |
| 6 | 天面、平台清洁 | 每月一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞 |
| 7 | 公共场地和道路的清洁 | 每月一次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草 |
| 8 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上 |
| 9 | 化粪池清理 | 至少每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染 |
| 10 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |

4、清洁服务其他要求

（1）周一至周五按采购方相关规定完成清洁卫生工作。结合区域使用时段和功能特点合理调度岗位,实现零干扰。

（2）分析清洁对象特性，建立详细建材技术档案,科学作业，有效延长建材使用寿命。合理设置作业流程和选用清洁用品，实现高效、环保作业。针对不同的场所采用不同的清洁方法，针对清洁作业分类采用不同的清洁方法。

5、除“四害”标准

（1）定期每季度进行四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀。

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境。

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求。

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查。

（5）消杀标准达到行业规范要求。

（6）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

6、白蚁消杀

服务范围：楼栋所有场所；

白蚁防治服务达到省、市规定标准，采取措施：

（1）乙方每月对灭治范围进行全面蚁患仔细检查。

（2）对发现蚁患的绿化，该施药灭治处理就施药处理。

（3）如果白蚁灭杀后，复查时发现灭杀的蚁患没完全中毒死亡，必须进行第二次药物触杀处理，杜绝蚁患的复活机会。

（4）对灭杀或诱杀不到位的位置，实施药剂预防处理。

其他要求：

（1）保证施药安全，不影响职工安全；

（2）提供每次白蚁消杀记录，供采购方监督验证、验证。

7、工程维修服务

服务范围：

（1）日常供水设施、供电设施、线路维护、灯具维修等；

（2）工程机电设备的维护、保养；

（3）其他采购方需要协助的维修服务。

# 物业十：

物业管理执行《全国物业管理示范大厦评分标准》（95分以上的标准），保证管理范围内各项建筑和配套设施时刻处于良好的工作状态，营造一个健康舒适的工作环境，物业管理的分项标准要求如下：

1、秩序维护服务

（1）根据实际情况科学、合理地设置保安岗位人员，有完善的治安管理制度和工作程序，实行24小时巡视、检查、制度，结合门岗、闭路监控和巡逻三方面管理方式进行管理，确保财产和人身安全，保证良好的工作秩序，偷盗案件发生率为“0”；

（2）实行24小时值班制度，采取针对性措施，加强对主楼、停车场等重点部位的安全防范，按要求对进入物业范围内的车辆、人员进行登记，做好安全防范；

（3）建立车辆出入登记检查制度，合理规划交通线路和停车区，指挥内部、外部车辆停放，保证内部车辆安全，维护良好交通秩序，责任内车辆丢失损坏率为“0”；

（4）负责本物业项目红线范围内所有门窗、照明、公用电器设备等的开、关，及时发现和排除各种安全隐患，负责当天报刊信件分发、非经常性物品搬运等工作；

（5）组织应急分队，确保随时有可调动的应急人员，协助做好各类纠纷突发事件的处理，并做好安全保护措施，维护良好的秩序；

（6）建立突发事件处理制度，制定各类应急处理预案，及时、有效处理自然灾害、传染疫情、刑事治安、交通事故、交通维稳等各类突发事件、事故；

（7）制定并落实保密管理制度，未经采购方批准不得在本物业项目红线范围内照相、录音和录像，不得泄露内部工作人员私人电话、车牌号等私人资料；

（8）快速、高效响应各单位的安全保卫服务需求，做好重大活动现场安全保卫及车辆指挥疏导工作，应根据需要事先预留车位，并摆放醒目标志，防止车辆堵塞现象发生；

（9）爱护各类设施设备，熟练掌握消防器材使用方法及扑灭初发火灾的技能，确保管辖项目安全；

（10）定期本物业项目红线范围内的消防设施、器材、用电安全及消防应急物资进行全面检查，及时上报补充、更换失效的物资；

（11）做好日常消防安全巡查、制止违反消防管理规定的行为，保证消防通道畅通，及时排除消防隐患，做好易发火灾、重点部位的防控工作；

（12）每年举办不少于2次的消防演练，每季度进行一次消防培训。

2、清洁服务

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼道清洁 | 每日清扫2次，清运垃圾1次，每日拖抹两次，随时保洁 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕。 |
| 2 | 公用厕所清洁 | 清扫便池 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕、无异味。 |
| 3 | 室内保洁 | 每日清扫一次，清垃圾一次。 | 无杂物、无灰尘、干净整洁。 |
| 4 | 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮。 |
| 5 | 大厅清洁 | 每日拖扫一次，每月打磨一次 | 无垃圾杂物、无泥沙、无污渍、无黑尘、无死角、拖痕、无卫生死角。 |
| 6 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 7 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周一次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等。 |
| 8 | 灯具清洁 | 外抹每月一次，内抹每月一次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净。 |
| 9 | 宣传栏、标识牌不锈钢表面清洁 | 宣传栏、标识牌每周清洁一次，不锈钢表面每周一次 | 宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮可映出人形。 |
| 10 | 天面、平台清洁 | 根据甲方需要 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。 |
| 11 | 停车棚（房）、停车场清洁 | 根据甲方需要 | 无垃圾、果皮、纸屑、杂物、灰尘、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序。 |
| 12 | 公共场地和道路的清洁 | 每日二次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草。 |
| 13 | 垃圾房（池）、垃圾桶的清洁 | 每日一次清扫，每周一次消杀 | 无滴水、无蚊虫孳生、无异味、无污迹、无张帖广告，日清洁达95%以上。 |
| 14 | 排水沟、排污管、污水井、楼宇内供地方消杀 | 每周一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达95%以上。 |
| 15 | 化粪池清理 | 每半年一次 | 目视井内无积物浮于面上，出入口畅通； 化粪池盖无污渍、污物。 化粪池清理出污物，由外委单位负责清运，不得造成二次污染。 |
| 16 | 建筑物楼顶 | 每月一次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 |
| 17 | 别墅区室内通风 | 每周二次 | 房间内无异味，室内空气流通。 |

3、绿化养护服务

（1）按照现代化环境要求，及时对所述物业项目红线范围内绿化植物的日常管理与养护，保持无病虫、无枯黄、无空缺、无脏物、整洁美观、造型优美，创造优美、舒适的环境；

（2）每年有计划安排对所述物业项目红线范围内绿化植物进行定期修剪和不定期修剪，对大棵的灌木，要给予造型，丰富绿化内容，同时根据绿化植物生长需要加强对绿化植物的淋水、定期进行培土、施肥、除杂草，保证绿化植物的生长。

4、日常消杀服务

（1）定期每季度进行白蚁防治和四害消杀，或需要消杀时及时进行消杀；

（2）保证施药安全；实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防止药品污染环境；

（3）卫生害虫防制所使用的药物必须是国家规定允许使用的卫生杀虫剂（以下简称药物），其使用范围、使用剂型、浓度、剂量应符合本规范要求；

（4）每次消杀作业，须提供消杀记录，供采购方监督验证，双方各执一份，保存待查；

（5）根据卫生害虫种类和有关规定，定期进行虫害密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

5、设备设施维护服务

（1）本物业项目红线范围A型所有别墅、B型所有别墅、C型所有别墅的通风、日常维护，并按要求进行巡检；

（2）房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、养护和管理；

（3）供配电系统管理养护要求：制定供配电系统管理养护制度和计划，定期对供配电系统范围内的电气设备包括低压配电柜、公共照明控制系统等进行检查、检测和维护，建立各项设备档案，确保供配电系统24小时正常、安全运行；

（4）给排水系统管理养护要求：制定并严格落实供水、用水管理制度和给排水系统设备维修保养制度，加强对给排水系统范围内的设备设施包括管网、化粪池、水井、阀门等的日常检查、保养、维修、清洁和清通工作，确保给排水系统24小时正常、安全运行。

6、公用设施维修养护要求

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面路基 | 每周 | — | 检查路面有无积水。 检查道路路面有无起壳、地鼓、裂缝。 检查路基有无塌陷。 发现异常及时处理或修复。 |
| 2 | 路灯及 线路 | 每日 | — | 1、检查灯具完好情况，即坏即修。 |
|  |  | 每周 | — | 检查玻璃灯罩有无破损。 有无金属灯架松脱现象。 灯口、灯栅有无损坏。 |
|  |  | 每季 | — | 检查路灯线路有无漏电、短路烧毁现象。 金属灯架有无锈蚀。 发现异常即时处理或修复。 |
|  |  | 每年 | — | 油漆灯具支架。 检查路灯线路有无老化现象。 油漆灯具线管一次。 |
| 3 | 停车场（库） | 每日 | — | 检查路面有无积水。 检查停车场地面有无起壳、地鼓、裂缝。 检查车道灯有无损坏。 检查行车指示标志是否正常 发现异常即时处理或修复 |
|  |  | 每月 | — | 检查停车线、行车指示线是否清晰、完整。 限速牌、指示牌是否齐全、完整。 检查挡车器是否正常。 |
| 4 | 沟渠池井 | 每周 | — | 检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 检查雨水篦有无异常。 |
|  |  | 每季 | — | 检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 井盖及雨水篦刷漆。 检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |
| 5 | 雕塑、建筑小品 | 每周 | — | 全面清洁。 检查有无破损，如有异常及时修复。 检查有无乱刻乱划现象，发现问题及时处理。 |
| 6 | 连廊 | 每周 | — | 1、保证畅通和结构完好，发现问题及时处理。 |
|  |  | 每年 | — | 1、油漆铁质护栏。 |
| 7 | 公共标志设施 | 每周 | — | 保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 检查牢固程度，如有松脱，及时恢复。 |
|  |  | 每半年 | — | 1、检查完好程度，加固。 |
| 8 | 垃圾 中转站 | 每周 | — | 1、检查有无损坏，发现问题及时处理。 |
| 9 | 地下管网 | 每半年 | — | 管道刷漆。 检查管道保温层有无损坏。 管网支架完好。 检查或更换管网。 发现异常及时修复。 |

7、监控系统管理要求

| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭路监控系统 |
| 摄像机 | 每周 | — | 清洁除尘。 检查外观完好情况。 |
|  | 每季 | — | 线路整理。 检查各视频及音频接头。 |
|  | 每年 | — | 检查各线路接口是否正常、线路是否侵蚀老化。 线路标号是否清晰可见，合理编排线路，并检修调整。 检查云台机械机构和电动元器件的工作情况。 |
| 计算机监视器 | 每月 | — | 主机、显示器及打印机清洁除尘。 检测UPS工作情况是否正常。 检查各连接线路是否牢固完好，是否有养护腐蚀现象。 |
|  | 每半年 | — | 清洁主机内部灰尘。 数据整理与备份。 计算机数据整理、内部测试。 |
| 录像机 | 每周 | — | 清洁除尘。 检查外观是否完好。 |
|  | 每月 | — | 检察录制标准。 测试各功能键的工作情况。 |
|  | 每半年 | — | 1、检测音频和视频接口，测试各项性能指标。 |
| 画面分割器 AD主机 | 每周 | — | 清洁除尘。 检查外观是否完好。 检查连接线的牢固程度。 |
|  | 每季 | — | 1、测试各功能键的工作情况。 |
|  | 每年 | — | 1、线路整理，功能测试。 |

8、消防设施设备管理与维保

（1）消防设备、设施齐全，完好无损，可随时起用，发现问题应立即处理和完善，确保消防系统随时起用，属采购单位范围内问题及时向采购单位汇报，保证消防疏散通道畅通。

（2）认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作内容：

  - 负责并协助消防设施使用单位编制和完善消防设施日常检查测试操作规程和管理制度；

  - 按照国家相关消防规范规定，对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及修缮，并将技术性能测试检查，消防系统功能性操作试验检查及修缮结果报采购单位备查；

  - 委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时，及时负责进行维修，修复消防系统的正常状态，并向采购单位提供故障原因的调查分析报告；

  - 建筑物进行改建或重新进行室内装修时，对所属区域的消防设施的恢复开通状况和功能进行检查测试；

  - 建筑物进行改建或重新进行室内装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸，改变位置（敷设管线）、安装时，负责协助采购单位制定消防设施整改方案；

  - 建筑使用性质或室内装修改变，需要增加消防设施时，负责协助采购单位制定消防设施改建方案。

（3）对委托维护保养的消防设施每季度出具《消防设施维护保养报告》交采购单位批示。

（4）对重大问题向采购单位及时提出整改意见，并报请采购单位整改和更换其消防设施。

（5）及时有效地配合公安消防监督部门进行消防检查。而且要保证职能部门检查达到标准。

（6）负责辖区内消防安全。指派消防安全责任人，所有护卫队员同时也是原金水湾基地义务消防员，并接受定期消防培训（由中标单位负责组织），每半年进行最少一次消防演习，每年与有关单位组织最少一次联合消防演习。

（7）协助采购单位进行消防演习，提供消防设备方面的操作和技术保障服务。

（8）维保费用由中标单位承担。维保单位须符合消防主管部门要求的资质。

（9）按国家相关消防规范进行维护保养和验收。系统维护服务内容及要求：

| 类型 | 序号 | 维修保养项目 | 检修保养方法 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防联动合 | 1 | 各类指示灯（含电源、信号） | 直观目测 | 指示灯指示正常 | 每天 |
|  | 2 | 各类开关 | 直观目测 | 处于开启或自动状态 | 每天 |
|  | 3 | 各电器触点 | 如有烧损现象，拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，无烧损 | 每季度 |
|  | 4 | 各电器元件接线端子及端子排端子 | 用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固，无烧伤 | 每季度 |
|  | 5 | 各电源、信号线 | 如有轻微破损或烧焦现象，用绝缘胶带包扎，严重时更换 | 导线无破损、烧焦现象 | 每季度 |
|  | 6 | 控制台内部除尘 | 用小毛刷、皮老虎除尘 | 无尘 | 1年 |
|  | 7 | 控制台表面除尘 | 用干擦布、毛刷除去表面灰尘 | 无尘 | 每日 |
| 火灾报警器 | 1 | 指示灯 | 直观目测 | “AcPower”（绿色）指示灯亮，其余指示灯不亮 | 每日 |
|  | 2 | 直流电源电压 | 直观目测 | 指针指示+24V（±5V） | 每日 |
|  | 3 | 自检功能 | 按下自检功能测试键和检查回路工作电流 | 主机上所有指示灯闪亮，回路工作电流正常 | 每日 |
|  | 4 | 内部各接线端子 | 用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固，不松动 | 每季度 |
|  | 5 | 信号（电源）线 | 如有轻微破损，用绝缘胶布包扎，破损或老化严重时更换 | 导线无破损、老化 | 每季度 |
|  | 6 | 表面及内部除尘 | 表面及内部除尘 | 无尘 | 表面每日 内部每年 |
| 火灾探测器 | 1 | 感烟探测器 | 用力吸一口香烟，在距探测器24cm处喷向探头，每次5%-10%比例 | 红色指示灯亮 | 每季度 |
|  | 2 | 感温探测器 | 用750W电吹风，在距探测器500mm处，向探测器热风，每次5%-10%。 | 报警指示灯亮 | 每季度 |
|  | 3 | 手动报警按钮 | 用螺丝刀打开玻璃测试报警，每次5%-10%比例 | 报警功能正常 | 每季度 |
| 防火卷帘门 | 1 | 控制器内部各电器触点 | 如有烧伤现象，拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，无烧伤 | 每季度 |
|  | 2 | 控制箱内部各电器元件接线端子季端子排端子 | 用螺丝刀逐个紧固 | 端子无烧伤或松动 | 每季度 |
|  | 3 | 机械部分（齿轮、锋条） | 如锈蚀用煤油除锈，然后加润滑油 | 无锈蚀且表面涂有润滑油 | 每年 |
|  | 4 | 卷帘门门体 | 用煤油清洗锈蚀部分 | 无锈蚀 | 每年 |
|  | 5 | 电机接线端子 | 用螺丝刀紧固 | 端子无松动 | 每季度 |
|  | 6 | 升降按钮 | 手动启动 | 动作灵活，到位准确 | 每季度 |
| 防火门 | 1 | 防火门玻璃 | 直观目测 | 完好无损 | 每日 |
|  | 2 | 防火门弹簧铰链 | 有损坏，更换备件 | 完好，弹性适度 | 每日 |
|  | 3 | 消防通道、防火门 | 直观目测，并开关防火门 | 消防通道畅通，防火门开闭自如 | 每日 |
| 排烟系统 | 1 | 排烟风机表面除尘 | 用擦布、毛刷除尘 | 无尘 | 每季度 |
|  | 2 | 控制柜内部各电器触点 | 如有烧伤现象，拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，控制启停正常 | 每季度 |
|  | 3 | 控制柜内各接线端子或端子排端子 | 用螺丝刀逐个紧固 | 端子无烧伤或松动 | 每季度 |
|  | 4 | 控制柜电源指示灯 | 如不亮，更换指示灯灯泡 | 电源指示灯明亮 | 每日 |
|  | 5 | 排烟阀：微动开关机内部接线端子 | 用螺丝刀紧固各固定螺钉及各接线端子 | 端子无松动、微动开关固定良好 | 每季度 |
|  | 6 | 风机、排烟阀手动、自动功能试验 | 风机全部试验；排烟阀每次抽查25% | 手动、联动功能正常 | 每季度 |
| 加压送风系统 | 1 | 加压送风机表面除尘 | 用擦布、毛刷除尘 | 无尘 | 每季度 |
|  | 2 | 控制柜内部各电器触点 | 如有烧伤现象，拆下后用砂纸打磨 | 触点完好，控制启停正常 | 每季度 |
|  | 3 | 控制柜内各接线端子或端子排端子 | 用螺丝刀逐个紧固 | 端子无烧伤或松动 | 每季度 |
|  | 4 | 控制柜电源指示灯 | 如不亮，更换指示灯灯泡 | 电源指示灯明亮 | 每季度 |
|  | 5 | 送风口微动开关机内部接线端子 | 用螺丝刀紧固各固定螺钉及各接线端子 | 端子无松动、微动开关固定良好 | 每季度 |
|  | 6 | 各送风口百叶窗 | 直观目测 | 送风口百叶位置正确 | 每季度 |
|  | 7 | 各送风口百叶窗 | 直观目测 | 送风口百叶位置正确 | 每季度 |
| 管道及附件 | 1 | 各消防阀门 | 如漏水、添加盘根或更换阀门 | 阀门开启自如，不漏水 | 每季度 |
|  | 2 | 各减压阀、排气阀 | 检修、清洗 | 排气阀排气正常、不漏水。减压阀工作正常 | 每年 |
|  | 3 | 消防管道 | 直观目测 | 管路无渗漏或锈蚀 | 每年 |
| 应急照明 | 1 | 疏散指示灯 | 直观目测 | 指示灯亮、且处于等待状态，无松动、损伤 | 每日 |
|  | 2 | 应急灯 | 接测试键，充放电 | 按测试键后，指示灯亮，充放电正常 | 每季度 |
|  | 3 | 表面除尘 | 用刷子、抹布擦拭干净 | 表面无灰尘 | 每季度 |
| 设备机房 | 1 | 机房卫生 | 用拖把、扫帚、抹布打扫设备地面 | 机房整洁、干净 | 每季度 |
|  | 2 | 机房内照明、电话 | 开关电灯、通话检查 | 照明完好、电话通话正常 | 每季度 |
| 灭火器材 | 1 | 推式灭火器 | 直观目测 | 完好无损，压力在正常范围 | 每季度 |
|  | 2 | 手提式灭火器 | 直观目测，并用手摇动瓶体 | 压力正常，指针指在绿色安全区内，配件齐全 | 每季度 |
| 室内外消火栓系统 | 1 | 水泵 | 手动盘车 | 转轴转动灵活 | 每季度 |
|  | 2 | 水泵添加盘根 | 添加盘根 | 点动时，漏水在正常范围内 | 每年 |
|  | 3 | 水泵加润滑油 | 更换并添加润滑油 | 水泵运转灵活 | 每年 |
|  | 4 | 水泵、电机除尘 | 用抹布、毛刷除尘 | 无尘 | 每季度 |
|  | 5 | 消火栓各阀门 | 添加盘根或更换垫片 | 开启自如，不漏水 | 每年 |
|  | 6 | 各消火栓、水带、接扣、消火栓按钮及其它配件 | 直观目测 | 水带不发霉、水喉不漏水、按钮盒完好无松动，小配备齐全 | 每季度 |
|  | 7 | 功能试验 | 手动、自动转换；消火栓按钮每次抽查10% | 各项功能正常 | 每季度 |
| 自动喷淋系统 | 1 | 水泵 | 手动盘车 | 转轴转动灵活 | 每季度 |
|  | 2 | 水泵添加盘根 | 添加盘根 | 点动时，漏水在正常范围内 | 每年 |
|  | 3 | 水泵加润滑油 | 更换并添加润滑油 | 水泵运转灵活 | 每年 |
|  | 4 | 水泵、电机除尘 | 用抹布、毛刷除尘 | 无尘 | 每季度 |
|  | 5 | 自动喷淋各阀门 | 添加盘根或更换垫片 | 开启自如，不漏水，压力指示正常 | 每季度 |
|  | 6 | 放水阀、压力表 | 观察压力表，进行放水试验 | 压力表指示正常，放水阀开启自如 | 每季度 |
|  | 7 | 信号阀 | 直观目测，做关闭试验 | 关闭时有电信号在中控室显示 | 每季度 |
|  | 8 | 水流指示器 | 放水试验 | 在中控室有电信号显示 | 每季度 |
|  | 9 | 喷淋头 | 直观目测 | 喷淋头表面油灰不可过多 | 每季度 |
|  | 10 | 湿式报警阀 | 放水试验 | 压力开关动作，联动启动水泵，水力警铃响亮 | 每季度 |
| 气体灭火系统 | 1 | 各气瓶气压 | 直观目测 | 气压指示正常 | 每季度 |
|  | 2 | 执行元件电磁阀、放气阀、瓶头阀、分配阀 | 在钢瓶上接上气压表，打开钢瓶的放气阀，同时用肥皂水试漏 | 气压正常，各阀无泄露，放气阀、瓶头阀、分配阀能正常工作 | 每季度 |
|  | 3 | 气体控制箱 | 检查各触点及接线端子，模拟试验 | 触点无锈蚀、无松动，模拟功能正常 | 每年 |
|  | 4 | 瓶体及管路表面除尘 | 用抹布、毛刷除尘 | 无尘 | 每年 |
| 消防应急广播系统 | 1 | 主机各电源、控制信号及音量调节器 | 直观目测 | 信号指示正常，音量调节位置合适 | 每季度 |
|  | 2 | 各切换器、控制器 | 通电试验 | 转换工作正常 | 每季度 |
|  | 3 | 各放大器 | 放音试听音质、音量 | 音质、音量良好 | 每季度 |
|  | 4 | 各接线端子及线路 | 用螺丝刀紧固，导线如有破损，用绝缘胶布包扎 | 端子无松动，各导线完好 | 每年 |
|  | 5 | 磁带机、CD机磁头 | 用清洗带或专用清洗盘清洗 | 表面无粉尘 | 每季度 |
|  | 6 | 各层扬声器接线是否牢固、纸盒是否完好 | 如松动，用螺丝刀紧固 | 各扬声器接线牢固、纸盒无破损 | 每年 |
|  | 7 | 主机柜内除尘 | 用毛刷、皮老虎除尘 | 无尘 | 每年 |
| 对讲电话系统 | 1 | 各接线端子及线路 | 用螺丝刀紧固，导线如有破损，用绝缘胶布包扎 | 端子无松动，各导线完好 | 每年 |
|  | 2 | 主机、固定电话、插孔之间通话 | 分机主叫主机，主机选择分级，手提插孔电话主叫主机 | 音质清楚、无杂音 | 每季度 |
|  | 3 | 主机按键 | 检查按键是否阻滞，通断是否良好 | 按键无阻滞，通断良好 | 每季度 |

9、电梯设施设备管理与维保

（1）在电梯投入使用前，协助业主向特种设备安全监督管理部门办理电梯使用登记，使用管理人变更的应当自变更之日起三十日内办理变更登记。

（2）指定或者配备电梯安全管理人员，督促其规范管理和使用电梯钥匙。电梯管理人员要求取得相应的《特种设备作业人员证》及具备相应的技术水平。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作。并督促其严格按照电梯使用要求、安全及技术规范进行维保。作业过程中应服从甲方公共管理制度及现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。

（3）建立健全电梯安全管理制度、安全技术档案、安全检查及维保养护台帐、应急救援预案等安全管理制度，配合甲方开展应急救援演练。在电梯的明显位置张贴使用登记标志、检验标志、警示标志、安全注意事项、使用年限届满日期以及服务、投诉、救援电话。按照深圳市主管部门的要求，将“一承诺、八明示”的内容在电梯及自动扶梯的显著位置予以公示。

（4）实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。应提供24小时的紧急救援服务电话，并确保电梯紧急报警装置有效使用和值班人员在电梯运行期间在岗。当电梯发生伤亡事故或困人故障时，应在接到甲方通知后 30分钟内赶到现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后60分钟内赶到现场实施抢修。抢修后应提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议，并按规定及时将故障情况报告特种设备安全监督管理部门备案。

（5）维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不得超过2次，电梯其它故障次数每月每台电梯不得超过5次。

（6）根据电梯的使用情况和设备状况，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于特种设备监管部门规定每月两次的保养间隔时间。如需调整原保养计划，应提前1日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

（7）电梯发生故障或者存在事故隐患的，立即停止使用，在电梯口的显著位置设置停用标志，并及时进行检修，未取得维护保养相关资质的，应当及时通知有资质的电梯维护保养单位检修。对电梯轿厢进行装修可能影响电梯使用安全的，应当在电梯制造单位的指导下进行，装修完成后，应当通知电梯制造单位进行测试，经测试符合国家相关安全技术规范后方可投入使用。

（8）安排电梯检测人员每年对电梯进行一次自检。按约定完成每三年进行一次的电梯及自动扶梯负荷试验。

（9）保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。保证电梯供电、消防、防雷、通风、空调等系统安全可靠，满足国家标准规定。

（10）对电梯使用情况进行日常检查，发现不安全乘坐电梯行为的，及时制止。对运载建筑材料、建筑垃圾以及容易造成电梯损坏的家具、家用电器等物品的，采取有效的安全防护技术措施或者安排人员进行现场管理。

（11）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（12）协助做好电梯的更新、改造、修理、检验和风险评估工作。涉及更换（采购）设备或配件的，1000元（含1000元）以下的由物业承担，1000元（不含1000元）以上的由甲方承担。按照相关法律法规的要求，由中标物业公司负责购买电梯责任保险。

（13）中标单位负责电梯设备所有的安全检查费用、年审费用及其他和维护保养有关的费用。无论是物业公司自营维保还是物业单位另行委托维保单位，最终选定的维保单位均须符合特种设备维保资质要求。物业公司分包或者转包维保服务的，必须知会甲方方面知悉。

| 15日维护保养项目 |
| --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 9 | 轿内报警装置、对讲系统 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 10 | 轿内显示、指令按钮 |
| 3 | 曳引机／制动器各销轴部位／制动器间隙 | 11 | 轿门安全装置/轿门门锁电气触点 |
| 4 | 编码器／限速器各销轴部位 | 12 | 轿门运行/轿厢平层精度 |
| 5 | 轿顶／轿顶检修开关、停止开关 | 13 | 层站召唤按钮、层楼显示/层门地坎 |
| 6 | 导靴上油杯／对重块及其压板 | 14 | 层门自动关门装置/层门门锁自动复位 |
| 7 | 井道照明／轿厢照明、风扇、应急照明 | 15 | 层门门锁电气触点/锁紧元件啮合长度 |
| 8 | 轿厢检修开关、停止开关 | 16 | 底坑环境/底坑停止开关 |
| 季度维护保养项目 | 半年维护保养项目 |
| 1 | 减速机润滑油/制动衬 | 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 |
| 2 | 位置脉冲发生器/选层器动静触点 | 2 | 曳引轮、导向轮轴承部/曳引轮槽 |
| 3 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 3 | 制动器上检测开关 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 4 | 控制柜内各接线端子/控制柜各仪表 |
| 5 | 靴衬、滚轮 | 5 | 曳引绳、补偿绳/曳引绳绳头组合 |
| 6 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 6 | 井道、对重、轿顶各滑轮轴承部 |
| 7 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带/层门门滑块 | 7 | 限速器钢丝绳 |
| 8 | 消防开关 | 8 | 层门、轿门门扇 |
| 9 | 耗能、非线性蓄能型或弹簧缓冲器 | 9 | 对重与缓冲器的距离/上下极限开关 |
| 10 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 10 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 |
| 年度维护保养项目 |
| 1 | 减速机润滑油适时更换,确保油质 | 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 9 | 轿厢和对重的导轨支架/导轨 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 10 | 随行电缆 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 11 | 层门装置和地坎 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 12 | 轿厢称重装置 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 | 13 | 安全钳钳座/轿底各安装螺栓 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 14 | 缓冲器 |

（14）涉及重大改造、施工事项时，中标物业单位须把握标准，全程跟进。

| 电梯施工类别划分表（国质检特〔2014〕260号） |
| --- |
| 施工类别 | 施 工 内 容 |
| 安装 | 采用组装、固定、调试等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动；包括移装。 |
| 改造 | 采用更换、调整、加装等作业方法，改变原电梯主要受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使电梯性能参数与技术指标发生改变的活动；包括： 1. 改变电梯的额定（名义）速度、额定载重量、提升高度、轿厢自重（制造单位明确的预留装饰重量除外）、防爆等级、驱动方式、悬挂方式、调速方式以及控制方式（注1）； 2. 加装或更换不同规格、不同型号的驱动主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路及可编程电子安全相关系统、夹紧装置、棘爪装置、限速切断阀（或节流阀）、液压缸、梯级、踏板、扶手带、附加制动器（注2）； 3. 改变层（轿）门的类型、增加层门或轿门； 4. 加装自动救援操作（停电自动平层）装置、能量回馈节能装置、读卡器（IC卡）等，改变电梯原控制线路。 |
| 修理 | 用新的零部件替换原有的零部件，或者对原有零部件进行拆卸、加工、修配，但不改变电梯的原性能参数与技术指标的活动。修理分为重大修理和一般修理两类。 1. 重大修理包括：（1）更换同规格的驱动主机及其主要部件（如电动机、制动器、减速器、曳引轮）；（2）更换同规格的控制柜；（3）更换不同规格的悬挂及端接装置、高压软管、防爆电气部件；（4）更换防爆电梯电缆引入口的密封圈。 2. 一般修理包括修理和更换下列部件（保持原规格）实施的作业：门锁装置、控制柜的控制主板和调速装置、限速器、安全钳、缓冲器、悬挂及端接装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路及可编程电子安全相关系统、夹紧装置、棘爪装置、限速切断阀（或节流阀）、液压缸、高压软管、防爆电气部件、梯级、踏板、扶手带、附加制动器等。 |
| 维护保养 | 为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，对电梯进行的清洁、润滑、检查、调整以及更换易损件的活动；包括裁剪、调整悬挂钢丝绳，不包括上述安装、改造、修理规定的内容。 更换同规格、同型号的门锁装置、控制柜的控制主板和调速装置、缓冲器、梯级、踏板、扶手带、围裙板等实施的作业视为维护保养。 |

10、管理要求

（1）物业管理人管理必须按照标书、委托管理合同的有关规定执行。

（2）用户在适当时候对该管理进行考核评比，如达不到要求，则可终止委托管理合同并进行财务审计，由物业管理人承担违约和赔偿责任。

（3）在合同执行期间，物业管理方须接受市、区行业主管部门的监管。

11、项目其他要求

（1）乙方根据有关法规和与甲方签订的管理委托合同，实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏；

（2）乙方须严格执行有关法律法规与员工签订劳务合同、购买社保。

（3）乙方须制定并提供员工管理服务规范要求及确保服务质量达标的具体措施；

（4）乙方须向甲方提供并履行服务承诺，严格按照物业管理服务要求开展服务工作；

（5）乙方须主动接受甲方的指导、检查、监督及协调，甲方在适当时候对管理进行考核，如达不到要求，则可终止委托管理合同并进行财务审计，由乙方承担违约和赔偿责任；

（6）除按合同明确规定由甲方支付的相关费用外，管理各项费用开支均由乙方自行承担；

（7）乙方应严格执行有关法律法规以及与甲方签定的管理合同，自觉接受行业主管部门的监管，因违法或违约造成的一切法律责任，由乙方自行承担；

# （8）本项目服务人员必须统一着装（含冬装、夏装、大衣、防护服等），费用由中标人承担。

二、人员要求

# (一) 人员素质要求

（1）物业服务人员需具备有强烈的责任感和良好的职业道德、服务意识。

（2）项目经理要求具有大专或以上学历，具有管理同类物业项目3年或以上工作经验，有开拓精神，责任心强，组织、协调和决策能力强。

（3）经理助手要求具有高中或以上学历，具有管理同类物业项目工作经验。能熟练应用计算机，工作认真负责，责任心强，办事有条理，有一定写作能力，工作严谨认真，有一定组织协调能力。

（4）会务服务人员要求：女性，年龄20-30岁，身高160cm以上，品貌端正，身体健康，品质、性格良好，工作认真负责，需经过规范专业的礼仪培训。

（5）工程主管具有工程师资格证，具有管理同类物业项目2年或以上工作经验。

（6）维修工须持有专业上岗证（电工证、电梯工证、空调工证、家电维修证等），并且有2年或以上工作经验，有房屋、公共设施及机电设备、智能化系统、消防监控系统、电梯、音响广播系统等设备维护、维修经验和能力，业务素质高，能吃苦耐劳，动手能力强，业务素质高。

（7）保安员从业人员应为男性，年龄在18岁至45岁之间，身高在1.62米以上，持有《深圳市保安员资格证》，受过专门的岗前培训。保安队长须由退伍军人担任，其他保安从业人员应以退伍军人为优先招聘对象。所有保安员应政审合格，无违法犯罪，无纹身，提供无刑事犯罪证明函。所有保安员人员，必须身体健康，无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，持有有效健康证。严格遵守保安员从业规范，熟知并模范遵守单位安全管理规定，知法，懂法，依法办事。有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，严格履行岗位职责，善于发现和解决问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。要求有两位保安员持有消防员上岗证，掌握消防常识和应急处理能力，具一定的计算机知识，有消防监控设施设备的监测、维护、维修经验和能力，动手能力强，业务、身体素质好，能吃苦耐劳。

（8）清洁绿化服务人员须品貌端正，身体健康，朴实肯干，清洁工经培训具有清洁工作标准操作技能。绿化工经培训具有绿化种植、养护技能。负责防疫消杀人员应经过专业培训具有相关操作技能，消杀时应着装相关防护服。

（9）物业服务人员上岗前必须经过物业公司的专业岗前培训，培训合格后方可上岗作业。

（10）物业服务人员的人均基本工资不得低于3000元/月。

（11）物业管理公司对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录、有上岗资格证。采购单位对一些重要岗位的设置、人员录用与管理和一些重要的管理决策有直接参与权与审批权。对于不能胜任岗位工作的主管人员和工程人员，采购单位有权要求物业管理方进行调整。为保持稳定，要求工程人员的全年人员交换率不超过15%,但由于不能胜任岗位工作等原因，由采购单位提议调整的除外。

# (二) 人员数量要求

要求根据项目实际情况，合理配置人员，但不得低于以下人员配置标准：

| 名称 | 项目经理 | 经理助手 | 工程主管 | 维修 | 保安 | 保洁 | 绿化 | 会务 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业一、二 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 4 |  |
| 物业三、四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  |
| 物业五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 物业六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |  |
| 物业七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 物业八、九 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 物业十 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 |  |
| 总计 | 1 | 3 | 1 | 8 | 52 | 23 | 3 | 4 | 95 |

三、商务要求

（一）项目预算

本项目年度预算金额为人民币柒佰壹拾陆万肆仟元整（￥7,164,000.00），超过预算的投标报价将导致废标。

（二）物业管理服务期限

2.1	本项目的物业服务期限为12个月（以采购人书面通知正式进驻的日期起算）。

2.2	本次项目合同期满后，采购人将按照相关规定，视中标人服务质量及管理情况决定是否续签合同，最多可续签两年，合同一年一签。若延长合同则按照原中标价格续签合同，中标人不得以任何理由拒绝与采购人续签合同，否则中标人将承担合同违约相关责任。由于本项目续签合同时价格不作调整，中标人应充分考虑人员工资、物价上涨等因素，避免因价格过低造成损失。

（三）物业管理有关说明

3.1	中标人根据有关物业管理法规与国家税务总局深圳市大鹏新区税务局签订的物业管理委托合同，对该物业实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

3.2	中标人实行物业管理的标准必须达到标书、委托管理合同的有关规定。

3.3	管理用房提供

在委托管理期限内，采购人提供管理用房，在委托管理期限内免费提供物业管理公司使用。

3.4	采购人在适当时候对该物业管理进行考核评比，如达不到上述要求，则可终止委托管理合同并进行财务审计，由中标人承担违约和赔偿责任。

3.5	中标人应制定员工考核评比机制，并由中标人和采购人组成考核组对物业工作人员进行考核评比，每月工作考核优秀的人员，中标人应给予适当的奖励；对连续工作考核差的人员，采购人有权要求中标人更换对应岗位的工作人员。

3.6	有关物业管理事项的说明

3.6.1 管理费标准：由投标物业公司根据招标文件所提供的资料自行测算；评标时按本招标文件的要求计算分值，但最终签订委托管理合同的管理费标准仍以中标人在标书中所提出的为准。

3.6.2 采购人不设立本体维修基金，日常维修保养更换费用、小修及零配件（包含厨房设备）单个单项在1000元或以下由中标人支付；单个单项金额1000元以上的，由采购人支付。对需要维修金额单项在1000元以上的，中标人必须先向采购人办理审批手续，否则采购人可不给予支付维修费用。紧急情况下，中标人可口头或电话通知采购人，经采购人同意，中标人可进行维修，维修费用由采购人负责支付。

消防器材的更换、检修等在1000元或以下由中标人支付；单项金额1000元以上的，由采购人支付。对金额单项在1000元以上的，中标人必须先向采购人办理审批手续，否则采购人可不给予支付维修费用。紧急情况下，中标人可口头或电话通知采购人，经采购人同意，中标人可进行更换、检修等操作，费用由采购人负责支付。

电梯的维修、保养、检测（年检及其他检测）和管理的费用由中标人承担。

对供给水的水池水箱清洗、空调的消毒清洗、厨房油烟机清洗等清洁费用由中标人承担。

3.6.3公共水电费及发电机燃油费由采购人承担（包括卫生间、绿化、空调、清洁卫生、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类的用电）。

3.6.4 洗手间耗材（芳香剂、洗手液、厕纸、擦手纸等）由中标人负责。

3.6.5 物业服务人员应按相关规定合法享受社保、住房公积金、过节费、双休日加班费等各项福利。

3.6.6 春节、五一、十一等每年共11天，在保障物业管理工作正常运转的情况下，由物业公司自行安排长假加班，每人每天加班工资必须为人员基本日工资的3倍（工作时间按21.75天/月报价）。

3.6.7 车辆停放暂不收费。

3.6.8 保密规定

中标人应对服务中涉及的采购人信息保密。未经采购人许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。

3.6.9 监管

中标人在合同执行期间，须接受市政府采购主管部门和采购人的监管。

3.6.10 设施设备的说明

采购人物业内岗亭、道闸、设备设施专用工具、各类门牌、各类标示指示牌、垃圾中转站及垃圾桶均由采购人负责安装及提供，除以上设施设备外，中标人在投标文件中为管理需要添置的设施设备视为中标人投资，中标后必须实施。

（四）报价方式

投标人按一年报价，应包含服务费、管理费、人工费、税金等所有费用，十处物业分别提供报价并汇总。

（五）付款方式

按月结算，每月15日前结算上月管理服务费。

第三部分 格式及附件

国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

物业管理服务委托合同

委托方(以下简称甲方)：

受委托方(以下简称乙方)：

根据             招标项目的投标结果，            为中标方。按照《中华人民共和国民法典》，经            （以下简称甲方）和          （以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担            ，达成以下合同条款：

- 项目概况

本项目物业服务包含十部分：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局办公大楼、大鹏街道岭南路19号、葵涌街道葵政西路20号楼、葵涌街道葵兴二街六巷3号、南澳街道同富路19号楼、大鹏街道鹏新西路36号楼、葵涌街道葵政东路23号办公楼及宿舍、南澳街道富民路23号楼、南澳街道富民路23号后院楼、大鹏教育培训基地，总物业管理面积约为86391.49㎡，具体情况详见合同附件1《项目采购需求书》。

- 合同期限及服务范围

服务期限：12个月（以采购人书面通知正式进驻的日期起算），自     年    月    日起至     年   月    日止。

- 甲方的权利与义务

1、甲方有权对乙方的服务进行监督检查，发现问题及时向乙方提出书面或口头整改意见；

2、由于乙方人员工作失职或管理不到位而造成甲方财物丢失、被盗，外来人员进入发生人身安全事故时，甲方有权要求乙方先期全额赔偿甲方损失，待公安机关认定责任后，按划分责任的大小，承担赔偿责任。

3、遇到发生紧急情况或突发事件时，甲方有权指派乙方现场人员；

4、支持乙方依法或依本合同规定内容进行的管理活动；

5、甲方有权对乙方不称职的人员提出更换要求，乙方应撤换并提供合格工作人员；

6、负责监督检查乙方的物业管理服务工作，每季度、半年、一年考核评定一次，并及时向乙方反馈意见，有权利就乙方的物业管理服务工作提出合理化建议；

7、甲方负责参与制定乙方的物业管理规章制度和岗位职责，提出合理化建议；

8、如甲方物业产权或管理权发生转移，甲方有权终止相应物业次月起的管理服务，乙方应负责做好工作人员后续安排、物业管理交接等工作。

9、日常维修保养更换、小修及零配件更换，消防器材的更换、检修，单项（个）金额1000元以上的，由甲方支付。

10、负责协调处理解决本合同生效前发生的管理遗留问题；

11、协助乙方做好物业区域内物业服务工作；

12、承担法规政策规定由甲方承担的其它义务。

- 乙方的权利与义务

1、根据有关法律、法规政策及本合同的规定，制订物业服务的各项管理办法、规章制度、实施细则，积极开展优质物业管理服务；

2、定期向甲方告知物业区域内物业服务的有关情况；

3、不得将项目整体转让或转包给任何单位和个人；

4、提供进驻工作人员花名册及身份证复印件给甲方；

5、由于乙方原因造成甲方财产损失,由乙方负责赔偿；

6、乙方必须与派驻从事物业管理服务的从业人员签订劳动合同，并按国家和深圳经济特区相关法律法规办理各种保险手续；

7、加强员工的职业道德与业务能力的教育培训，做好保密工作，不断提高员工福利待遇，稳定员工队伍，确保实现优秀项目的管理目标；

8、接受物业管理主管部门及有关政府部门的监督、指导，及时向甲方通报本物业区域内的有关物业服务的重大事项，并接受甲方的监督、检查和合理化建议；

9、服从甲方的临时性工作安排,对有关整改的要求要及时进行；

10、按本合同规定向甲方收取服务费。

11、日常维修保养更换费用、小修及零配件（包含厨房设备）单个单项在1000元或以下由乙方支付；对需要维修金额单项在1000元以上的，乙方必须先向甲方办理审批手续，否则甲方可不给予支付维修费用。紧急情况下，乙方可口头或电话通知甲方，经甲方同意，乙方可进行维修，维修费用由甲方负责支付。

12、消防器材的更换、检修等在1000元或以下由乙方支付；对金额单项在1000元以上的，乙方必须先向甲方办理审批手续，否则甲方可不给予支付维修费用。紧急情况下，乙方可口头或电话通知甲方，经甲方同意，乙方可进行更换、检修等操作，费用由甲方负责支付。

13、电梯的维修、保养、检测（年检及其他检测）和管理的费用由乙方承担。

14、对供给水的水池水箱清洗、空调的消毒清洗、厨房油烟机清洗等清洁费用由乙方承担。

15、水电费及发电机燃油费由甲方承担（包括卫生间、绿化、空调、清洁卫生、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类的用电）。

16、洗手间耗材（芳香剂、洗手液、厕纸、擦手纸等）由乙方负责。

17、物业服务人员应按相关规定合法享受社保、过节费、双休日加班费等各项福利。

18、春节、五一、十一等每年共11天，在保障物业管理工作正常运转的情况下，由物业公司自行安排长假加班，每人每天加班工资必须为人员基本日工资的3倍。

19、车辆停放暂不收费。

20、乙方应对服务中涉及的甲方信息保密。未经甲方许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

21、乙方在合同执行期间，须接受市政府采购主管部门和甲方的监管。

22、甲方物业内岗亭、道闸、设备设施专用工具、各类门牌、各类标示指示牌、垃圾中转站及垃圾桶均由甲方负责安装及提供，除以上设施设备外，乙方在投标文件中为管理需要添置的设施设备视为乙方投资，乙方必须实施，由乙方进行日常的维护并承担相应的费用。

- 管理服务费用及支付方式

1、乙方物业管理费中标总金额为人民币：        元/年（大写：     ），其中：

表1                      物业分项费用明细表

| 序号 | 物业项目 | 项目中标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业一 | 元/年 |  |
| 2 | 物业二 | 元/年 |  |
| 3 | 物业三 | 元/年 |  |
| 4 | 物业四 | 元/年 |  |
| 5 | 物业五 | 元/年 |  |
| 6 | 物业六 | 元/年 |  |
| 7 | 物业七 | 元/年 |  |
| 8 | 物业八 | 元/年 |  |
| 9 | 物业九 | 元/年 |  |
| 10 | 物业十 | 元/年 |  |

2、甲方每月对乙方提供的服务进行验收，验收合格后根据乙方提供的有效的完税发票于每月15日前逐月支付。本合同期满当月的管理服务费待甲、乙双方交接完相关手续后，甲方才予以支付给乙方。期间如有物业终止管理服务，则核减相应费用，明细详见表1《物业分项费用明细表》。

- 违约责任

1、乙方违反本合同义务及投标文件要求，或不能完成本合同约定及投标文件要求的服务内容和标准的，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改，乙方逾期未完成整改的，甲方可按照        标准向乙方主张违约金。

2、乙方未按法律、法规的规定向甲方或甲方指定主体进行移交业主共有资金、资料和物品，或拒不退出物业管理区域的，则按照        标准向甲方支付违约金。

- 附则

1、招标书、投标书、中标通知书为本合同附件，作为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。其法律解释顺序为：招标书、投标书、中标通知书、本合同。

2、本合同期内增加管理面积和超出招标内容的服务项目双方协商签订补充协议。

3、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、如遇政府政策性调整从业人员基本工资标准，甲方按政策规定给予乙方相应的物业管理费用。

5、合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满前向对方提出书面要求。

6、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。

7、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交深圳仲裁委员会依法裁决。

8、本合同一式叁份，供需双方及合同备案机关各执一份，均具同等效力。自双方签字盖章后即为生效。

附件1：《项目采购需求书》。

甲方:                               乙方:

法定（委托）代表:                   法定（委托）代表:

地址：                              地址：

固定电话：                          固定电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮政编码：                          邮政编码：

年     月     日                     年     月     日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。

## 第二章 投标文件的格式、附件

国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

物业管理服务采购项目

（唱标信封）

项目编号：JX2021RGZB-F001

项目编号：       JX2021RGZB-F001_______

供应商（盖章）：_______________________

法定代表人或授权委托人签字：___________

投标日期：____________年_____月______日

### 一、开标一览表

项目编号：JX2021RGZB-F001

项目名称：国家税务总局深圳市大鹏新区税务局物业管理服务采购项目

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局物业管理服务采购项目 | 大写： 小写： |  |  |

注：1.价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2.“服务期限”指合同生效之日起，完成合同规定的全部要求的时间。

3.投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

4.开标一览表和投标文件应分开独立密封包装。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人签名：

日  期：    年    月    日

### 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系        的法定代表人。为           维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 三、法定代表人授权书

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

被授权人：

职    务：

联系电话：

手    机：

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

国家税务总局深圳市大鹏新区税务局

物业管理服务采购项目

（投标文件）

项目编号：JX2021RGZB-F001

项目编号：       JX2021RGZB-F001_______

供应商（盖章）：_______________________

法定代表人或授权委托人签字：___________

投标日期：____________年_____月______日

### 投标文件目录

一、评标指引表

二、政府采购投标及履约承诺函

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权书

五、投标函

六、分项报价清单表

七、供应商情况介绍

八、项目管理班子配备情况（表1 ~表4）

九、项目实施方案

十、服务条款

十一、服务条款偏离表

十二、中小企业声明函格式

十三、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

### 一、评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

国家税务总局深圳市大鹏新区税务局物业管理服务采购项目评标指引表

| 一、资格性审查指引 |
| --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 | 起止页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | ………… |  |  |
| 二、符合性审查指引 |
| 序号 | 符合性检查项目 | 说明 | 起止页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 三、综合评分指引 |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 商务部分 | 1.………… |  |  |  |
|  | 2.………… |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 技术部分 | 1.………… |  |  |  |
|  | 2.………… |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |

注：请投标人按照“关键信息——投标文件初审表、评标信息”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

日  期：     年     月     日

### 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系        的法定代表人。为           维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 四、法定代表人授权书

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

被授权人：

职    务：

联系电话：

手    机：

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

### 五、投标函

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

根据贵方 （项目名称） 的招标公告 （项目编号为） ，本人经我方法定代表人授权正式代表投标人（投标人的名称），提交唱标信封1份及投标文件正本1份，副本4份，附有投标文件的电子文档 。

据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：

（1）我方愿以开标一览表中的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；

（2）我方承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题和质疑投诉的权利。

（4）我方同意所递交的投标文件在“关键信息-项目信息”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

（5）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通信方式：

地址：                                邮政编码：

电话：                                手    机：

传真或电传：

开户银行名称：                        开户银行帐号：

开户银行地址：                        开户银行电话：

投标人代表姓名（签字）：

投标人（公章）：

日  期：    年    月    日

### 六、分项报价清单表

（一）项目报价表

| 序号 | 项目内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业一 |  |  |
| 2 | 物业二 |  |  |
| 3 | 物业三 |  |  |
| 4 | 物业四 |  |  |
| 5 | 物业五 |  |  |
| 6 | 物业六 |  |  |
| 8 | 物业七 |  |  |
| 8 | 物业八 |  |  |
| 9 | 物业九 |  |  |
| 10 | 物业十 |  |  |
| 投标总价 |  |  |

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.分项报价应根据各物业的管理面积、投入成本等合理报价。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日   期：     年    月    日

### 七、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供复印件 |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期 ： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （若有其他资质证书，可按表格格式扩展 | 提供复印件 |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…………………… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

（二）供应商资格证明文件

1. 投标人资格要求的证明文件：

（1）工商营业执照复印件；

（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。

2. 评分标准中涉及的有关资格（质）证明文件：

（1）税务部门出具的年度纳税证明复印件，并自行汇总纳税额（如有）。

（2）ISO9001质量管理体系认证证书复印件（如有）；

（3）投标产品自主创新证明文件（如有）；

（4）……（如有）；

（5）……（如有）；

（6）其他（供应商自定提供）。

（三）“关键信息-评标信息”规定的公司业绩、已做项目简介

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 规模（金额/元） | 完成时间 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 在备注中填写项目单位名称、联系人、联系电话等内容。

2. 需递交上述项目的证明材料（合同关键页或中标通知书及甲方验收评价意见）复印件（加盖公章），原件备查。

3. 提供的资料须齐全。

（四）拥有相关专利情况（如有）

1. 专利一览表

2. 专利证书复印件

（五）所获荣誉或奖励

1. 荣誉或奖励一览表

2. 相应荣誉或奖励证明文件

附：获奖项目案例

| 年份 | 项目名称 | 项目获奖情况 | 项目简介 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 附项目获奖资料证明文件。

### 八、项目管理班子配备情况（表1 ~表4）

表1  项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |

表2  项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 资格证书编号 |  |
| 在建和已完成项目情况 |
| 单位 | 项目名称 | 规模/级别 | 项目开始和完成期 | 状态（在建或已完） | 备注 |

表3 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 资格证书编号 |  |
| 在建和已完成项目情况 |
| 单位 | 项目名称 | 规模/级别 | 项目开始和完成期 | 状态（在建或已完） | 备注 |

表4  项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

附上证书复印件

### 九、项目实施方案

主要内容应包括（可根据项目实际情况适当调整内容）

1. 项目交货期/完工期/服务期限、实施进度表；

2. 组织设计方案；

3. 质量保证措施；

4. 相关配套措施。

### 十、服务条款

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1．优质服务项目

2．服务机构介绍

3．非免费服务收费标准

4．质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务）；

5．培训措施及相关服务承诺。

### 十一、服务条款偏离表

投标人名称：

项目编号：

包号：

据招标文件要求，我公司承诺响应如下：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目第二章项目需求书全部内容。 | 完全满足招标文件第二章项目需求书的全部内容。 |  |  |

填写说明：

1、投标单位应对照招标文件服务条款（详见招标文件第二章“项目需求书”），说明已对招标文件的服务内容做出的响应，并申明与招标文件的偏差；

2、若响应情况优于招标要求，应作详细说明。“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“无偏离”，优于要求的填“正偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日    期：     年     月     日

### 十二、中小企业声明函格式

### 1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

### 十三、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

## 附件：中小企业划分标准

## 《中小企业划分标准》

2011年6月18日，工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》， 规定各行业划型标准为:
　　(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　(五)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　(六)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　(七)住宿业和餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　(八)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。
　　注:(六)、(七)(八)3条，从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　(九)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　(十)仓储业。从业人员200人以下或营业收入3000万元以下的为中小微型企业。
　　注:(八)(九)(十)3条，其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业
　　(十一)邮政业。营业收入2000万元及以上的为中型企业;
　　注:(十)(十一)2条，从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　交通运输业和邮政业从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上。
　　(十二)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　(十三)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　(十四)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额12000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　(十五)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。